Edital de

Pregão Eletrônico nº 008/2023

para registro de preços

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO CIDADES: 2023.059E0500001.02.0011

O FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE RIO BANANAL torna público que, na data, horário e local abaixo assinalados, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO de n.º 008/2023 por meio do site: www.bllcompras.org.br, para Registro de Preços para Aquisição de Materiais Médicos e Correlatos, tendo como critério de julgamento menor preço por lote, em conformidade com as disposições deste Edital e respectivos Anexos.

Regência: Leis nos 10.520/02, 8.666/93, 8.883/94 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 e alterações, Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto Federal 10.024/19 e Lei Municipal 895/2008 de 06 de Maio de 2008.

MODALIDADE:	Pregão Eletrônico

TIPO DE LICITAÇÃO: 	Menor Preço.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 	 Menor preço por lote

VALIDADE DA PROPOSTA:	 12 (doze) meses

PROCESSO:	7655/2022

DATA E HORÁRIO PARA INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:

15/03/2023 a partir das 08:20 horas.

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:

29/03/2023 até às 08:20 horas.

HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA:

29/03/2023 as 08:30 horas.

NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br

Após o prazo fixado como limite para recebimento das propostas não serão admitidos novos participantes no certame, não sendo, portanto, recebidos novas propostas, nem permitidas modificações ou acréscimos aos elementos já enviados.

FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL:

Anexo I (Termo de Referência);

Anexo II (Modelo de Declaração idoneidade);

Anexo III (Modelo de Decl. de enquadramento a Lei Complementar nº123/2006);

Anexo IV (Modelo de Declaração de não contratação de menor);

Anexo V (Minuta de Ata de Registro de Preços)

Anexo VI (Minuta de Contrato)

Anexo VII (Orientações e determinações para assinatura do Contrato);

- DAS INFORMAÇÕES GERAIS

  - Da retirada do edital - As empresas interessadas em participar do certame deverão retirar o edital no site http://www.riobananal.es.gov.br/ ou www.bllcompras.org.br, ficando obrigadas a acompanharem as publicações referentes à licitação nestes endereços eletrônicos e nos locais de publicação deste Edital, tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento.

  - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

  - Os trabalhos serão conduzidos por servidor do órgão promotor do certame, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "pregões" constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL).

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, via plataforma.

  - DA IMPUGNAÇÃO: A impugnação do edital deverá ser promovida exclusivamente via plataforma, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

  - A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando os números do Pregão e do Processo Administrativo, assim como a formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos.

  - A impugnação do edital deverá conter a indicação do interessado ou quem o represente, endereço completo, telefone e e-mail.

  - A impugnação do edital deverá conter data e assinatura do interessado ou seu representante, assim como o documento que comprove a aptidão do signatário para a representação da empresa licitante.

    - Impugnações que não atenderem o disposto nos itens 1.7 e 1.8 ou que forem encaminhados fora do prazo não serão conhecidas.

  - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis.

  - No caso de acolhimento da impugnação, o Edital será alterado e será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

  - OBSERVAÇÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Fica definido o critério de menor valor por lote. No entanto cabe esclarecer que cada lote disporá de apenas um item, ou mais de um item com descrição idêntica se tratando um mesmo produto, mas que será adquirido por um único valor unitário, não ferindo o Princípio da Economicidade.

- OBJETO

  - A presente Licitação tem por finalidade, obter proposta mais vantajosa visando à Registro de Preços para Aquisição de Materiais Médicos e Correlatos com a finalidade de atender a necessidade do Hospital Municipal, Farmácia Básica e Unidades Básicas de Saúde deste Município. Deverão ser observadas as condições do anexo I, quanto à especificação, prazos, condições de entrega e outros.

  - Os quantitativos constantes do objeto desta licitação foram mensurados de forma estimativa, ficando facultada a administração adquiri-los no todo ou em parte de acordo com sua real necessidade, sem que caiba ao CONTRATADO ou a CONTRATANTE qualquer indenização pelos quantitativos não adquiridos.

  - O fornecimento dos materiais ocorrerá de acordo com o Anexo I deste Edital. Será emitido ordem de fornecimento pela Secretaria Municipal de Administração, após o recebimento desta Ordem o fornecedor deverá efetuar o fornecimento do material no local estipulado no Anexo I.

  - Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site www.bllcompras.org.br e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência – Anexo I, o licitante deverá obedecer a este último.

  - A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.

  - O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

- DO ORGÃO GERENCIADOR E DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - O órgão gerenciador é a Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal.

  - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

- PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

Para o fornecimento dos materiais deve ser observado o seguinte e o descrito no anexo I deste Edital:

  - A empresa vencedora deverá entregar os produtos, nos locais indicados no anexo I, mediante ordem de fornecimento ou pedido/requisição em duas vias que deverá ser assinado (nome legível) pelo responsável do recebimento.

  - Após entrega a empresa deverá emitir nota fiscal da quantidade que foi efetivamente entregue, com as primeiras vias dos pedidos anexadas e devidamente assinadas/recebidas e com cópia da ordem de fornecimento.

  - Os pedidos não assinados não serão reconhecidos pela Administração, que reserva o direito de não quitá-los.

  - É imprescindível que se cumpra o prazo e as condições estipuladas para entrega, à falta de cumprimento do prazo e condições de entrega sujeitará o vencedor as sanções e multas previstas neste Edital.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar da licitação as empresas interessadas, doravante designadas proponentes, que atenderem a todas as exigências deste Edital e de seus Anexos, cujo ramo de atividade compreenda o objeto desta licitação, e que estiverem previamente credenciados perante o Sistema Eletrônico, por meio do site: www.bllcompras.org.br, vedada à participação de empresas:

a) impedidas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e/ou órgãos subordinados, durante o prazo da sanção aplicada;

b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

c) Proibidas de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;

d) Proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;

e) Sob processo de concordata, falência, recuperação judicial, concurso de credores, em dissolução ou liquidação.

f) Que se subsumam as disposições dos arts. 9º da Lei nº 8.666/93

g) Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.

A observância das vedações descritas neste edital é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, fica sujeito às penalidade cabíveis.

A participação no certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório, no entanto não exime o participante da apresentação de quaisquer declarações exigidas no mesmo.

A empresa declara por meio de sua participação do certame que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

  - Os licitantes deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema, para obtenção de acesso ao sistema eletrônico de licitação;

  - A vedação contida na alínea “g” deste item se justifica tendo em vista que a admissão de consórcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econômico atenta contra o princípio da competitividade, pois permitiria, com o aval do Estado, a união de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o principio da competitividade. O objeto da licitação pode ser fornecida por diversas empresas do mercado. Nessa situação, caso a participação de consórcio fosse permitida, estaria limitando a concorrência, pois as empresas poderiam deixar de disputar individualmente com objetivo de se unir, reduzindo a oportunidade de oferta de um preço mais justo pelo material/serviço. Argumenta-se, ainda, sobre o não cabimento da participação de consórcios no pregão, o fato de as licitações de elevada especialização técnica não poderem ser efetivadas por essa modalidade, o que, a princípio, justifica a vedação, visto que nos termos do art. 1º da Lei nº 10.520/02 o pregão será adotado para aquisição de bens e serviços comuns.

- DA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME OU EPP):

  - O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar usufruir do regime diferenciado e favorecido, disciplinado na Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, deverá apresentar junto aos Documentos de Habilitação anexados ao sistema, declaração conforme anexo III, de que cumpre as exigências legais previstas na Lei e atendem aos requisitos do art. 3º da Lei acompanhada de Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado para comprovar sua qualificação, com data de emissão inferior a 120 (cento e vinte) dias a data de abertura.

    - A declaração e a certidão acima exigidas deverá ser enviada via sistema como condição de participação no pregão na qualidade de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, a fim de viabilizar a preferência e os demais benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006.

    - A sociedade que deixar de atender a exigência do item 6.1 e seus subitens não poderá fazê-lo posteriormente.

    - A identificação das microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.

  - Não poderão pleitear os benefícios do citado regime favorecido e diferenciado os licitantes abrangidos nas hipóteses do § 4º, do art.3º, da citada Lei Complementar.

  - A condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será devidamente verificada na etapa de habilitação, conforme o estabelecido neste edital.

  - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação ou ao enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou à elaboração independente de proposta quando solicitado, sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

Considerando o que dispõe o item 6.3, se a condição de ME ou EPP não for confirmada na habilitação por falta de apresentação de da Declaração e/ou da Certidão que dispõe o subitem 6.1, caso a empresa tenha utilizado de quaisquer benefícios como ME ou EPP, como direito a desempate nos termos do Art. 45 da Lei Complementar 123/2006, ou direito de participação em lotes exclusivos para ME ou EPP, a mesma será INABILITADA nos lotes em que a mesma usufruiu de tais benefícios.

- CREDENCIAMENTO

  - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;

  - A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o cadastro de fornecedores;

  - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso;

  - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

  - Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

- DA APRESENTAÇÃO/ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário do início da disputa.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

  - Os licitantes deverão cadastrar exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado, marca e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

    - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação, nos termos do disposto no item 8.3, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

    - Os documentos que compõem a habilitação e os documentos que dipõe o item 6.1 do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

  - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os seguintes termos:

a) A validade da proposta não será inferior a 12 (doze) meses (coincide com o prazo de validade da Ata de Registro de Preços), contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no Edital.

b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

    - O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, O VALOR UNITÁRIO COM 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS E A MARCA, já considerados e inclusos todos os tributos, frete(s), tarifas, desonerações e demais despesas decorrentes da contratação, sob pena de desclassificação imediata.

    - Os licitantes que apresentarem O NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO, EXPEDIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA juntamente com a marca de sua proposta, fica dispensado de apresentá-lo junto aos documentos de habilitação conforme consta na alínea “d” do subitem 10.8.3.

    - Nos casos previstos acima, se o registro encontrar-se em fase de renovação, deverá ser apresentada em anexo à PROPOSTA DE PREÇOS enviada pelo sistema ou junto aos documentos de habilitação, cópia da solicitação de sua revalidação.

    - Nos casos previstos acima, caso algum lote seja isento de apresentação do Registro do Produto expedido pela ANVISA, o licitante apresentará a expressão “ISENTO DE REGISTRO” junto a marca do produto, e enviar em anexo à PROPOSTA DE PREÇOS enviada pelo sistema ou junto aos documentos de habilitação, documento que comprove a dispensa ou a não existência do registro.

    - No preço cotado deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

  - A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.

  - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer sanção criminal cabível.

  - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

  - Após abertura do certame, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

  - A proposta será desclassificada se for contrária, expressamente, às normas e exigências deste edital.

  - Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relação a cada item.

  - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

  - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances por meio de funcionalidade disponível no sistema ou via e-mail, no prazo máximo de 02 (duas) horas a contar da solicitação.

  - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

- DA SESSÃO DE ABERTURA E DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

    - Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha.

    - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

  - Aberta a sessão pública, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

  - A desclassificação de proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes, sendo que somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

  - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na internet.

  - A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico conforme item 9.1.2.

  - Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

  - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

    - Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.

  - Classificadas as propostas, considerando-se o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

  - Aberta a etapa competitiva, no ambiente eletrônico da sala de disputa, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos.

    - Os lances para os lotes com mais de um item serão feitos de forma global (lotes 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 27, 30, 31, 32, 35, 42, 44, 45, 46, 47, 54, 66, 78, 80, 82, 84, 90, 91, 94, 95, 98, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 115, 116, 117, 118, 119, 125, 126, 128, 129, 133, 134, 136, 144, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 158, 159, 162, 166, 169, 170, 171, 180, 181, 182, 183, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 204, 208, 215, 216, 218, 219, 251, 252, 262, 263, 264, 265, 277, 279, 281, 282, 283, 286, 298, 302, 304 e 305).

    - Nestes casos o valor final do licitante vencedor deverá observar os valores unitários de cada item que compõe o lote, devendo ser iguais entre si considerando se tratar apenas de um mesmo produto.

    - Caso os itens restem com mais de duas casas decimais deverá ser arredondado para duas casas, sempre para baixo, devendo nestes casos, também ser ajustado o valor total do item e consequentemente o valor global da proposta.

  - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

  - A cada lance ofertado o licitante será imediatamente informado pelo sistema sobre seu recebimento, respectivo horário de registro e valor.

  - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do(s) ofertante(s).

  - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01 (um centavo).

    - Os lances subsequentes, bem como os valores iniciais devem ser cotados em 02 (duas) casas decimais.

  - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

  - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

  - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

  - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

  - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a Pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances sem prejuízo dos atos realizados.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, quando a licitação não for exclusiva para as mesmas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

  - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

  - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

  - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

  - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

  - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

  - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

  - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

a) A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. Na hipótese de comparecer apenas 01 (um) licitante na sala de disputa, passar-se-á, automaticamente, à fase de contraproposta, prevista no item 9.34.

  - Encerrada a etapa de negociação de que trata o item 9.34, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições deste edital, observado o disposto no Item 10.

  - Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos. O Pregoeiro, quando possível, continuará a gerenciar a sessão, sem prejuízo dos atos realizados.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico de divulgação www.bllcompras.org.br.

- HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA CORRIGIDA

  - Encerrada a etapa de lances e o exame da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação, exequibilidade e adequação, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante arrematante conforme disposições deste Edital.

  - Constatado o atendimento quanto à compatibilidade do preço, em relação ao estimado para contratação, e quanto às exigências do edital, o licitante que ofertou o menor preço será declarado detentor da melhor proposta e os documentos de habilitação já encaminhados conforme item 8.3, serão disponibilizados para verificação pelo Pregoeiro.

  - Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, ou recusar-se a assinar o contrato, o pregoeiro examinará a oferta subsequente e a respectiva documentação de habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às exigências do edital.

  - Nas hipóteses previstas no item anterior, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, tendo sempre como parâmetro a menor oferta apresentada no certame.

  - Quando verificada discrepância relevante entre o preço da menor oferta obtida no certame e aquele decorrente da negociação com o licitante remanescente, será facultado à Administração revogar o procedimento licitatório, mediante despacho fundamentado, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

  - O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação (art. 47, do Decreto nº 10.024/19).

  - A empresa vencedora deverá encaminhar via plataforma ou e-mail a proposta de preços corrigida contendo os lances finais (unitários e totais) dos lotes vencidos pela mesma em até 02 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro.

    - A proposta corrigida deverá:

a) Ser formulada em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, contendo a identificação da empresa licitante (no mínimo: nome e CNPJ), datada e assinada por seu representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas;

b) Conter discriminação completa do objeto ofertado, inclusive a marca, obedecendo às especificações e condições previstas no Anexo I deste Edital e informados na proposta apresentada na plataforma eletrônica pelo fornecedor, e os valores adequados ao preço apurado após a fase de lances, devendo serem cotados em Real e com até duas casas decimais após a vírgula (R$ X,XX).

c) Apresentar prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior ao exigido no Edital e informado no sistema, prevalecendo o maior.

d) Apresentar informação sobre prazo entrega dos materiais, objetos desta licitação, que não poderá ser superior ao estipulado no Anexo I, contados do primeiro dia seguinte ao recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento.

e) Conter indicação do nome ou razão social da proponente, informando o endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), para contato, bem como as informações do representante legal que assinará o contrato: nome, qualificação, nº do cpf, carteira de identidade, nacionalidade, profissão e cargo na empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), para contato.

  - Em caso de dúvida quanto à veracidade das documentações apresentadas, o Pregoeiro promoverá diligências necessárias para esclarecer ou complementar a instrução do processo, podendo solicitar o envio no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da solicitação, de documentos não podem ter veracidade confirmada por meios eletrônicos e digitais, em originais ou cópias autenticadas, ao Setor de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal na Rua João Cipriano, nº 491, São Sebastião, Edifício Virgílio Grassi (Prédio do AMA), Segundo Piso, Sala 12, CEP: 29920-000, Rio Bananal/ES.

    - Caso os documentos não cheguem no prazo indicado, a Pregoeira entrará em contato com a empresa para que seja informado o código de rasteiro dos documentos postados, se os documentos não tiverem sido encaminhados em 02 (dois) dias úteis a empresa será inabilitada, por não apresentar documentação.

    - Nas condições do item 10.8, a sessão pública ficará suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da documentação solicitada dentro das condições dispostas no mesmo item.

  - O não cumprimento do envio dos documentos e da proposta dentro dos prazos estabelecidos nos itens 10.7 e 10.8, acarretará nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

  - Documentos de Habilitação:

    - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas alterações (ou última alteração consolidada), em se tratando de sociedade comercial;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

    - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, regular;

b) prova de regularidade de Tributos Federais, Divida Ativa da União e com a Seguridade Social - Certidão Conjunta;

c) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa;

d) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa;

e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa.

    - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito publico ou privado. Este atestado deve comprovar que a empresa tenha executado serviços/entrega com características compatíveis com o objeto desta licitação.

a.1) O(s) atestado(s) deve(m) ser, assinado(s) pelo representante legal da contratante e devem conter os dados da empresa contratada (não menos que Razão Social e CNPJ).

a.2) O Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal poderá promover diligências para averiguar a veracidade das informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à inabilitação, a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Equipe de Pregão, além de incorrer nas sanções previstas na Lei n° 8.666/1993.

- Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº. 8.077/13 (art. 2º), e Portaria Federal nº. 2.814 de 29/05/98, devidamente em vigor;

- Autorização de Funcionamento da empresa licitante, expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária para distribuição de produtos conforme cotados pelas empresas, conforme exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº. 8.077/13 (art. 2º), Lei Federal nº. 9.782/99 (art. 7º, inciso VII) e Portaria Federal nº. 2.814 de 29/05/98.

- Certificado de Registro do Produto, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, devidamente válido na forma da legislação específica vigente, ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União. No caso do registro encontrar-se em fase de renovação, deverá ser apresentada a cópia do respectivo Certificado de Registro do Produto em renovação acompanhada da cópia da solicitação de sua revalidação.

10.8.3.1 - Caso algum item solicitado no Anexo I (Aquisição de Materiais Médicos e Correlatos) não possua algum dos documentos solicitados neste subitem, ficará dispensado de apresentá-lo, desde que o licitante fornecedor comprove a dispensa ou a não existência do documento.

10.8.3.2 - A avaliação técnica dos documentos constantes das alíneas “c”, “d” e a consulta dos registros da ANVISA ou isenções por meio dos números apresentados em conformidade o subitem 8.4.1 será realizada por servidores da Secretaria Municipal de Saúde, para a qual serão encaminhados os referidos documentos e informações para análise.

    - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

- Apresentação de Certidão Negativa de Falência ou Certidão de Recuperação Judicial, emitida pelo(s) Cartório(s) Distribuidor(es) da sede ou domicílio da empresa licitante, emitida no máximo 60 (sessenta) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no documento.

    - DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS EXIGIDAS POR LEI

# Declaração, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal (Anexo II);

# b) Declaração, devidamente assinada pelo representante legal da empresa de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo IV);

    - A etapa de habilitação ficará suspensa até a conclusão da devida análise dos documentos que constam nos subitens anteriores, devidas diligências, conforme caso, e recebimento da documentação original conforme 10.7.2.

  - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de habilitação deverão conter o nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) se a licitante for matriz e a responsável pela execução da contratação for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz (Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa matriz quanto as filiais - INSS e PGFN/RFB).

  - O Pregoeiro e a equipe de apoio durante a análise dos documentos de habilitação poderá proceder à validação das certidões negativas/positivas apresentadas nos sites dos órgãos oficiais (RECEITA FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PREVIDÊNCIA SOCIAL, SECRETARIAS DA FAZENDA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, etc).

  - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura do Pregão.

  - Realizada a habilitação, poderá ser verificado eventual descumprimento das vedações elencadas no item 5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, mediante consulta ao:

    - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

    - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

  - As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.

  - Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 03 (três) meses entre a data de sua expedição e a da abertura do certame.

  - O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado.

    - A inabilitação de licitantes por falta de previsão expressa do objeto licitado em seu contrato social fere o caráter competitivo da licitação, conforme se observa do teor do Acórdão TCU 571/2006 – Plenário. Sendo neste caso analisado se a proponte apresenta experiência adequada e suficiente para o desempenho da atividade objeto da licitação.

Licitantes que apresentarem declarações e outros documentos forjados e com assinaturas adulteradas estão sujeitos as penas previstas no Capítulo III – Da falsidade Documental, do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei Nº 2.848/1940), além da inabilitação no certame e sanções previstas na Lei 8.666/1993 no que couber.

    - Está incluído neste item o ato de “copiar e colar” a imagem da grafia de assinaturas em declarações, sem que as mesmas de fato sejam assinadas.

- HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

  - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, observadas as seguintes regras:

a) a licitante deverá apresentar na etapa de habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição;

b) havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação dos documentos, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006;

c) o prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser prorrogado por igual período;

d) a formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação comprobatória de regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificação, ou revogar a licitação.

- DOS RECURSOS

  - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade superior para o recurso o Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

  - Declarado o vencedor, no prazo de 30 minutos qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

  - A falta de manifestação no prazo acima estabelecido importará na decadência do direito recursal e autorizará o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

  - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

  - O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá encaminhar as razões do via sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, caso queiram, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  - Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, o licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances.

  - Se as razões de recurso forem consideradas protelatórias, o pregoeiro não conhecerá do recurso e a empresa licitante ficará sujeita às penalidades previstas na Lei 8.666/93.

  - O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - A adjudicação do objeto do Pregão é atribuição do Pregoeiro, exceto quando houver manifestação de recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade superior do Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal

  - A homologação do Pregão cabe à autoridade superior da PM RB.

- ORIENTAÇÕES SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES E O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

  - Vide Termo de Referência – ANEXO I.

- REGISTRO DE PREÇOS

  - Após a homologação do Pregão, a empresa licitante classificada será convocada para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

  - O Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal (FMS/ES) poderá prorrogar o prazo acima fixado, uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.

  - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados do dia posterior à data de sua publicação no Diário Oficial, vedada a sua prorrogação.

  - As contratações decorrentes do Registro de Preços terão como prazo inicial o recebimento da requisição emitida pela PMRB/ES, tendo como prazo final o recebimento definitivo dos materiais ou serviços pelo setor demandante, observados os prazos de entrega ou execução fixados no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.

  - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

  - Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva.

  - Será incluído, na respectiva ata de registro de preços na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

    - A indicação da aceitação do registro citado anteriormente deverá ser realizada em campo próprio pelo licitante vencedor.

  - O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal da Prefeitura Municipal de Rio Bananal/ES e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços;

  - A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.

  - O registro a que se refere o item 15.7 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata.

  - Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item 15.7, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

  - A habilitação dos fornecedores que irão compor o cadastro de reserva será efetuada na sessão pública do pregão com aqueles licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame;

  - O anexo que trata o item 15.7 consiste na ata de realização da sessão pública do pregão, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.

  - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

  - Os órgãos e entidades da administração pública municipal que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

  - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

  - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

  - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

  - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

  - Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REVISÃO DE PREÇOS

  - O pagamento do preço pactuado será efetuado de acordo com as entregas realizadas, devendo a Contratada emitir as respectivas faturas que, devidamente comprovadas e atestadas pelo Órgão Gestor do Objeto desta licitação, poderão ser pagas em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto e os procedimentos burocráticos.

  - Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo as hipóteses previstas em contrato.

  - O pagamento ao vencedor será efetuado através de depósito na conta corrente do mesmo, de acordo com a proposta apresentada pelo licitante vencedor. Fica sob sua responsabilidade do vencedor informar os dados bancários bem como arcar com todas as despesas bancárias advindas da transação do deposito.

  - Quando os pagamentos das despesas oriundas deste certame forem custeados com recursos financeiros repassados pelo Governo Federal ou Estadual, estes poderão sofrer atrasos se a parte conveniada não for repassada e liberada ao município dentro do prazo previsto.

  - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais, as mesmas serão devolvidas para correção, ficando estabelecido que o prazo constante para pagamento será o da data da apresentação da Nota Fiscal reapresentada sem erros.

- DO CONTRATO E RETIRADA DA ORDEM DE FORNECIMENTO

  - A efetivação da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato dar-se-á através de termo próprio (Anexo V e Anexo VI) a ser firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal/ES e a empresa vencedora, num prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos a contar da convocação pelo Setor de Contratos do FMSRB, que será feita de forma verbal, pessoalmente, por e-mail ou por telefone, prevalecendo às disposições deste Edital. A ordem de fornecimento será emitida após assinatura do Contrato e após o empenho deste processo.

  - Constituem motivos para a rescisão as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

- PENALIDADES

  - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor total adjudicado em nome do fornecedor, na forma seguinte:

a) atraso na entrega de até 05 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento);

b) a partir do 6o (sexto) até o limite do 10o (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11o (décimo primeiro) dia de atraso.

c) pelo atraso na assinatura do contrato, a multa será calculada pela fórmula:

M = 0, 005 x C x D

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

D = número de dias em atraso

  - Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a administração municipal poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado. Também compreende-se como inexecução total ou parcial a desistência de lances após a fase de julgamento das propostas, o descumprimento da obrigação de entrega de amostras quando exigido, e a desistência dos itens efetivamente adjudicados na sessão de julgamento das propostas, sem justificativa plausível.

  - Se a adjudicatária recusar-se a assinar o termo de contrato/ata de registro de preços ou a ordem de fornecimento, injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato de assinatura dos mesmos, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á às seguintes penalidades:

18.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

18.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a administração municipal, por prazo de até 2 (dois) anos, e,

18.3.3. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de realizar a entrega do objeto, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com Administração Pública pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada no Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

  - A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste da administração municipal, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda proceder à cobrança judicial da multa.

  - As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao Fundo Municipal de Saúde ou Prefeitura Municipal de Rio Banana e Prefeitura Municipal de Rio Bananal.

  - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pelo licitante, este poderá sofrer às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02:

  - A falsidade de declaração prestada, em qualquer das declarações exigidas neste Edital, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do código penal, além da sanção prevista no item 18.4 deste Edital.

  - Além das sanções previstas nos itens anteriores também serão aplicadas as penalidades previstas no Anexo I deste Edital – Termo de Referência.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, efetuar diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, sendo vedada às empresas licitantes a juntada posterior de informações ou documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de análise da proposta de preço e habilitação.

  - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, solicitar informações complementares.

  - É facultado ao Pregoeiro solicitar a contribuição de servidores do PMRB para subsidiar a análise técnica de qualquer objeto licitado.

  - Cabe ao Pregoeiro solucionar os casos omissos do edital com base no ordenamento jurídico vigente e nos princípios de Direito Público.

  - A empresa licitante é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Pregão, cabendo responsabilização na esfera civil, penal e administrativa pela prática de atos fraudulentos.

  - Fica assegurado ao Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal o direito de no interesse da administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, podendo revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

    - A anulação do procedimento induz às anulações do Termo de Contrato, da Ordem de Fornecimento e da Nota de Empenho.

    - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

  - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e ao Órgão não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, cabendo responsabilização na esfera civil, penal e administrativa pela prática de atos fraudulentos.

  - Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição legal, o Foro de Rio Bananal/ES, observadas as disposições do § 6º do artigo 32 da Lei Federal n.º 8.666/93.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PMRB.

  - Questões Técnicas, Jurídicas e Diversas deverão ser formuladas por escrito e dirigidas ao pregoeiro, pelo e-mail licitacao.fmsrb@gmail.com, em até 03 (três) dias úteis antes do prazo marcado para abertura do certame. Se forem formuladas ou recebidas fora do prazo não serão conhecidas.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

  - Quaisquer publicações que vierem a serem realizadas após a realização da primeira sessão deste certame, tais como novas sessões ou resultados da fase habilitatórias ou prazos de recursos serão feitas no veículo oficial de comunicação do Município, o Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES, instituído e administrado pela Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (AMUNES) disponível no site https://ioes.dio.es.gov.br/dom, e no campo próprio do sistema eletrônico destinados a troca de mensagens.

Rio Bananal/ES, 14 de março de 2023.

Josimara Marangonha Lameira

Secretária Municipal de Saúde e Gestora do FMSRB

## Lorrayne Silva Lirio Valle

Coordenadora do Setor de Licitação do FMSRB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 – Registro de Preços para Aquisição de Materiais Médicos e Correlatos.

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

Aquisição de Materiais Médicos destinados as Unidades Básicas de Saúde – UBS, Farmácia Básica Municipal e o Hospital Municipal deste município, visando o melhor atendimento dos munícipes na área de saúde, de acordo com as especificações, quantitativos e condições neste Termo de Referência.

2 - JUSTIFICATIVA:

O fornecimento de Materiais visa atender as Unidades Básicas de Saúde – UBS, Farmácia Básica Municipal e o Hospital Municipal deste município e com isso prestar atendimentos médicos básicos a população com qualidade.

Cumpre dizer que a aquisição dos materiais médicos é de suma importância, em razão de que os atendimentos restariam prejudicados com a falta dos referidos materiais, e por se tratar de saúde – um dos bens mais necessários da pessoa – seu fornecimento deve decorrer com a maior regularidade.

3 – PLANILHA DE QUANTITATIVO E DESCRITIVO:

| Lote | Quantidade de Itens por lote | Especificação | Unidade | Quantidade mínima | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ABAIXADOR DE LINGUA COLORIDO cores diversas. material plástico. com 40 unidades. dimensões aproximadas da embalagem 13 x 15 cm. | PCTE | 1 | 10 |
| 2 | 1 | ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNIDADES abaixador de língua, pacote com 100 unid. cada. | PCTE | 1 | 200 |
| 3 | 1 | ADAPTADOR PARA COLETA A VACUO adaptador para coleta a vácuo. | UND | 1 | 500 |
| 4 | 2 | AGUA OXIGENADA 1000ML Água oxigenada 10 volume. 1 litro. | UND | 1 | 86 |
| 5 | 1 | AGULHA DE BIOPSIA DE MAMA (CORIBIOPSIA) agulha para biópsia de mama - coribiopsia. instrumento de biópsia semiautomático ajustável, medida 14ga x09 cm. | UND | 1 | 50 |
| 6 | 2 | AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA ESTERIL 13 X 4,5 agulha descartável estéril, hipodérmica, sem rebarbas nº 13 x 4,5, corpo de aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | UND | 1 | 4000 |
| 7 | 2 | AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA ESTERIL 20 X 5,5 agulha descartável estéril, hipodérmica sem rebarbas nº 20 x 5,5 corpo de aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | UND | 1 | 2500 |
| 8 | 2 | AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA ESTERIL 25 X 7 agulha hipodérmica descartável estéril, calibre 25 x 7, corpo de aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | UND | 1 | 4000 |
| 9 | 2 | AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA ESTERIL 25 X 8 agulha descartável estéril, hipodérmica sem rebarbas nº 25 x 8 para coleta de sangue a vacuo, corpo de aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | UND | 1 | 16.000,00 0 |
| 10 | 2 | AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA ESTERIL 40 X 1,2 agulha descartável estéril, hipodermica sem rebarbas nº 40 x 1,2 corpo de aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | UND | 1 | 33.000,00 0 |
| 11 | 1 | AGULHA MULTIPLA 25 X 0,7MM 22G agulha múltipla coleta de sangue a vácuo 25 x 0,7mm. características do produto: medidas: 25 x 0,7mm 22g. cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente; bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente; atóxicas e apirogênicas; uso único, descartável; estéril; | UN | 1 | 500 |
| 12 | 1 | AGULHA MULTIPLA 25 X 0,8MM 21G X 1 agulha múltipla coleta de sangue a vácuo 25 x 0,8mm. características do produto: medidas: 25 x 0,8mm (21g x 1); cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente; bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente; atóxicas e apirogênicas; uso único, descartável; estéril; | UN | 1 | 500 |
| 13 | 1 | ALBUM GRANDE HIV/AIDS album grande hiv/aids: didaticamente elaborado, ilustrando noções técnicas, científicas sobre o vírus hiv, o que ele faz ao corpo, como se contamina, como se transmite, vulnerabilidade, como detectar o vírus, diversas formas de prevenção, o que fazer se for contaminado, medicamentos existentes, prática de redução de danos, tratamentos para gestantes portadoras do vírus, discriminação e cuidados diários. textos explicativos no verso das páginas para facilitar a explanação do educador. acompanha manual de instrução. especificações: capa dura, espiral. com no mínimo 21 páginas coloridas (frente-verso) com ilustrações. medidas aproximadas: 65cm x 40cm. | UND | 1 | 2 |
| 14 | 1 | ALBUM GRANDE PREVENCAO AS HEPATITES album grande prevenÇÃo as hepatites: texto de fácil linguagem e aprendizado sobre as hepatites virais a, b, c, d e e. orienta sobre a prevenção, detecção de manifestações de sintomas e formas de tratamento. releva a importância do fígado, sua função, além de reforçar atitudes cotidianas para o seu cuidado. acompanha manual de instrução. especificações: capa dura, espiral tipo wire-o, com no mínimo 32 páginas coloridas (frente-verso) com ilustrações. | UND | 1 | 2 |
| 15 | 1 | ALBUM GRANDE PREVENCAO DE CANCER DE MAMA Álbum grande prevenção de câncer de mama e de colo uterino. aborda a necessidade do cuidado com os órgãos reprodutivos da mulher. orienta sobre a busca de serviços de saúde para a prevenção ginecológica, com a realização do exame de papanicolau, do uso de preservativos para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, incluindo o hpv, que é a principal causa de câncer de colo uterino. informa sobre a vacinação contra o hpv e sobre os procedimentos e cuidados caso ocorra a infecção, além da orientação sobre tumores benignos, a necessidade de detecção precoce e a retirada de tumores cancerígenos, caso sejam localizados. também aborda a importância do manuseio da mama e da rotina de exames de toque para a prevenção do câncer de mama, a idade importante para o início das mamografias e orientações de procedimentos caso sejam localizados tumores benignos ou cancerígenos, além de práticas preventivas que podem ser adotadas para evitar esse tipo câncer. especificações: capa dura, espiral tipo “wire-o”, com no mínimo 19 páginas coloridas (frente-verso) com ilustrações | UND | 1 | 1 |
| 16 | 1 | ALCOOL ABSOLUTO 99% 1000ML Álcool absoluto 99% embalagem de 01 litro. | UND | 1 | 500 |
| 17 | 2 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000ML Álcool etílico hidratado 70% embalagem de 01 litro. | UND | 1 | 3000 |
| 18 | 2 | ALGODAO HIDROFILO 500GR algodão hidrófilo 500gr. algodão hidrófilo, apresentando aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, ausência de grumos, ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, para aplicação de injeções e em vacinas. rolo contendo 500gr. | ROLO | 1 | 50 |
| 19 | 2 | ALGODAO HIDROFILO BOLA COM 100 GRAMAS algodão bola de hidrófilo com 100 gramas. | UND | 1 | 1000 |
| 20 | 1 | ALGODAO PET 500GR algodão pet 500g, confeccionado com fibras 100% algodão. macio e absorvente,é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele. | UND | 1 | 150 |
| 21 | 1 | ALICATE CORTADOR DE ANEL - 3CM X 4,5CM X 16CM alicate cortador de anel. desenvolvido com a finalidade de cortar anéis presos ao dedo. deve possuir alavanca deslizante, serrilha extremamente afiada, e mecanismo de proteção entre o dedo e o anel, evitando acidentes ao paciente. cabo cromado, serrilha afiada, alavanca deslizante, apoio para os dedos, proteção entre dedo e anel. medidas aproximadas: 3 cm (a) x 4,5 cm (l) x 16cm (c). | UND | 1 | 1 |
| 22 | 1 | ALMOTOLIA BRANCA 250ML | UN | 1 | 5 |
| 23 | 1 | AMBU DE SILICONE AUTOCLAVAVEL ADULTO ambu de silicone autoclavavel: adulto balão em silicone translúcido autoclavável, reservatório em silicone autoclavável, máscara facial em silicone, válvula unidirecional (bico de pato), extensão plástica. | UND | 1 | 2 |
| 24 | 1 | AMBU DE SILICONE AUTOCLAVAVEL INFANTIL ambu de silicone autoclavavel: infantil balão em silicone translúcido autoclavável, reservatório em silicone autoclavável, máscara facial em silicone, válvula unidirecional (bico de pato), extensão plástica. | UND | 1 | 2 |
| 25 | 1 | AMBU DE SILICONE AUTOCLAVAVEL NEONATAL ambu de silicone autoclavavel: neonatal, balão em silicone translúcido autoclavável, reservatório em silicone autoclavável, máscara facial em silicone, válvula unidirecional (bico de pato), extensão plástica. | UND | 1 | 2 |
| 26 | 1 | ANTROPOMETRO 1 METRO PVC OU ACRILICO antropômetro, material pvc ou acrílico, tipo portátil, escala até 1 metro, aplicação pediátrico, características adicionais esteira, medição deitado. | UND | 1 | 20 |
| 27 | 2 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL aparelho de barbear completo. descartável. aparelho barbear, tipo descartável, material lâmina aço inox, quantidade lâminas 2 lâminas, material cabo plástico. | UND | 1 | 200 |
| 28 | 1 | APARELHO NEBULIZADOR/INALADOR baixo nível de ruído (praticamente zero) e controle de intensidade de névoa, adaptável à diferentes idades. design especial, aliado ao tubo extensível (traquéia) permite a nebulização em qualquer posição sem o risco de vazamento do medicamento. 01 ano de garantia, com máscara adulto, permite nebulização com o pessoa em qualquer posição, 03 níveis de ajuste intensidade de névoa, bivolt automático, acompanha 10 copos para medicamento. | UND | 1 | 50 |
| 29 | 1 | APARELHO REPRODUTOR FEMININO E MASCULINO aparelho reprodutor feminino e masculino: para ensinar a colocação do preservativo feminino e masculino, além da demonstração da relação sexual. para o autoconhecimento, cuidado com a higiene pessoal e prevenção de dst. acompanha manual de instrução. especificações: vulva de borracha e pênis de borracha de 13,5cm com escroto (modelo jovem), acondicionados em estojo. | UND | 1 | 1 |
| 30 | 2 | ATADURA CREPOM 13 FIOS 06CM X 3MT COM 12 UNIDADES atadura crepom 06 cm confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, medindo 06cm x 3m, 13 fios c/ 12 unid. cada medindo no mínimo 1,80 metros em repouso. em embalagem individual com dados de identificação e procedência | PCTE | 1 | 2120 |
| 31 | 2 | ATADURA CREPOM 13 FIOS 10CM X 3MT COM 12 UNIDADES atadura crepom 10 cm confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, medindo 10cm x 3m, 13 fios c/ 12 unid. cada medindo no mínimo 1,80 metros em repouso. em embalagem individual com dados de identificação e procedência | PCTE | 1 | 1160 |
| 32 | 2 | ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CM X 3MT COM 12 UNIDADES atadura crepom 15 cm confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, medindo 15 cm x 3m, 13 fios c/ 12 unid. cada medindo no mínimo 1,80 metros em repouso. em embalagem individual com dados de identificação e procedência | PCTE | 1 | 1000 |
| 33 | 1 | ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CM X 3MT COM 12 UNIDADES atadura crepom 20 cm confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, medindo 20cm x 3m, 13 fios c/ 12 unid. cada medindo no mínimo 1,80 metros em repouso. em embalagem individual com dados de identificação e procedência | PCTE | 1 | 200 |
| 34 | 1 | AUTOCLAVE HORIZONTAL CAMARA ACO INOX 42 LTS autoclave horizontal de 42 litros. características: câmara de esterilização em aço inoxidável; painel analógico em teclado de membrana; controle termodinâmico de temperatura e pressão automático; com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos; fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento porrolamento axial; sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; não necessita de tubulação para drenagem de água; operação que permite a seleção de diferentes ciclos; opção de ciclos extras; sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; desligamento automático em caso de excesso de temperatura; pressão ou falta de água. garantia de 12 meses, o fornecedor deverá cobrir os testes necessários que recomenda a garantia, ou que comprove o perfeito funcionamento do equipamento. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber. | UND | 1 | 7 |
| 35 | 2 | AVENTAL DESCARTAVEL PARA PRECAUCAO DE CONTAGIO EM POLIPROPILENO avental descartÁvel para precauÇÃo de contÁgio avental descartável confeccionado em não tecido, composto de 100% de polipropileno, (sms). resistente a fluidos, confortável, maleável, tamanho 120 x 150 cm, gramatura: 30 gr/m². aplica-se aos procedimentos gerais devido a sua resistência a fluidos apresentar laudo bfe, vfe, nbr 16064 e ca do mte, com manga longa e elástico nos punhos, de corte comum, fechamento com tiras (abertura traseira). fabricado em não tecido 100% prolipropileno (sms). registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 2500 |
| 36 | 1 | AVENTAL HOSPITALAR avental hospitalar impermeavel; material: falso tecido, laminado, sms 100% polipropileno, atóxico, hipoalérgico, resistente, confortável, maleável; uso: descartável; manga: manga longa com punho elástico; tamanho: tamanho adulto, único; gramatura: 50 g/m²; fechamento: sistema de ajuste por meio de par de amarrilhos pescoço e cintura; esterilidade: não estéril; embalagem: embalagem individual em saco plástico transparente; rotulagem: devera conter identificação do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condições de armazenamento e demais instruções conforme resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alterações posteriores; legislação: de acordo com legislação atual vigente; o produto devera apresentar registro na anvisa; laudo de biocompatibilidade de acordo com a nbr 10993, laudo técnico nbr 16693, laudos barreira comprovada por laudos bfe e vfe. | UND | 1 | 1500 |
| 37 | 1 | BALANCA DE PESAGEM PORTATIL CAPACIDADE MÍNIMA 200 KG balança de pesagem portátil capacidade mínima 200 kg. desenvolvida para pesagem de pessoa e controle de massa corporal. balança de plataforma com célula de carga central, totalmente eletrônica sem coluna. deve ser composta por um sistema eletrônico com indicador digital, com capacidade de mínima 200kg. sendo fabricada com estrutura de aço carbono e plataforma em aço carbono ou alumínio, com a área de pesagem emborrachada. deve possui dimensões de plataformas com 280x320mm (padrão). configuração com alça para transporte e movimentação. características necessárias: célula de carga central totalmente eletrônico. piso de borracha personalizado anti-derrapante. função de tara e zero automático. pés em poliuretano com regulagem de altura. desligamento automático e manual. - cor branca ou cinza. plataformas 280x320mm ( padrão ) bateria interna de 3,6 volts. alça de transporte em alumínio anodizado. sobrecarga 100% da capacidade nominal. display digital de cristal liquido de 20mm. capacidades minima 200kg com divisão de 50 ou 100g alimentação externa bivolt 85 a 250vca (mínima) com protetores. | UND | 1 | 7 |
| 38 | 1 | BALANCA DIGITAL PORTATIL modo de operação: digital / capacidade máxima de pesagem: no mínimo 200 kg / material de confecção: estrutura em aço / peso líquido da balança: máximo 6 kg / possui display integrado / possui tara. | UND | 1 | 20 |
| 39 | 1 | BALANCA PEDIATRICA MOLA - KIT AGENTE DE SAUDE balança pediátrica mola (balança kit agente de saúde). o kit deve conter: 1 balança tipo mola fabricada em tubo de alumínio quadrado de uma polegada. capacidade máxima: 25 kg divisões: 100 em 100 g. altura mínima: 63,5 cm; 1 suporte suspensório para pesagem de crianças de 2 à 5 anos, devendo ser fabricado em brim de alta resistência; 1 suporte cegonha para pesagem de recém nascidos (0 a 2 anos), devendo ser fabricado em brim de alta resistência, 1 bolsa protetora para balança tipo mola e suporte (cegonha e suspensório). confeccionada em brim de alta resistência e qualidade, utilizada por agentes comunitários em serviço de campo, com comprimento mínimo: 56 cm (fora alça) e largura mínima: 15 cm, e 1 fita métrica de 150cm, metragem nas duas faces. material: fita emborrachada. medida: 2 cm x 150 cm. | UND | 1 | 100 |
| 40 | 1 | BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE FORMATO REDONDO bandagem para estancamento de sangue. formato redondo. material: não tecido de viscose e poliéster com adesivo termoplástico e papel siliconado. | UND | 1 | 3000 |
| 41 | 1 | BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE INFANTIL bandagem para estancamento de sangue infantil. formato redondo. material: não tecido de viscose e poliéster com adesivo termoplástico e papel siliconado. deve apresentar divertidas ilustrações nas bandagens, ajudando os aplicadores no cuidado com as crianças. | UND | 1 | 500 |
| 42 | 2 | BANDEJA PARA MATERIAL CIRURGICO ACO INOX bandeja para material cirurgico, material aço inoxidável, tipo sem tampa, comprimento 26 cm, largura 12 cm, altura 6 cm, aplicação hospitalar. | UND | 1 | 70 |
| 43 | 1 | BOBINA DE GELO REUTILIZAVEL placa reutilizável, atóxica, constituída de material plástico rígido (polietileno). dimensões aproximadas (c x l x a): 22 cm x 15 cm x 2 cm (+/- 0,2 cm). volume aproximado: 550 ml. cor: branca ou azul. prazo de validade: entre 24 e 36 meses. | UND | 1 | 100 |
| 44 | 2 | BOLSA COLETORA DE URINA ESTERIL SISTEMA FECHADO C/ VALVULA ANTI-REFLUXO 2000 ML bolsa coletora de urina estéril aspirogênica com dispositivo anti-refluxo sistema fechado de 2000ml. bolsa coletora sistema fechado, estéril descartável, capacidade 2000ml, confeccionado em material apropriado, com válvula anti-refluxo, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, embalado individualmente em papel grau cirúrgico constando externamente os dados de identificação e procedência, data de validade, numero do lote e registro da saúde. | UND | 1 | 500 |
| 45 | 2 | BOLSA COLETORA UNIVERSAL SISTEMA ABERTO 1.200ML bolsa coletora universal sistema aberto 1.200ml, estéril, descartável, confeccionado em material apropriado, com escala para medir o fluxo urinário, embalado individualmente, constando os dados de identificação e procedência, data de validade, número de lote, e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 140 |
| 46 | 2 | BOLSA DE COLOSTEMIA bolsa de colostemia. utilizado para coleta de material fecal em pacientes colostomizados em período pós-cirúrgico ou com antecedente cirúrgico ou com antecedente cirúrgico de derivação intestinal. bolsa para colostomia intestinal com furo recortado nos tamanhos 30, 50 e 63 mm capacidade de 200 ml, com fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e que não desprende do conjunto. composto por saco transparente com comprimento de 21 cm e largura de 14 cm. com um furo pré-cortado e com película protetora não aderente e destacável. a parte adesiva não se despreende da bolsa e não deixa resíduo na pele do usuário. confeccionadas em polietileno de baixa densidade, com selagem nas bordas assegurando a integridade do saco para que não provoque lesão ao paciente ou vazamento. permite o fechamento da área de drenagem sem o extravasamento de efluentes, favorecendo o manuseio na higienização e troca da mesma. produto comercializado em pacotes de 10 peças, não estéril, sendo descartável e de uso único. | UND | 1 | 150 |
| 47 | 2 | BOLSA TERMICA PARA AGUA QUENTE OU GELADA bolsa térmica para agua quente ou gelada. material borracha natural. características adicionais: com tampa rosqueável, resistente a 100° c (agua quente) e para agua gelada. formato retangular. comprimento aproximado 25 cm (altura) x 18 cm (largura) | UND | 1 | 11 |
| 48 | 1 | CABO DE BISTURI Nº 03 cabo bisturi, material aço inoxidável, tamanho nº 3, aplicação cirurgia. esterilizável. produto confeccionado em aço inoxidável em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da abnt | UND | 1 | 10 |
| 49 | 1 | CABO DE BISTURI Nº 04 cabo bisturi, material aço inoxidável, tamanho nº 4, aplicação cirurgia. esterilizável. produto confeccionado em aço inoxidável em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da abnt. | UND | 1 | 10 |
| 50 | 1 | CADEIRA DE BANHO cadeira de banho para uso sanitário e chuveiro, assento removível. fixa, freios bilaterais, roda 6 maciço, pintura epóxi. | UND | 1 | 50 |
| 51 | 1 | CADEIRA DE RODAS cadeira de rodas, freios bilaterais, roda inflável, pintura epóxi, dobrável, resistente a peso até 100kg. | UND | 1 | 50 |
| 52 | 1 | CAIXA PORTA LAMINAS CAPACIDADE 50 LAMINAS DE MICROSCOPIA caixa porta lâminas (tipo maleta) com capacidade para 50 lâminas de microscopia (26x76mm). caixa porta lâminas 50 lugares para armazenamento (tipo maleta) com capacidade para 50 lâminas de microscopia (26x76mm); fabricada em polipropileno rígido; cada fenda (ranhura) é numerada de 1 a 50; a tampa é fixada na caixa por duas dobradiças plásticas, além do fecho de pressão tipo ´snap cap´; dimensões aproximadas de 21 x 16 x 3cm. | UND | 1 | 3 |
| 53 | 1 | CAMA HOSPITALAR ADULTO ACO INOXIDAVEL cama hospitalar adulto, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5, freio em 2 rodízios diagonais, comprimento: até 1,90 m, compatível com colchão hospitalar no mínimo d 28 a d33, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 150 kg, características adicionais: movimentos: fawler/semi-fawler, flexão de pernas, dorso e vascular. largura mínima das grades laterais : 120 cm. altura mínima das grades laterais: 39,5 cm. capacidade máxima: 130 kg. medidas mínimas da cama: 1960 mm x 880 mm x 675mm. garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. permite-se variação de até 10% nas medidas apresentadas. justifica-se a necessidade das medidas informadas, pois trata-se de uma cama hospitalar adulto. | UND | 1 | 50 |
| 54 | 2 | CAMISOLA HOSPITALAR TRANSPASSADO TECIDO LINHOL ESPECIAL TAMANHO UNICO COR BRANCA camisola para paciente em tecido linhol especial, modelo transpassada. tamanho único. | UND | 1 | 350 |
| 55 | 1 | CAMPO CIRURGICO APLICACAO CIRURGIA GERAL 17 CM X 29 CM campo cirúrgico, aplicação cirurgia geral, tamanho: 17 cm x 29 cm. cor: cinza, verde, azul, material: 100% algodão, estéril, reutilizável, respirável. | UND | 1 | 20 |
| 56 | 1 | CAMPO CIRURGICO FENESTRADO campo cirúrgico fenestrado, material sarja 3 x 1 ,100% algodão, tipo pré-encolhido com hidratene, 276g/m², comprimento 150 cm, largura 110 cm, textura simples, cor verde bandeira. esterelizável. | UND | 1 | 100 |
| 57 | 1 | CAMPO CIRURGICO IMPERMEAVEL 0,30M X 0,30M campo cirúrgico impermeável, esterelizável, medindo aproximadamente 0,30m x 0,30m, usado para bandejas de pequena cirurgia. | UND | 1 | 20 |
| 58 | 1 | CAMPO CIRURGICO IMPERMEAVEL 0,60M X 0,60M campo cirúrgico impermeável, esterelizável, medindo aproximadamente 0,60m x 0,60m. usado para forrar o fundo de bandejas ou caixas de instrumental cirúrgico durante preparo para esterilização. | UND | 1 | 20 |
| 59 | 1 | CAPA IMPERMEAVEL PARA COLCHAO CAIXA DE OVO SOLTEIRO com zíper. material: impermeável, dimensões mínimas: 1,90 x 0,90 x 0,20. | UND | 1 | 50 |
| 60 | 1 | CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR. carro de emergência hospitalar, confeccionado em aço de alta qualidade com acabamento em pintura eletrostática antiferrugem. dimensões mínimas: altura 120cm x largura 64 cm x profundidade 48 cm, com 01 bandeja para desfibrilador, suporte de soro em aço inox com regulagem de altura e gancheira com dois ganchos, com regulagem através de manipulo, 03 gavetas com altura 16 cm, 01 gaveta com altura 31 cm, 01 calha de tomada com 04 tomadas e cabo de 3 metros, 01 suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca em acrílico, 02 divisórias com 8 compartimentos cada na primeira gaveta, sistema de lacre único para todas as gavetas, 04 rodízios giratórios de 100mm de diâmetro, sendo 02 com travas e dois sem travas, puxadores em aço. | UND | 1 | 7 |
| 61 | 1 | CARRO MACA SAIMPLES carro maca para transporte intra-hospitalar de paciente adulto, fabricada e construída em estrutura de tubos redondos em aço inoxidável com diâmetro mínimo de 1 polegada por 1.25 mm de espessura da parede, quatro rodízios giratórios, sendo dois rodízios com freio dispostos diagonalmente. leito confeccionado totalmente em aço inoxidável aisi 304 com espessura mínima equivalente à chapa 22, provido de pára-choque na cabeceira e nos pés. grades de tombar nos dois lados do leito em tubos redondos de aço inoxidável aisi 304 com todas as soldas reforçadas e bem acabadas de forma que não possibilite nenhum tipo de exposição futura. cabeceira que permita ajuste até 60°, aço inoxidável, regulável através de cremalheira. dimensão aproximada do leito: 200 x 80 x 70 cm (cxlxa) e capacidade de suportar até 180 kg. acompanha o produto: um suporte de soro em aço inox com 2 ganchos em t, acoplado a lateral do leito. colchonete nas dimensões do leito e confeccionado em espuma 100% poliuretano em uma só peça, revestido com courvim impermeável, antialérgico, lavável e resistente a desinfecção química e ressecamento na cor azul royal com costuras embutidas, contendo respiros nas laterais, na densidade mínima de 28 com 10 cm de espessura. certificado do inmetro e registro na anvisa. garantia do fabricante de no mínimo 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica local. | UND | 1 | 7 |
| 62 | 1 | CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO AGULHA SILICONADA BIANGULADO E TRIFACETADO 14G cateter intravenoso em poliuretano agulha siliconada biangulado e trifacetado 14g - cateter intravenoso com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vailon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lock, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo, dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa) com reencape instantâneo e total de agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidentes e contaminação do profissional de saúde, a empresa deverá fornecer treinamento necessário de acordo com a nr32. | UND | 1 | 100 |
| 63 | 1 | CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO AGULHA SILICONADA BIANGULADO E TRIFACETADO 16G cateter intravenoso em poliuretano agulha siliconada biangulado e trifacetado 16g - cateter intravenoso com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vailon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lock, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo, dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa) com reencape instantâneo e total de agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidentes e contaminação do profissional de saúde, a empresa deverá fornecer treinamento necessário de acordo com a nr32. | UND | 1 | 100 |
| 64 | 1 | CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO COM AGULHA SILICONADA BIANGULADO E TRIFACETADO 18G cateter intravenoso em poliuretano com agulha siliconada biangulado e trifacetado 18g - cateter intravenoso com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vailon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma da mãos, conector luer lock, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo, dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa) com reencape instantâneo e total de agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós- punção (risco biológico) e risco de acidentes e contaminação do profissional de saúde, a empresa deverá fornecer treinamento necessário de acordo com a nr32. | UND | 1 | 200 |
| 65 | 1 | CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO COM AGULHA SILICONADA BIANGULADO E TRIFACETADO 20G cateter intravenoso em poliuretano agulha siliconada biangulado e trifacetado 20g - cateter intravenoso com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vailon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma da mãos, conector luer lock, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo, dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa) com reencape instantâneo e total de agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós- punção (risco biológico) e risco de acidentes e contaminação do profissional de saúde, a empresa deverá fornecer treinamento necessário de acordo com a nr32. | UND | 1 | 1000 |
| 66 | 2 | CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO COM AGULHA SILICONADA BIANGULADO E TRIFACETADO 22G cateter intravenoso em poliuretano agulha siliconada biangulado e trifacetado 22g - cateter intravenoso com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vailon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma da mãos, conector luer lock, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo, dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa) com reencape instantâneo e total de agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós- punção (risco biológico) e risco de acidentes e contaminação do profissional de saúde, a empresa deverá fornecer treinamento necessário de acordo com a nr32. | UND | 1 | 4400 |
| 67 | 1 | CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO COM AGULHA SILICONADA BIANGULADO E TRIFACETADO 24G cateter intravenoso em poliuretano agulha siliconada biangulado e trifacetado 24g - cateter intravenoso com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vailon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma da mãos, conector luer lock, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo, dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa) com reencape instantâneo e total de agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós- punção (risco biológico) e risco de acidentes e contaminação do profissional de saúde, a empresa deverá fornecer treinamento necessário de acordo com a nr32. | UND | 1 | 2000 |
| 68 | 1 | CATETER NASAL TIPO OCULOS catéter nasal tipo óculos descartável, uso adulto para oxigenoterapia, confeccionado em pvc, atóxico e flexível, conexão nasal arredondada e atraumatica, extensão ajustável com no minimo 100cm. conector universal, descartável, estéril, embalagem individual com abertura asséptica. | UND | 1 | 200 |
| 69 | 1 | CATGUT CROMADO 0 C/ AGULHA catgut cromado fio 0 c/ agulha. especificações: fio 75cm, agulha 3/8 circ., tam. ag. 30mm. caixa com 24 envelopes | UND | 1 | 1 |
| 70 | 1 | CATGUT CROMADO 1.0 C/ AGULHA catgut cromado fio 1.0 c/ agulha. especificações: fio 75cm, agulha 3/8 circ., tam. ag. 30mm caixa com 24 envelopes | UND | 1 | 1 |
| 71 | 1 | CATGUT CROMADO 2.0 C/ AGULHA catgut cromado fio 2.0 c/ agulha. especificações: fio 75cm, agulha 1/2 circ., tam. ag. 30mm caixa com 24 envelopes | UND | 1 | 1 |
| 72 | 1 | CATGUT CROMADO 3.0 C/ AGULHA catgut cromado 3.0 c/ agulha. especificações: fio 75cm, agulha 1/2 circ., tam. ag.3,0cm caixa com 24 envelopes | UND | 1 | 1 |
| 73 | 1 | CATGUT CROMADO 4.0 C/ AGULHA catgut cromado fio 4.0 c/ agulha. especificações: fio 75cm, agulha 1/2 circ., tam. ag. 20mm caixa com 24 envelopes | UND | 1 | 1 |
| 74 | 1 | CATGUT SIMPLES 2.0 C/ AGULHA catgut simples 2.0 c/ agulha. especificações: fio 75cm, agulha 3/8 circ., tam. ag.3,0cm caixa com 24 envelopes | UND | 1 | 1 |
| 75 | 1 | CATGUT SIMPLES 3.0 C/ AGULHA catgut simples 3.0 c/ agulha. especificações: fio 75cm, agulha 1/2 circ., tam. ag.3,0cm caixa com 24 envelopes | UND | 1 | 1 |
| 76 | 1 | CENTRIGUFA ROTINA LABORATORIAL CAP. 12 TUBOS DE 15 ML CADA centrigufa para rotina laboratorial capacidade 12 tubos de 15 ml cada. centrifuga angulo fixo, capacidade 12 tubos x 15 ml, velocidade ate 4000 rpm, 110v. centrífuga clínica para rotina laboratorial, com as seguintes características técnicas: sistema de segurança: tampa em acrílico reforçado com dispositivo que não permite o seu funcionamento quando a tampa estiver aberta. velocidade máxima: 4000 rpm. (1800 x g). tacômetro: tacômetro analógico indicador de velocidade. timer: regulável de 0 a 30 minutos. rotor: acompanha rotor ângulo fixo (45°c) com capacidade para 12 tubos. capacidade: tubo fundo redondo de 15 ml de vidro ou plástico. tubo fundo cônico de 12 ml de vidro ou de plástico. fixação na bancada: pés de borracha aderentes (tipo ventosa). motor: motor flutuante apoiado em coxins. barulho do motor: < 70 db pintura: pintura externa em epóxi. dimensões mínimas: comprimento: 310 mm; largura: 280 mm; altura: 265 mm. voltagem: 110 ou 220 volts (60 hz). garantia mínima de 12 meses. | UND | 1 | 1 |
| 77 | 1 | CLAMP UMBILICAL clamp umbilical. . fabricado em resina de engenharia resistente, atóxico, antialérgico. possui formato em v, de corpo único, com bordas arredondas e parte interna duplamente serrilhada, com desnível e sistema de travamento duplo com lacre definitivo. | UND | 1 | 50 |
| 78 | 2 | CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 1% clorexidina soluÇÃo aquosa 1% - frasco com 100 ml | FRASC | 1 | 400 |
| 79 | 1 | CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE CONCENTRACA 2% clorexidina solução degermante concentração 2% - frasco com 1000 ml (1 litro) | FRASC | 1 | 20 |
| 80 | 2 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO G colar cervical de resgate g, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em eva ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; o colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; deverá ser totalmente radiolucente; tamanho grande: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 12 cm; altura posterior: 14,7 cm | UND | 1 | 23 |
| 81 | 1 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO INFANTIL colar emergencial tamanho infantil (colar cervical de resgate) fecho em velcro. produzido em poliestireno; revestido em eva, mais resistente e confortável; cor do velcro: azul claro possui suporte mentoniano, ou seja, para o queixo; abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. abertura frontal que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia; uso único para evitar a contaminação cruzada dos pacientes, recomenda-se o descarte após o uso. dimensões aproximadas: 43cm x 8cm x 12,5cm (circunferência x altura anterior x altura posterior); | UND | 1 | 10 |
| 82 | 2 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO M colar cervical de resgate m. o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em eva ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; o colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; deverá ser totalmente radiolucente; tamanho médio: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 10,8 cm; altura posterior: 14,7 cm | UND | 1 | 13 |
| 83 | 1 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO NEONATAL colar emergencial tamanho neonatal (colar cervical de resgate). cor do velcro branco. composição em polietileno, eva, velcro e botões de nylon, nao estéril. dimensões aproximadas: 44cm x 4,6 cm x 12 cm (circunferencia x altura anterior x altura posterior) | UND | 1 | 10 |
| 84 | 2 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO P colar cervical de regaste tamanho p. confeccionado em polietileno de alta resistência, com 2mm, permitindo uma maior resistência a apoio, revestido co espuma macia tipo eva (etil vinil acetado) especial em um dos lados fecho com velcro de 50mm, do outro abertura especial e preso em botões, fecho em velcro de 25mm. padrão de cores universal. botões de plástico na área articulada que identifica sua montagem, bem como o tamanho do colar, usando também a forma universal de medidas nos dedos na parte superior (nuca), possui 01(uma) abertura para palpitação e ventilação da nuca, na parte da frente possui abertura que permite a palpitação do pulso carotídeo e acesso a traquéia, tamanho p. composição polietileno, e.v.a, velcro e botões de nylon. | UND | 1 | 13 |
| 85 | 1 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO PP colar cervical de resgate pp o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em eva ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; o colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; deverá ser totalmente radiolucente. tamanho pp: circunferência: 55 cm; altura anterior: 9,2 cm; altura posterior: 13,3 cm | UND | 1 | 10 |
| 86 | 1 | COLCHAO DE AR PNEUMATICO COM COMPRESSOR colchão de ar pneumático com sistema de alivio de pressão alternada air com compressor. colchão de ar com alivio de sistema de pressão alternada. o produto deve realizar as atividades de massageio e estimulo aos tecidos inativos promovendo circulação vital. É simples de usar e econômico. deve suportar o corpo todo do paciente, numa superfície horizontal confortável. características mínimas necessárias do colchÃo: deve ser composto de no mínimo 130 células; deve possuir eficiência de mais x de 90% mesmo quando inclinado até 60°; deve ser confeccionado em vinil resistente, leve, flexível e impermeável; deve possuir tempo médio inicial para inflar: 10 min.; material pvc; dimensões aproximadas: 198x89x6cm(comp x largura x altura inflado. indicado para pacientes de até 130 kg. o produto deve conter: 1 colchão inflável, 1 mangueira de conexão, 1 unidade de controle, 1 manual de instruções, 1 kit para pequenos reparos. caracterÍsticas da unidade de controle: voltagem: 110v ou 220v (opcional) durável e compacta; deve operar com um nível de vibração extremamente baixo; pressão de saída mínimo: 2,0 psi (libra força por polegada ao quadrado)ou 103,42mmhg(milímetros de mercúrio); tempo de ciclo: 2,5 minutos (110v) e 3,0 minutos (220v), volume de ar mínimo: 4,5 lpm(litros por minuto) (110v) e 5,0 lpm(litros por minuto) (220v). | UND | 1 | 5 |
| 87 | 1 | COLCHAO HOSPITALAR CAIXA DE OVO IMPERMEAVEL 1.90 X 90CM colchão caixa de ovo, solteiro, impermeável, nas medidas aproximadas de 1,90 x 0,90 cm. | UND | 1 | 20 |
| 88 | 1 | COLCHAO HOSPITALAR COM ESPUMA D28 colchão hospitalar com espuma mínima d28 tamanho solteiro com revestimento impermeável, revestido em courvim azul. tamanho aproximado: 88 x 188 x 12 cm; suporte para peso até 120 kg por pessoa. | UND | 1 | 50 |
| 89 | 1 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LT coletor de material perfurocortante 13lt. | UND | 1 | 300 |
| 90 | 2 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20LT coletor de material perfurocortante 20lt. | UND | 1 | 230 |
| 91 | 2 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 3LT coletor de material perfurocortante 03lt. | UND | 1 | 40 |
| 92 | 1 | COLETOR DE URINA 50ML coletor de urina 50ml. frasco de cor Âmbar, frasco com tampa rosqueável. | UND | 1 | 100 |
| 93 | 1 | COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 2000ML coletor de urina sistema aberto não estéril, translúcido e atóxico com capacidade para 2000 ml. tipo sacola. | UND | 1 | 1000 |
| 94 | 2 | COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 60ML coletor universal esteril 60ml. | UND | 1 | 12.200,00 0 |
| 95 | 2 | COMADRE EM INOX fabricada em aço inoxidável, com dimensões aproximada de 40x28 cm e capacidade de 3,5l. | UND | 1 | 30 |
| 96 | 1 | COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL (CAMPO OPERATORIO) 25 X 28CM - COM 5 UNIDADES compressas cirúrgica de gaze hidrófila estéril (campo operatório) 25x28cm com pré-encolhimento (pré-lavada), 100% algodão, com elemento radiopaco, 4 camadas com cardarço. pacote com 5 unidades. | PCTE | 1 | 150 |
| 97 | 1 | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA CIRCULAR (BOBINA) 91MM X 91MT compressa de gaze hidrófila tipo queijo. compressa de gaze hidrófila circular (bobina), medindo 91mm x 91mt 13 fios /cm², 4 dobras 8 camadas (aberta 64m², 100% algodão, não esteril. | UND | 1 | 40 |
| 98 | 2 | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5 X 7,5CM - 10 UNIDADES compressa de gaze estéril, medindo aproximadamente 7,5 x 7,5cm, 13 fios, com 8 dobras, confeccionadas com fios 100% algodão hidrófilo em tecido de tela, esterilizada a òxido de etileno, embalada em envelope de papel grau cirúrgico, com filme pvc, contendo de 10 unidades por envelope, constando externamente os dados de identificação e procedencia. | PCTE | 1 | 60.000,00 0 |
| 99 | 1 | CRONOMETRO DIGITAL PARA USO LABORATORIAL cronometro digital de fácil manipulação para uso laboratorial, a bateria, precisão de 1/100 segundos. | UND | 1 | 2 |
| 100 | 1 | CUBA PARA ASSEPSIA INOX NAS MEDIDAS 10,5 X 5 CM produto confeccionado em aço inoxidável cirúrgicos em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da abnt. | UND | 1 | 10 |
| 101 | 1 | CUBA RIM EM INOX 26X12 CM cuba rim confeccionado em aço inox, medindo aproximadamente 26x12 cm, com capacidade para 700ml aproximadamente. | UND | 1 | 15 |
| 102 | 2 | CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE, EM FORMA DE PLACA curativo a base de hidrocolÓide, em forma de placa, com camada externa de poliuretano fino impermeável a líquidos e bactérias mas permitindo as trocas gasosas. espuma que confere contorno e conformabilidade ao curativo e trocas gasosas. hidrogel adesivo hipoalergênico. tamanho 15 cm x 15 cm, formato quadrado. embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 150 |
| 103 | 2 | CURATIVO CONSTITUIDO DE FIBRAS DE NAO TECIDO HIDROALGINATO 11CM X 11CM curativo constituido de fibras de nÃo tecido hidroalginato com prata- tamanho 11 cm x 11 cm curativo constituído de fibras de não tecido hidroalginato com prata estéril. embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 60 |
| 104 | 1 | CURATIVO DE ACETATO DE CELULOSE REVESTIMENTO DE PETROLATO curativo, material acetato de celulose, revestimento preenchido com petrolato, dimensão mínima cerca de 7,5 x 20 cm, componentes não aderente, característica adicional recortável, esterelidade estéril, embalagem embalagem individual. | UND | 1 | 300 |
| 105 | 2 | CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA 10 X 10CM. curativo carvão ativado com prata 10x10cm. embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde | UND | 1 | 110 |
| 106 | 2 | CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE A BASE DE POLIURETANO - 6CM X 7CM curativo de filme transparente, à base de poliuretano, recoberto com adesivo hipoalergênico, resistente a água – tamanho 6 x 7 cm. embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 100 |
| 107 | 2 | CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 10 X 10CM curativo de hidrocolóide embalados individualmente tamanho 10 x 10 cm, camada auto-adesiva contendo hidrocolóide (cmc-caboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. | UND | 1 | 300 |
| 108 | 2 | CURATIVO ESTERIL CONSTITUIDO POR UMA MALHA DE ACETATO DE CELULOSE (RAYON) - 7,5CM X 7,5CM curativo estéril constituído por uma malha de acetato de celulose (rayon) impregnados com ácidos graxos essenciais para tratamento de feridas. embalada individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação, procedência, data de validade, número de lote, e registro no ministério da saúde. tamanho 7,5 cm x 7,5cm. | UND | 1 | 60 |
| 109 | 1 | CURATIVO HIDROGEL curativo hidrogel, material carboximetilcelulose, alginato de cálcio e Água, apresentação em gel, frasco contendo de 20 a 90 gramas, estéril. | UND | 1 | 100 |
| 110 | 1 | CURATIVO HIDROPOLIMERO COM SILICONE ESPUMA HIDROCELULAR curativo hidropolímero, com silicone, material espuma hidrocelular com revestimento em poliuretano, formato sacral, tamanho: 15 x 18 cm. permeável a gases e impermeável a líquidos, com borda aderente, composto por uma camada lipido coloide, uma película absorvente e uma película exterior à prova de água, resistente ao vapor, indolor, isento de irritantes dérmicos, deverá propiciar conforto, fácil aplicação asséptica, adesividade segura, permitir retirada sem trauma, sem liberação de resíduos na pele. biocompatível, estéril, uso único. embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. | UND | 1 | 100 |
| 111 | 1 | CURATIVO REVESTIDO COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO curativo, material não tecido, revestimento revestido com alginato de cálcio e sódio, formato placa, dimensão cerca de 15 x 25 cm, componentes não aderente, característica adicional hidrófilo, esterelidade estéril, embalagem embalagem individual. | UND | 1 | 100 |
| 112 | 1 | DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO desfibrilador, tipo externo automático, auxílio rcp, acessorios inclusos: 1 par de eletrodos. recursos integrados monitor lcd, tipo onda bifásica, tempo máximo carga até 12 s, memória grava ecg, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 250 descargas/choques, componente monitora ecg c/ pás adesivas, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, c/ alça transporte, maleta, tipo uso uso adulto e pediátrico. garantia mínima de 12 meses. | UND | 1 | 10 |
| 113 | 1 | DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL detector fetal de mesa digital, com exibição de fhr através de tela digital de lcd, três modos de funcionamento: modo de exibição da freqüência cardíaca fetal em tempo real; modo de exibição da média da freqüência cardíaca fetal e modo manual; transdutor de 2mhz, saída de áudio que pode ser conectada com fone de ouvido, ou gravada, e controle de volume. bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento. transdutor substituível. indicador de quantidade de carga da bateria, luz de fundo de tela e desligamento automático. dimensões aproximadas 135mm x 95mm x 35mm; adequado para ser utilizado a partir da 12ª semana de gestação, mas consegue captação a partir da 10ª semana. itens inclusos: fone de ouvido, manual escrito na lingua portugue sa. apresentar registro na anvisa. garantia de no minimo 01 ano. | UND | 1 | 2 |
| 114 | 1 | DETECTOR FETAL, TIPO PORTATIL ajuste mecânico, visor digital, botão de controle, material gabinete metálico, tipo de análise ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição bcf até cerca 200 bpm, frequência até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação à bateria, componentes c/ alto falante, transdutor, outros componentes entrada auxiliar. manual escrito na lingua portuguesa. apresentar registro na anvisa. garantia de no minimo 01 ano. | UND | 1 | 20 |
| 115 | 2 | DETERGENTE MULTI ENZIMATICO 1000ML detergente multi enzimático c/ 1000ml, para limpeza de matérias hospitalares e equipamentos com resíduos de matéria orgânica cuja formulação contenha: enzima hidrolítica, enzina proteolítca, enzima lipolítica, enzima amilase, e atenda rdc nº 55/2012. | UND | 1 | 216 |
| 116 | 2 | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA COM EXTENSOR N. 04 dispositivo para incontinência urinaria, em látex natural, translúcido, suave, flexível, hipoalergênico, extremidade inferior em forma de bulbo, resistente a dobras ou rugas, com extensor, número 4 masculina, embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 210 |
| 117 | 2 | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA COM EXTENSOR N. 05 dispositivo para incontinência urinaria, em látex natural, translúcido, suave, flexível, hipoalergênico, extremidade inferior em forma de bulbo, resistente a dobras ou rugas, com extensor, número 5 masculina, embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 1510 |
| 118 | 2 | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA COM EXTENSOR N. 06 dispositivo para incontinência urinaria, em látex natural, translúcido, suave, flexível, hipoalergênico, extremidade inferior em forma de bulbo, resistente a dobras ou rugas, com extensor, número 6 masculina, embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 1010 |
| 119 | 2 | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA COM EXTENSOR N. 07 dispositivo para incontinência urinaria, em látex natural, translúcido, suave, flexível, hipoalergênico, extremidade inferior em forma de bulbo, resistente a dobras ou rugas, com extensor, número 7 masculino, embalagem individual, contendo dados de identificação e procedência. data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 1010 |
| 120 | 1 | DRENO PENROSE N° 01 dreno penrose nº 01 com gaze, estéril, em embalagem com dados de identificação e procedência. | UND | 1 | 10 |
| 121 | 1 | DRENO PENROSE N° 02 dreno penrose nº 02 com gaze, estéril, em embalagem com dados de identificação e procedência. | UND | 1 | 10 |
| 122 | 1 | DRENO PENROSE N° 03 dreno penrose nº 03 com gaze, estéril, em embalagem com dados de identificação e procedência. | UND | 1 | 20 |
| 123 | 1 | DRENO PENROSE N° 04 dreno penrose nº 04 com gaze, estéril, em embalagem com dados de identificação e procedência. | UND | 1 | 10 |
| 124 | 1 | ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL eletrocardiógrafo portátil com aquisição simultânea de 12 derivações uma única pagina. impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento. alimentação ac 100 a 240 v automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia para 100 exames. impressão em 12 canais no formato a4 no próprio equipamento. tela de lcd para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros e frequência cardíaca. laudo interpretativo. teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. circuito de proteção contra desfibrilador. detecção de eletrodo solto. comunicação com computador que possibilite visualizar, enviar e arquivar os exames. deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 01 cabo paciente de 10 vias; 04 eletrodos de membros tipo clipe; 06 eletrodos precordiais de sucção isento de látex; 01 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo sensível. manual de instruções em português. deverá apresentar carta de autorização do detentor do registro, fabricante ou importador autorizando o fornecimento do equipamento, para garantia de procedência legal. registro na anvisa. garantia mínima de 12 meses. garantia do equipamento: no mínimo 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento definitivo do bem pelo fms. a empresa vencedora deverá, durante a garantia, prestar os serviços de manutenção e substituição das peças que por ventura apresentarem defeitos de fabricação, diretamente neste município, sem nenhum custo adicional, nem quanto às peças, nem à cobrança de deslocamento de profissionais. ficando o ônus da prova da origem do defeito/problema por conta desta empresa fornecedora. | UND | 1 | 2 |
| 125 | 2 | ELETRODO DESCARTAVEL MODELO MSGLT-06 eletrodo ecg descartáveis compostos de dorso micropore com adesivo acrílico hipoalérgica extra aderente, aplicações de longa duração, gel sólido de cloreto de potássico, contra pino de prata-cloreto, armazenado em saco aluminado vedado e selado. modelo msglt – 06, espuma gel sólido, 44x32mm. | UND | 1 | 23.000,00 0 |
| 126 | 2 | EQUIPO MACROGOTAS POR INFUSAO DE GRAVIDADE equipo macro-gotas por infusão de gravidade conforme a norma nbr-14041 (iso8536-4) contendo ponta perfurante, câmara de gotejamento flexível com filtro partículas de 15 micras, entrada de ar com filtro bacteriológico de 22 micras, tubo de pvc com +/- 1,40m, pinça rolete injetor lateral isento de látex, determinação luer slip e luer lock conjugados com tampa protetora contendo membrana hidrófoba. a embalagem individual deve conter: prazo de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 10.800,00 0 |
| 127 | 1 | EQUIPO MICRO COM BURETA 150ML equipo para administração de soluções parenterais, com câmara graduada capacidade para 150 ml, micro gotas, graduação a cada ml, ponta perfurante para ampolas plásticas com tampa, pinça corta fluxo, injetor superior resistente e respiro com filtro de ar hidrofobo e bacteriológico: substância transparente, intermediário com pinça rolete de alta precisão, injetor lateral, conector luer com tampa. embalagem com dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, validade e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 50 |
| 128 | 2 | EQUIPO MULTIVIAS COM 2 VIAS E PINCA CLAMP PARA ACESSO VENOSO equipo multivias. conector femea destinados a adaptação em equipo de administração endovenosa e seringas,2 vias. pinça clamp destinada a realizar interrupção no fluxo da solução endovenosa administrativa. tubo flexível(pvc), transparente ,com presença de extensão distais para duas vias. conector luer lock tipo macho destinado a ligação do equipo multivias ao dispositivo de punção venosa. tampas protetora acessórios adaptáveis ao conector terminais do equipo multivias garantem esterilidades do produto ate o momento do uso. atóxico e epirogênico. embalagem individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico. esterelizado por oxido de etileno. | UND | 1 | 1400 |
| 129 | 2 | EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESTERIL equipo para nutrição enteral estéril. ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa, contendo protetor; câmara de gotejamento flexível e transparente permitindo o monitoramento do fluxo de soluções a ser administrada; tubo flexível de coloração azul, que evita a conexão acidental com o acesso venoso; regulador de fluxo (clamp e rolete) para controle de fluxo com segurança; conector escalonado para diferentes diâmetros de sonda. | UND | 1 | 3200 |
| 130 | 1 | EQUIPO PARENTERAL FOTOSSENSIVEL COMPATIVEL COM A BOMBA DE INFUNSAO LIFEMED MODELO LF LINE FOTO | UND | 1 | 50 |
| 131 | 1 | EQUIPO PARENTERAL FOTOSSENSIVEL COMPATIVEL COM A BOMBA DE INFUNSAO LIFEMED MODELO LF LINE P | UND | 1 | 50 |
| 132 | 1 | EQUIPO PARENTERAL FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA D INFUNSAO equipo parenteral fotossensível para bomba de infusão santronic st 550t2. | UND | 1 | 50 |
| 133 | 2 | EQUIPO TRANSFERIDOR DUPLO SISTEMA FECHADO equipo transferidor de soluções sistema fechado duplo estéril. dispositivo perfurocortante de ambos os lados.concebido para acessar os frascos e bolsas de soluções. indicado para retirada de soluções ou transferência entre frascos e ou bolsas para os diversos procedimentos hospitalares. | UND | 1 | 600 |
| 134 | 2 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO esfigmomanÔmetro, tipo: manual adulto 22x28cm aplicação: aferimento de pressão arterial material(is): válvula de metal de aço inox que permite a retenção e o esvaziamento de ar, bolsa de ar em formade pêra e tubos conectores de borracha sem emenda;braçadeiras em nylon c/ tratamento impermeável c/ fecho em velcro;manguito confeccionado em borracha vulcanizado ligado ao manômetro e pêra cor(es) e personalização: a ser definido dimensão(ões): braçadeiras c/ circunferência 22cm x 28cm característica(s) adicional(is): alta recisão; bloco compacto c/ base em duro metal, altamente resistente a choques de desregulagem; manômetro de excelente visibilidade c/ escala dupla bem visível de 0-300mmhg, o aparelho deverá vir aferido pelo inmetro / ipem | UND | 1 | 220 |
| 135 | 1 | ESPACADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSOL PARA DISPOSITIVO DE INALACAO ADULTO/INFANTIL espaÇador para medicamentos em aerosol para dispositivo de inalaÇÃo. máscara de fácil encaixe desenhada adequada com o formato do rosto infantil e adulto, a fim de abranger maior área para o uso e garantindo maior eficácia. deve auxiliar o acionamento da bombinha e a inalação do medicamento. deve possui material antiestético que inibe a aderência do medicamento nas paredes do aparelho. | UND | 1 | 50 |
| 136 | 2 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M esparadrapo impermeável de alta aderência, confeccionado em tecido apropriado, cor branco, medindo 10cm x 4,5 m, isento de substâncias alérgicas, de germes patogênicos, impermeabilidade dorsal adequada a sua finalidade, flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de camada adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios, apresentando enrolado em carretel plástico com capa de proteção, com numero de lote, data de validade e número de registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 1800 |
| 137 | 1 | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL GG especulo vaginal descartável gg, estéril, individual, (grau cirúrgico), não lubrificados, atóxico, com parafuso regulador (borboleta) acoplado, termicamente confortável, permitindo uma excelente transparência e transmissão luminosa. medidas aproximadas: largura distal: 32 mm; eixo longitudinal: 130 mm, largura proximal: 29 mm, comprimento total: 190 mm. (portaria nº 198-r, 08/10/2021) | UND | 1 | 500 |
| 138 | 1 | ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO estante/rack 4 faces, em polipropileno autoclavável, com encaixes nas laterais para o uso de diversos rack conjugados, permitindo assim, o trabalho com diversos tamanhos de tubos simultaneamente ( tubos de 2,0ml, 4 ml, 10ml, 15ml e 50 ml). | UND | 1 | 5 |
| 139 | 1 | ESTESIOMETRO PARA TESTE DE MONOFILAMENTOS estesiometro para teste de monofilamentos. utilizados em teste de sensibilidade. | KIT | 1 | 12 |
| 140 | 1 | ESTETOSCOPIO ADULTO tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo y pvc, auscultador: auscultador duplo aço inox. descrição adicional: tamanho adulto. acompanha para substituição: um par de olivas siliconadas e uma membrana. garantia de 05 anos | UND | 1 | 50 |
| 141 | 1 | ESTETOSCOPIO NEONATAL tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo y silicone, auscultador: auscultador aço inox, tamanho: neonatal. acompanha para substituição: um par de olivas siliconadas e uma membrana. garantia de 05 anos | UND | 1 | 50 |
| 142 | 1 | ESTETOSCOPIO PEDIATRICO tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo y silicone, auscultador: auscultador aço inox c/ anel de borracha, tamanho: pediátrico. acompanha para substituição: um par de olivas siliconadas e uma membrana. garantia de 05 anos | UND | 1 | 50 |
| 143 | 1 | ESTILETE PARA SONDA 40MM X 335MM estilete p/sonda 40mmx335mm (fio guia). | UND | 1 | 100 |
| 144 | 2 | ETER SULFURICO 500ML Éter sulfúrico 500ml, em embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e tempo de validade. | UND | 1 | 60 |
| 145 | 1 | FILME PARA RAIO X DRY LASER - DI HL 20X25CM COM 150 PELICULAS filme para rx dry laser di - hl 20x25cm. caixa contendo 150 unid. ( o conjunto radiológico que possuímos é o conjunto radiológico digital com sensor digital tipo dr hf 500 220 v e impressora de exames radiolÓgicos fujifilm drypix smart) | CX | 1 | 20 |
| 146 | 1 | FILME TRANSPARENTE EM ROLO filme transparente em rolo, material poliuretano tamanho 15cm x 10m. filme transparente em rolo, material poliuretano, tipo ação barreira bacteriana, não estéril, coberto por um adesivo hipoalérgico transparente, permeável a vapores permitindo trocas gasosas e impermeável a água e bactérias, atuando como barreira de proteção para a pele, com ou sem bordas de segurança, tamanho 15cm x 10m, tipo embalagem individual. embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | ROLO | 1 | 10 |
| 147 | 2 | FIO CIRURGICO PRETO MONOFILAMENTAR DE POLIAMIDA (NYLON), TIPO FIO 2-0 - COM 24 UNIDADES fio cirúrgico preto monofilamentar de poliamida (nylon), tipo fio 2-0, cor preto, comprimento mínimo 45, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo triangular, comprimento agulha 30,0mm x 45cm, não absorvível, esterilidade estéril, com data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde, caixa com 24 unidades | CX | 1 | 40 |
| 148 | 2 | FIO CIRURGICO PRETO MONOFILAMENTAR DE POLIAMIDA (NYLON), TIPO FIO 5-0 - COM 24 UNIDADES fio cirúrgico preto monofilamentar de poliamida (nylon), tipo fio 5-0, cor preto, características adicionais com agulha, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 19,0mm x 45cm, não absorvível, esterilidade estéril, com data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde, caixa com 24 unidades. | CX | 1 | 22 |
| 149 | 2 | FIO CIRÚRGICO PRETO MONOFILAMENTAR DE POLIAMIDA (NYLON), TIPO FIO 3-0 - COM 24 UNIDADES fio cirúrgico preto monofilamentar de poliamida (nylon), tipo fio 3-0, cor preto, comprimento mínimo 45cm, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo, ponta triangular, comprimento agulha 24mm, não absorvível, esterilidade estéril, com data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde, caixa com 24 unidades. | CX | 1 | 75 |
| 150 | 2 | FIO CIRÚRGICO PRETO MONOFILAMENTAR DE POLIAMIDA (NYLON), TIPO FIO 4-0 - COM 24 UNIDADES fio cirúrgico preto monofilamentar de poliamida (nylon), tipo fio 4-0, cor preto, comprimento mínimo 45cm, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo, corte reverso, comprimento agulha 19mm, não absorvível, esterilidade estéril, com data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde, caixa com 24 unidades. | CX | 1 | 35 |
| 151 | 1 | FIO CIRÚRGICO PRETO MONOFILAMENTAR DE POLIAMIDA (NYLON), TIPO FIO 6-0 - COM 24 UNIDADES fio cirúrgico preto monofilamentar de poliamida (nylon), tipo fio 6-0,cor preto, características adicionais com agulha, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 19,0mm x 45cm, não absorvível, esterilidade estéril, com data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde, caixa com 24 unidades. | CX | 1 | 6 |
| 152 | 1 | FITA ADESIVA HOSPITALAR fita adesiva hospitalar medindo aproximadamente 19mmx50m, composta de papel crepado branco adesivo que não deixa resíduos antes e após autoclavagem, para uso hospitalar em geral e fechamento de pacotes de tecido em algodão que serão submetidos ao processo de esterilização à vapor até 134º c. obs.: É pedido a fita até 134°, porque a autoclave é até 134º | UND | 1 | 100 |
| 153 | 2 | FITA HIPOALERGICA POROSA 25MM X 10MT fita hipoalérgica porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente, contendo na embalagem isento de látex, medida 2,5cm x 10metros com capa protetora. embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde | UND | 1 | 1400 |
| 154 | 3 | FITA PARA MEDICAO DE GLICEMIA fita reagente para dosagem de glicemia, para utilização em aparelhos amperométricos ou fotométricos (metodologia), com faixa de medição 10/20 a 500-600 mg/dl, compatível para utilização em amostra de sangue capilar, arterial, venoso ou neonatal. | UND | 1 | 120.000,0 00 |
| 155 | 2 | FITA TESTE PARA AUTOCLAVE A VAPOR 19MM X 30CM fita para autoclave a vapor p/ identificação de pacotes, embalados com tecido reutilizável e papel a serem esterilizados a vapor saturado. (indicador de processo). fita para identificação e diferenciação de pacotes a serem esterelizados em autoclave a vapor.composta de dorso de papel crepado especial, tratado e coberto com adesivo á base de resina e borracha. cor creme claro com listras intermitentes diagonais brancas, impregnados de substância química (indicador de processo) que após o ciclo, mudam para o aspecto de cor entre o cinza e o grafite. medida: 19 mm x 30 m. | UND | 1 | 170 |
| 156 | 1 | FLUXOMETRO PARA OXIGENIO 0-15 LPM fluxômetro para oxigênio 0-15 lpm. fluxômetro para oxigênio, para auxiliar o fluxo de saída de oxigênio em cilindro de oxigênio com auxílio de uma válvula reguladora de oxigênio, finalidade fornecer os dados de vazão dos gases em litros por minuto. corpo em latão cromado, bilhas em policarbonato com esfera em aço inoxidável. | UND | 1 | 50 |
| 157 | 1 | FOCO CLINICO/CIRURGICO/AMBULATORIAL com lâmpada led, altura variável aproximadamente entre 1,00m e 1,50m, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada em epóxi e composta por rodízios, alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 hz. | UND | 1 | 20 |
| 158 | 2 | FORMOL LIQUIDO 37% formol líquido 37% - em embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e tempo de validade. embalagem de1 litro. | LT | 1 | 17 |
| 159 | 2 | FRASCO FRACIONADOR PARA SOLUCOES ENTERAIS frasco fracionador para soluções enterais; permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de soluções; livre de bisfenol-a; tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral. frasco em pe de 300ml graduado com escala de 50 ml; com dispositivo para fixação em suporte;atóxico; volume: 300ml. | UND | 1 | 4400 |
| 160 | 1 | FRASCOS PARA CITOLOGIA COM TAMPA frascos para citologia com tampa rosca para acondicionamento de líquidos para no mínimo 01 lâmina. | UND | 1 | 5000 |
| 161 | 1 | GARROTE PARA PUNCAO VENOSA EM LATEX N° 200 - 1M garrote para punção venosa em látex. tubo de látex nº 200 - unidade na medida de 1 metro. produto 100% à base de látex natural. liso e não estéril. dimensões aproximadas: interno (mm) 3,0 externo (mm) 5,5. | UND | 1 | 20 |
| 162 | 2 | GARROTE PARA PUNCAO VENOSA COM TRAVA ADULTO garrote para punção venosa com trava adulto. fecho em pvc. | UND | 1 | 60 |
| 163 | 1 | GARROTE PARA PUNCAO VENOSA COM TRAVA INFANTIL/PEDIÁTRICO garrote para punção venosa com trava infantil/pediátrico. fecho em pvc. | UND | 1 | 20 |
| 164 | 1 | GEL CLINICO CONDUTOR PARA MEIO DE CONTATO EMBALAGEM 01 KG não deve ataca o transdutor; deve possuir ph neutro. o gel deve ser inofensivo à pele do paciente; deve ser incolor, mantendo o transdutor sempre limpo e sem manchas; Ótima condutividade, altamente deslizante, hipoalergênico, hidratante e não irrita a pele. viscosidade ideal, proporcionando maior rendimento. atóxico e inodoro, não pode ser gorduroso, a fim de que a absorção seja facilitada por guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, favorecendo sua remoção após o exame; embalagem de 1 litro. | UND | 1 | 200 |
| 165 | 1 | GEL COM PHMB PARA LIMPEZA DE FERIDAS gel com phmb para limpeza de feridas, frasco 100ml. gel incolor, inodoro, não gorduroso, hidratante com 0,1% de polihexametileno de biguanida (phmb), frasco contendo no mínimo 100 ml de produto. | FRASC | 1 | 100 |
| 166 | 2 | GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, EMBALAGEM : FRASCO COM 250 GR gel para eletrocardiograma, embalagem : frasco com 250 gr. caracterÍsticas: ph neutro. alta condutividade. não gorduroso. inodoro. denso. cor: azul. | UND | 1 | 400 |
| 167 | 1 | GLICOSIMETRO PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR aparelho de glicose (glicosÍmetro) para medição de glicemia capilar (glicosímetro digital), tempo de resultado de teste de 0 a 15 segundos, e volume de amostra de até 03 microlitros, obtidos por capilaridade. o aparelho deve permitir determinação precisa e segura de glicemia em sangue capilar de recém nascido, criança, adultos e pacientes em uso de insulina. observaÇÃo: o item aparelho de glicosÍmetro É vinculado as tiras de glicemia, devem ser compativeis. | UND | 1 | 200 |
| 168 | 1 | INCUBADORA PARA TESTE BIOLOGICO LEITURA RAPIDA incubadora para teste biológico leitura rápida no máximo em 03 horas, com 06 cavidades, aplicável para incubar indicadores biológicos. serve para monitorar o processo de esterilização a vapor, analisando as mudanças de fluorescência do geobacillus stearothermophilus com enzimas especiais para avaliar rapidamente se há esporos sobreviventes. especificações: cavidades: 06 profundidade: 9 polegadas altura: 3.25 polegadas comprimento: 8.75 polegadas método de esterilização: vapor voltagem automática (bivolt); | UND | 1 | 7 |
| 169 | 2 | INDICADOR BIOLOGICO AUTO-CONTIDOS PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERELIZACAO A VAPOR indicador biológico auto-contidos para monitorar ciclos de esterelização a vapor, tempo de resposta de no máximo 03 horas, composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de cem mil esporos. | UND | 1 | 2500 |
| 170 | 2 | INDICADOR BIOLOGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERELIZACAO A VAPOR indicador biológico para monitorar ciclos de esterelização a vapor, tempo de resposta de no máximo 48 horas, composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de cem mil esporos. | UND | 1 | 2000 |
| 171 | 2 | INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 indicador quÍmico classe 5: indicador químico do tipo integrador, classe 5 conforme norma ansi /aami /iso 11140-1, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior a curva de morte microbiana do geobacillus stearothermophillus. possuir certificado de qualidade o integrador químico deverá reagir a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor (tempo, temperatura e qualidade do vapor). deve oferecer precisão da interpretação do teste. | UND | 1 | 2000 |
| 172 | 1 | INTRODUTOR BOUGIE VENTILADO TAMANHO ADULTO guia para intubação traqueal difícil tamanho adulto para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm: comprimento 70 cm / espessura 5,0 mm (15f). embalagem individual, estéril e descartável. | UND | 1 | 20 |
| 173 | 1 | INTRODUTOR BOUGIE VENTILADO TAMANHO PEDIATRICO guia para intubação traqueal difícil tamanho pediatrico para uso com tubos traqueais 3,0mm e 4,5mm. comprimento 54 cm / espessura 2,0 mm (6f). embalagem individual, estéril e descartável. | UND | 1 | 10 |
| 174 | 1 | KIT CIRURGICO GINECO/URO/PROCTO kit cirÚrgico gineco/uro/procto - estéril, descartável, dobradura asséptica. campos confeccionados em não tecido à base de polipropileno pelo processo sms, grau cirúrgico. composto por: * 1 cobertura impermeável para mesa de instrumental com reforço repelente (tamanho aproximado 180 cm x 120 cm); * 1 campo cirúrgico inferior com reforço absorvente e impermeável, fita adesiva e fenestra em u (tamanho aproximado 150 cm x150 cm); * 1 campo cirúrgico superior com reforço absorvente, impermeável e fita adesiva (tamanho aproximado 150 cm x1260 cm); * 1 par de perneiras com fita adesiva (tamanho aproximado 60 cm x 75 cm x 120 cm); * 4 fitas adesivas avulsas (tamanho aproximado 0,5 cm x 30 cm). deve apresentar as características de barreira bacteriana, não carcinogênica, baixa liberação de partículas, maleável e hidrorepelente. embalagem em papel grau cirúrgico. | KIT | 1 | 5000 |
| 175 | 1 | KIT NATALIDADE PARA GESTANTES kit natalidade (gestante). o kit deve ser composto dos seguintes itens: 1 unidade de álcool etílico absoluto 99,3% - frasco com 50ml; 1 unidade de banheira infantil 20 litros na cor transparente; 1 unidade de compressa de gaze estéril, medindo aproximadamente 7,5 x 7,5cm, 13 fios, com 8 dobras – pacote com 10 unidades; 1 unidade de pomada preventiva para assaduras com óleo de amêndoas. tubo com 40 gramas; 1 pacote de fralda descartável infantil tamanho p, com no mínimo 20 unidades; 2 unidades de sabonete em barra infantil 90g glicerinado perfume suave contendo agentes biodegradaveis, e hiporalergenico, testado dermatologicamente e com registro na anvisa. 1 unidade de shampoo neutro 200ml baby - sua formula não irrita os olhos não contém corante e nem álcool, possui ph neutro e pode ser usado diariamente. testado dermatologicamente. 1 kit de escova e pente para bebê - a escova possui cerdas macias naturais. pente com pontas arredondadas para não ferir a cabeça do bebê e deslizar através do cabelo; 1 unidade saboneteira infantil com divisória, em material sintético. 1 unidade babador para bebê,100% algodão atoalhado 240 x 200 x 5 mm. cores neutras. 1 pacote de fralda em tecido, confeccionada com tecido duplo de fibra 100% algodao, medindo aproximadamente 70cmx70cm, macia e absorvente, pacote com 05 unidades, cor branca. 1 pacote de toalha/fralda de boca, confeccionada em tecido 100%algodao, pacote contendo 03 fraldas, medindo aproximadamente 32cmx32cm cor branca. 1 pacote de cueiro flanelado, 100% algodão; com acabamento com costura dobrada e batida; medindo 100x80cm; unidade de fornecimento: pacote com 03 unidades. 1 unidade de manta de microfibra para bebê, medindo aproximadamente 1 m x 80 cm. cores claras e diversas. 2 conjuntos pagão em tecido 100% algodão com 03 peças (01 calça, 01 camisa mangas compridas sem gola e 01 camiseta). cores neutras. 01 unidade de bolsa maternidade, divisão interna, bolsos externos para acomodar 2 mamadeiras, alça ajustável, tamanho aproximado 28 cm de altura, 40 cm de largura e 20 cm de profundidade, cor neutra, em material sintético. | KIT | 1 | 280 |
| 176 | 1 | KIT P/ PREVENTIVO G kit p/ preventivo g (contendo 01 escova, 01 espátula, 01 lâmina, 01 par de luvas e 01 espéculo de formato anatômico). | UND | 1 | 1000 |
| 177 | 1 | KIT P/ PREVENTIVO M kit p/ preventivo m (contendo 01 escova, 01 espátula, 01 lâmina, 01 par de luvas e 01 espéculo de formato anatômico). | UND | 1 | 3000 |
| 178 | 1 | KIT P/ PREVENTIVO P kit p/ preventivo p (contendo 01 escova, 01 espátula, 01 lâmina, 01 par de luvas e 01 espéculo de formato anatômico). | UND | 1 | 1000 |
| 179 | 1 | KIT VIDEO LARINGOSCOPIO REUTILIZAVEL kit deve conter: * 1 tela; * jogo de lâminas reutilizáveis (miller 0 reta neonatal, mac 1 curva pediatrico, mac 2 curva infantil, mac 3 curva adulto pequeno, mac 4 curva adulto grande, d-blade curva via aérea difícil) * 1 carregador fonte usb. deve acompanhar maleta para transporte. | KIT | 1 | 1 |
| 180 | 2 | LAMINA DE BISTURI N° 10 DESCARTAVEL lamina de bisturí n° 10, descartável, em aço inox, em embalagem individual estéril com dados de identificação procedência. | UND | 1 | 1400 |
| 181 | 2 | LAMINA DE BISTURI N° 15 DESCARTAVEL lâmina de bisturi n° 15, descartável, em aço inox, em embalagem individual estéril com dados de identificação procedência. | UND | 1 | 1500 |
| 182 | 2 | LAMINA DE BISTURI N° 20 DESCARTAVEL lâmina de bisturi n° 20, descartável, em aço inox, em embalagem individual estéril com dados de identificação procedência. | UND | 1 | 1700 |
| 183 | 2 | LAMINA DE BISTURI N° 23 DESCARTAVEL lâmina de bisturi n° 23, descartável, em aço inox, em embalagem individual estéril com dados de identificação procedência. | UND | 1 | 1200 |
| 184 | 1 | LANCETA PARA PUNCAO SUPERFICIAL lanceta para punção superficial, em aço inoxidável, de formato retangular e ponta afilada de 4 mm. | UND | 1 | 3000 |
| 185 | 2 | LANCETAS PARA LANCETADOR - CX com espessura ultra-fina e ponta triangular para punção indolor, formato universal para a maioria dos lancetadores existentes. lancetas p/ lancetador caixa com 100 unidades. | CX | 1 | 520 |
| 186 | 1 | LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 50CM X 50MT lençol de papel descartável para maca hospitalar. em rolo/bobina. medidas aproximadas: 50 x 50m. | ROLO | 1 | 500 |
| 187 | 2 | LENCOL EM PERCAL 180 FIOS BRANCO lençol comum em percal 180 fios, 50% algodão e 50% poliester com as medidas de 2,40 x 1,60, cor branca. | UND | 1 | 350 |
| 188 | 2 | LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO 5 LITROS lubrificante mineral sem silicone, ph neutro, composto por óleos minerais e emulsificante não iônico, para uso, produto notificado pela anvisa, validade 3 anos a partir da data de fabricação. apresentação: galão de no mínimo 5 litros. | GL | 1 | 9 |
| 189 | 1 | LUVA CIRURGICA N° 6.5 ESTERIL luva cirúrgica material látex natural estéril n° 6.5, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma abnt em embalagem com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | PAR | 1 | 200 |
| 190 | 2 | LUVA CIRURGICA N° 7.0 ESTERIL luva cirúrgica material látex natural estéril n° 7.0, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma abnt em embalagem com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | PAR | 1 | 1900 |
| 191 | 2 | LUVA CIRURGICA N° 7.5 ESTERIL luva cirúrgica material látex natural estéril n° 7.5, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma abnt em embalagem com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | PAR | 1 | 2800 |
| 192 | 2 | LUVA CIRURGICA N° 8.0 ESTERIL luva cirúrgica material látex natural estéril n° 8.0, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma abnt em embalagem com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | PAR | 1 | 2200 |
| 193 | 3 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX DESCARTAVEL TAM M luva de procedimentos látex descartáveis, tamanho m. caixa com 100 unidades (50 pares). caracteristicas: anatômicas, borracha natural (látex), lubrificada com pó bioabsorvível, não estéril, produto aprovado pelo inmetro, aprovadas pelo ministério do trabalho (ca). | CX | 1 | 1710 |
| 194 | 2 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX DESCARTAVEL TAMANHO G (50 PARES) luva de procedimentos látex descartáveis, tamanho g. caixa com 100 unidades (50 pares). caracteristicas: anatômicas, borracha natural (látex), lubrificada com pó bioabsorvível, não estéril, produto aprovado pelo inmetro, aprovadas pelo ministério do trabalho (ca). | CX | 1 | 105 |
| 195 | 2 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX DESCARTAVEL TAMANHO P (50 PARES) luva de procedimentos látex descartáveis, tamanho p. caixa com 100 unidades (50 pares). caracteristicas: anatômicas, borracha natural (látex), lubrificada com pó bioabsorvível, não estéril, produto aprovado pelo inmetro, aprovadas pelo ministério do trabalho (ca). | CX | 1 | 2500 |
| 196 | 1 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL DESCARTAVEL TAMANHO M luva de procedimentos em vinil descartável, tamanho m. caixa com 100 unidades. caracteristicas: abidestra, com pó bioabsorvível, não estéril, produto aprovado pelo inmetro, aprovadas pelo ministério do trabalho (ca). | CX | 1 | 20 |
| 197 | 1 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL DESCARTAVEL TAMANHO P luva de procedimentos em vinil descartável, tamanho p. caixa com 100 unidades. caracteristicas: abidestra, com pó bioabsorvível, não estéril, produto aprovado pelo inmetro, aprovadas pelo ministério do trabalho (ca). | CX | 1 | 20 |
| 198 | 1 | LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G (CAIXA COM 100 PARES). luva de procedimento tamanho g vinil com 100 pares. | CX | 1 | 50 |
| 199 | 1 | MACA FIXA COM BALCAO EM MDF ANTI-BACTERIANO medidas mínimas: 180 cm x 80 cm x 60 cm (c x a x l). colchão na cor azul. cabeceira regulável. deve possuir 6 gavetas e duas portas e barra lateral (suporte inox) para rolo de lençol de papel descartável para maca.. material: mdf branco. estofado mínimo: d26. capacidade de peso mínima: 250 kg. | UND | 1 | 10 |
| 200 | 1 | MALHA TUBULAR DE 10CM X 15M malha tubular ortopédica largura 10cm, comprimento 15 m. elaborada com tecido 100% algodão cru, possui alta elasticidade na largura, não estéril embalada individualmente. medidas: 10 cm de largura e 15 m de comprimento | RL | 1 | 10 |
| 201 | 1 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA LARGURA 6CM, COMPRIMENTO 15 M elaborada com tecido 100% algodão cru, possui alta elasticidade na largura, não estéril embalada individualmente. medidas: 06 cm de largura e 15 m de comprimento. | UND | 1 | 10 |
| 202 | 1 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA LARGURA 8CM, COMPRIMENTO 15 M elaborada com tecido 100% algodão cru, possui alta elasticidade na largura, não estéril embalada individualmente. medidas: 08 cm de largura e 15 m de comprimento | UND | 1 | 10 |
| 203 | 1 | MASCARA RESPIRATORIA N95 mascara respiratória n 95, tamanho regular, indicada para controle da exposição a tuberculose aprovado pelo niosh e indicado pelo cdc, filtro de até 0,1 microns, embaladas individualmente. | UND | 1 | 200 |
| 204 | 2 | MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL CIRURGICA COM ELASTICO 50 UNID. máscara cirúrgica tripla c/ elástico. máscara cirúrgica descartável com elástico, na cor branca, confeccionado em falso tecido, com três camadas, sendo uma camada interna filtrante composta de melblown fitesa, filtragem de 96,7% efb, com finalidade de impedir a passagem orgánica de bacterias, prequeada, com clips nasal e elástico. hipoalergênica garantindo boa ventilação. caixa com 50 unidades. | CX | 1 | 1500 |
| 205 | 1 | MESA AUXILIAR COM 03 PRATELEIRAS COM ALCA COR BRANCA fabricada em aço carbono e tampos em mdf, com rodízios nos pés para movimentação, dimensões aproximadas: 46,4 x 38 x 100 cm (cxlxa). | UND | 1 | 30 |
| 206 | 1 | MESA DE MAYO COM RODIZIO estrutura em tubo de aço inoxidável 7/8 x 1,20 mm. rodízios de 2 polegadas. acompanha bandeja em aço inoxidável de 0,33 x 0,49. dimensões aproximadas: 0,40 x 0,52 x 0,87 altura mín.; 1,25. altura máx. variação medidas: (+/- 0,3m).mesa de mayo, confeccionada em uma estrutura com um tampo em forma de bandeja, ambos de aço inoxidável, garantindo a resistência do produto. composta por um tampo com o mesmo formato da bandeja, que facilita o manuseamento de equipamentos e materiais médicos, sobre um tripé com rodízios de borracha de 2 polegadas, que melhora equilíbrio e movimentação da estrutura. | UND | 1 | 20 |
| 207 | 1 | MESA PARA EXAME GINECOLOGICO leito estofado revestido em courvin, dividido em 3 partes, sendo assento fixo, encosto e apoio de pés com altura regulável em 3 níveis, estrutura tubular em aço redondo branco, um par de porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas. acompanhada de uma bandeja auxiliar para escoamento e suporte para balde, pés com ponteiras plásticas, capacidade suportada aproximada: 90 kg. | UND | 1 | 20 |
| 208 | 3 | MICROLANCETA ESTERIL microlanceta. formato anatômico, com dispositivo de segurança segundo nr 32/2005 - anvisa; para punção digital; agulha: aço inox, bisel trifacetado, entre 21g e 28g x 1,5mm a 1,8mm; firmemente embutida em polietileno e com tampa protetora facilmente removível, apresentando, dados de identificação, procedência, número de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e numero de registro no ministério da saúde. prazo de validade de doze (12) meses a partir de cada entrega. | UND | 1 | 63.800,00 0 |
| 209 | 1 | MODELO PARA O EXAME DAS MAMAS PARA AMARRAR molde original de um tórax feminino com mamas de tamanho médio, com aspectos físicos muito realistas para aprender e praticar o exame das mamas. deve ser feito de silicone de alta qualidade (dermatologicamente testado). deve representar detalhadamente mesmo as estruturas mais delicadas da pele. deve apresentar uma textura muito realista. deve possibilitar o exame e autoexame das mamas em posição ereta e deitada. deve apresentar modelo de alterações provavelmente benignas e malignas de diferentes formas e estágios, sendo 2 alterações provavelmente benignas, 4 alterações provavelmente malignas e 2 alterações típicas. o modelo deve fornecer com talco, cintos de fixação, suporte e maleta de transporte. | UND | 1 | 1 |
| 210 | 1 | MODELO PELVICO DE ACRILICO TRIDIMENSIONAL fabricado em acrílico com uma lâmina móvel que permite visualizar o endométrio, trompas de falópio, ovários, colo do útero, canal vaginal, a sínfise púbica, uretra, bexiga, ânus, reto e o cóccix, de forma seccionada. auxilia na explanação de procedimentos, como o papanicolaou, exame pélvico básico, gravidez, gravidez nas trompas e laqueadura. também possibilita o treinamento para aplicação do creme vaginal, gel lubrificante e a colocação e visualização do diu, diafragma e da camisinha feminina. acompanha manual de instrução. | UND | 1 | 1 |
| 211 | 1 | MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL DIGITAL DE BRACO (ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL) esfigmomanometro digital monitor de pressão arterial automático de braço; indicador do nível da pressão arterial; detector de batimentos irregulares; - indicador de aplicação correta da braçadeira; detector de movimento corporal; indicador de hipertensão matinal; tecnologia intellisense; média de 3 leituras; 100 memórias com data e hora; braçadeira intelliwra; 5 anos de garantia do fabricante; 02 anos de garantia do fornecedor | UND | 1 | 20 |
| 212 | 1 | ORGAO GENITOR FEMININO EM SILICONE (VULVA DE SILICONE) em tamanho natural na cor morena. para o ensino da colocação da camisinha feminina e demonstração da relação sexual. para o auto-conhecimento, cuidado com a higiene pessoal e prevenção de dst’s. deve conter as partes anatômicas da vulva (uretra, grandes e pequenos lábios, clitóris e entrada da vagina). acondicionado em estojo. | UND | 1 | 1 |
| 213 | 1 | ORGAO GENITOR MASCULINO EM SILICONE (PENIS DE SILICONE) em tamanhão médio (13,5 cm) com escroto de silicone, na cor morena. para o ensino da colocação da camisinha masculina e demonstração da relação sexual. para o auto-conhecimento, cuidado com a higiene pessoal e prevenção de dst’s. acondicionado em estojo. | UND | 1 | 1 |
| 214 | 1 | OTOSCOPIO DE LED E FIBRA OPTICA COM ESTOJO E ESPECULOS deve possuir lâmpada de led para iluminar através de feixe de luz. deve ser concentrado e com uma lente de aumento de 2,5x para uma análise com excelente nitidez, afim de possibilitar ao profissional a amplitude e iluminação suficientes para um diagnóstico preciso. deve ser formado por peças móveis com sistema de rosca (cabo e cabeçote) e de fácil limpeza. cabo com botão liga/desliga; presilha em aço inoxidável; cabeçote com lente acrílica de 2,5x de aumento; a embalagem deve possuir os seguintes itens acessórios: 02 espéculos pretos esterilizáveis 33 mm; 02 espéculos pretos esterilizáveis 37 mm; 05 espéculos cinzas reutilizáveis 33 mm; 05 espéculos cinzas reutilizáveis 37 mm; 01 lâmpada 2,5volts; 01 estojo para acondicionamento. pilhas inclusas. necessário registro na anvisa. | UND | 1 | 20 |
| 215 | 2 | OXIMETRO DE DEDO PEDIATRICO E NEONATAL PORTATIL oxímetro de dedo portátil medi de forma precisa a saturação de oxigênio sanguíneo (spo2), frequência cardíaca (fc) e intensidade de pulso por meio de um simples contato digital. painel com led azul brilhante resistência contra a interferência da luz ambiente. operação apenas 1 botão. display colorido o led com 10 níveis de brilho, e seis modos de exibição. informa: spo2, fc e gráfico de barras da intensidade de pulso e spo2 em forma de onda. baixo consumo de energia, desliga-se automaticamente. indicador de baixa carga de pilhas. alimentação: 2 pilhas aaa ou pilhas recarregáveis. operação: 30 horas em condições normais. | UND | 1 | 10 |
| 216 | 2 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL E CARREGADOR visor de lcd colorido com alta resolução, leitura com indicador de pulso, portátil, faixa de medição de oxigênio de 35 a 100 %, faixa de medição da frequência cardíaca de 30 a 250 bpm, com bateria recarregável, sensor adulto permanente. indicação da spo2, frequência cardíaca, força de pulso com alarmes visuais e sonoros ajustáveis e programáveis. indicação de carga de bateria, data e hora. entrada usb e rotação da tela permite a posição de monitoramento vertical e horizontal.com certificado pelo inmetro. deve acompanhar sensor pediátrico e neonatal, 1 bolsa p/ transporte, manual de instruções em português, baterias recarregáveis com carregador. registro ministério da saúde. | UND | 1 | 12 |
| 217 | 1 | PAPAGAIO/PATINHO DE INOX embalagem: 1.000 ml. | UND | 1 | 5 |
| 218 | 2 | PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM X 100 M | ROLO | 1 | 15 |
| 219 | 2 | PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM X 100 M | ROLO | 1 | 15 |
| 220 | 1 | PAPEL GRAU CIRURGICO 350 MM X 100 M | ROLO | 1 | 10 |
| 221 | 1 | PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ELETROCARDIOGRAFO 215MM X 30M papel termosensível para eletrocardiógrafo 215mm x30m. para eletrocardiógrafo da marca bionet. | ROLO | 1 | 50 |
| 222 | 1 | PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ELETROCARDIOGRAFO 80MM X 20M papel termossensível 80mm x 20m para eletro r3/ cardioversor d6 12 derivações (eletrocardiógrafo da marca mindray benehear t r3) | ROLO | 1 | 200 |
| 223 | 1 | PILHA N° 13 PARA APARELHO AUDITIVO CARTELA COM 06 UNIDADES pilha n.º 13 de aparelho auditivo, cartela com 06 unidades. | CTE | 1 | 500 |
| 224 | 1 | PILHA N° 312 PARA APARELHO AUDITIVO CARTELA COM 06 UNIDADES pilha n.º 312 de aparelho auditivo, cartela com 06 unidades. | CTE | 1 | 500 |
| 225 | 1 | PINCA CHERON DE 24 CM pinça cheron 24 cm. utilizada para a realização da antissepsia do colo do útero. características do produto: pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo cheron, comprimento 24 cm. | UND | 1 | 4 |
| 226 | 1 | PINCA MENKEN OU KOGAN 27 CM PONTA COLETORA DE 03 MM para abertura do colo do útero. espéculo endocervical kogan ou menken 27 cm. utilizada para a abertura do colo uterino. instrumento articulado não-cortante. características do produto: ser confeccionada em aço inox; ter ponta coletora de 03 mm; catraca escalonada para visibilidade controlada. fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade. necessário certificado. deve possuir garantia de fabricação. | UND | 1 | 3 |
| 227 | 1 | PINCA MENKEN OU KOGAN 27 CM PONTA COLETORA DE 05 MM para abertura do colo do útero. espéculo endocervical kogan ou menken 27 cm. utilizada para a abertura do colo uterino. instrumento articulado não-cortante. características do produto: ser confeccionada em aço inox; ter ponta coletora de 05 mm; catraca escalonada para visibilidade controlada. fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade. necessário certificado. deve possuir garantia de fabricação. | UND | 1 | 3 |
| 228 | 1 | PINCA POZZI INOX 24CM PARA COLO UTERINO pinça pozzi 24 cm. utilizado para mobilizar e realizar curativo de colo uterino. características do produto: pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo pozzi, tipo ponta reta, comprimento 24 cm, tipo cabo com trava, características adicionais para colo do útero, aplicação hospitalar. | UND | 1 | 6 |
| 229 | 1 | PINCEL FORMATO REDONDO FILETE ponta filamento sintético dourado tamanho 000. | UND | 1 | 2 |
| 230 | 1 | PINÇA ALLIS 16 CM esterilizável. produto confeccionado em aço inoxidável em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da abnt. | UND | 1 | 10 |
| 231 | 1 | PINÇA KELLY CURVA 16 CM pinça cirúrgica, modelo 1 kelly, formato ponta curva, tipo ponta serrilhada, comprimento total cerca de 16 cm. esterilizável. produto confeccionado em aço inoxidável em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da abnt | UND | 1 | 10 |
| 232 | 1 | PINÇA KELLY RETA 16 CM pinça cirúrgica, modelo 1 kelly, formato ponta reta, tipo ponta serrilhada, comprimento total cerca de 16 cm, componente c/ cremalheira, material aço inoxidável, esterilidade esterilizável. | UND | 1 | 15 |
| 233 | 1 | PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM pinça cirúrgica, modelo halstead mosquito, tipo ponta reta, comprimento 12 cm. esterilizável. produto confeccionado em aço inoxidável em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da abnt. | UND | 1 | 10 |
| 234 | 1 | PINÇA PARA DISSECCAO ANATOMICA 16CM pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo dissecção, comprimento 16 cm | UND | 1 | 17 |
| 235 | 1 | PINÇA PARA DISSECCAO ANATOMICA TIPO DENTE DE RATO 16CM pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo dissecção, comprimento 16 cm, características adicionais dente de rato. | UND | 1 | 2 |
| 236 | 1 | PINÇA PEAN 16 CM esterilizável. produto confeccionado em aço inoxidável em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da abnt. | UND | 1 | 10 |
| 237 | 1 | PIPETA DESCARTAVEL DE 3ML pipeta descartÁvel de 3ml para coleta de larvas. | UND | 1 | 300 |
| 238 | 1 | PLACA DE PETRI ESTERIL placa de petri com medidas aproximadas 90 x 15mm lisa estéril material: poliestirêno (ps). | UND | 1 | 20 |
| 239 | 1 | PLUG ADAPTADOR MACHO ESTERIL plug adaptador macho, adaptador luer-lok, com látex auto-vedante, apirogênio, esteril. permite perfuraçao com agulha para administração de medicamentos. | UND | 1 | 500 |
| 240 | 1 | PONTEIRA AZUL SEM FILTRO TIPO GILSON 100 A 1000UL | UND | 1 | 1000 |
| 241 | 1 | PONTEIRA PARA MICROPIPETA TIPO UNIVERSAL ponteiras para micropipetas tipo universal de 500 a 1000 microlitros. feita em polipropileno (pp). não estéril. | UND | 1 | 1000 |
| 242 | 1 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 16 CM porta-agulhatipo mayo hegar, comprimento 16 cm.esterilizável. produto confeccionado em aço inoxidável em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da abnt. | UND | 1 | 10 |
| 243 | 1 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS contendo: 1 diafragma, 1 diu, 1 preservativo masculino, 1 preservativo feminino, 1 anticoncepcional oral e 1 injetável e 1 contracepção de emergência. para compreensão e conhecimento estes métodos. acompanha suporte de madeira e caderno sobre orientação contraceptiva atualizado. | UND | 1 | 1 |
| 244 | 1 | RACK VAZIO PARA ARMAZENAMENTO DE PONTEIRAS GILSON DE 1000UL não estéreis. fabricadas em polipropileno (pp). compatível com a ponteira gilson. não autoclavável; resistencia máxima de temperatura 120ºc. com espaço de armazenamento de 100 ponteiras cada. | UND | 1 | 5 |
| 245 | 1 | SCALP 19 CATETER PARA INFUSAO VENOSA scalp 19 cateter para infusÃo venosa com agulha de bisel trifacetada, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lock, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no ministério da saúde. com dispositivo segurança conforme portaria do ministério do trabalho e emprego nº 939 de 18/11/2008. | UND | 1 | 100 |
| 246 | 1 | SCALP 21 CATETER PARA INFUSAO VENOSA scalp 21 cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetada, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e 136seringas ou dispositivos luer-lock137, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no ministério da saúde. com dispositivo segurança conforme portaria do ministério do trabalho e emprego nº 939 de 18/11/2008. | UND | 1 | 300 |
| 247 | 1 | SCALP 23 CATETER PARA INFUSAO VENOSA scalp 23 cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetada, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lock, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no ministério da saúde. com dispositivo segurança conforme portaria do ministério do trabalho e emprego nº 939 de 18/11/2008. | UND | 1 | 500 |
| 248 | 1 | SCALP 25 CATETER PARA INFUSAO VENOSA scalp 25 cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetada, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lock, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no ministério da saúde. com dispositivo segurança conforme portaria do ministério do trabalho e emprego nº 939 de 18/11/2008. | UND | 1 | 100 |
| 249 | 1 | SCALP 27 CATETER PARA INFUSAO VENOSA scalp 27 cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetada, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lock, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no ministério da saúde. com dispositivo segurança conforme portaria do ministério do trabalho e emprego nº 939 de 18/11/2008. | UND | 1 | 200 |
| 250 | 1 | SEIO EM SILICONE em tamanho natural com 5 nódulos reais para ensino de auto exame na prevenção do câncer mamário. acondicionado em estojo especial, devendo acompanhar 1 manual com imagens ilustrativas da localização e 1 capa protetora para o seio. | UND | 1 | 1 |
| 251 | 2 | SELADORA AUTOMATICA DE PAPEL GRAU CIRURGICO (HOSPITALAR) máquina de termosselagem de mesa, para selagem de embalagens de papel cirúrgico; arraste das embalagens por correias sincronizadas, com velocidade aproximada de 10 mm/min, que permita selagem horizontal contínua; distanciamento entre a soldagem e o produto de, no mínimo 20 mm e largura de solda de 13 mm; controle de independentes; potência de 280 w; tensão aceitável 110 ou 220v / 60hz; dimensões com 38 cm a 38,5 cm de largura, 17 cm a 18 cm de altura e 28 cm a 28,5 de profundidade; seladora deve ter estrutura em aço ou com pintura eletrostática, deve ter condições para execução de calibragem. com todos os custos de entrega e/ou instalação (quando aplicável a esta última). deve acompanhar manual impresso de operação e serviço na língua portuguesa, com garantia de 12 (doze) meses. produto certificado pelo inmetro. | UND | 1 | 8 |
| 252 | 2 | SERINGA DESCARTAVEL 01ML ESTERIL COM AGULHA seringa insulina de 01ml descartável estéril c/ agulha acoplada de 8 x 0,33mm. | UND | 1 | 30.500,00 0 |
| 253 | 1 | SERINGA DESCARTAVEL 10 ML SEM AGULHA seringa descartável 10 ml, sem agulha, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embolo para proteção, bico simples (slim), esterilizada, embalada individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, responsável técnico e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 2000 |
| 254 | 1 | SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA seringa descartável 20 ml, sem agulha, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embolo para proteção, bico simples (slim), esterilizada, embalada individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, responsável técnico e registro no ministério da saúde,. | UND | 1 | 20.000,00 0 |
| 255 | 1 | SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA seringa descartável 3 ml, sem agulha, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embolo para proteção, bico simples (slim), esterilizada, embalada individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, responsável técnico e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 2000 |
| 256 | 1 | SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA seringa descartável 5 ml, sem agulha, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embolo para proteção, bico simples (slim), esterilizada, embalada individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, responsável técnico e registro no ministério da saúde, | UND | 1 | 8000 |
| 257 | 1 | SERINGA PARA INSULINA 01ML confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embolo para proteção, bico simples (slim), esterilizada, embalada individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, responsável técnico e registro no ministério da saúde, | UND | 1 | 2000 |
| 258 | 1 | SOLUCAO PARA REMOVER OXIDACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO soluÇÃo para remover oxidaÇÃo de instrumental cirurgico. solução revitalizadora a base de óxido fosfórico, segura e rápida de uso corretivo que remove oxidação, manchas e crostas de instrumental cirúrgico em aço inox. diluição de 1 parte do produto em 6 partes de água quente à aproximadamente 60º a 80º c com uma aplicação de 10 a 15 minutos no produto. apresentação: galão de aproximadamente 5 litros, produto notificado na anvisa; validade de aproximadamente 12 meses a partir da data de fabricação | GL | 1 | 2 |
| 259 | 1 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 10 sonda foley nº 10 (vesical). embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 10 |
| 260 | 1 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 sonda de foley 2 vias nº 12 em embalagem individual estéril com dados de identificação, procedência, data de validade, lote e registro ministério da saúde. | UND | 1 | 10 |
| 261 | 1 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 sonda foley nº 14 (vesical). embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 40 |
| 262 | 2 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 sonda de foley 2 vias nº 16 em embalagem individual estéril com dados de identificação, procedência, data de validade, lote e registro ministério da saúde. | UND | 1 | 100 |
| 263 | 2 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 sonda de foley 2 vias nº 18 em embalagem individual estéril com dados de identificação, procedência, data de validade, lote e registro ministério da saúde. | UND | 1 | 120 |
| 264 | 2 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 sonda de foley 2 vias nº 20 em embalagem individual estéril com dados de identificação, procedência, data de validade, lote e registro ministério da saúde. | UND | 1 | 80 |
| 265 | 2 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 sonda de foley 2 vias nº 22 em embalagem individual estéril com dados de identificação, procedência, data de validade, lote e registro ministério da saúde. | UND | 1 | 60 |
| 266 | 1 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 24 sonda de foley 2 vias nº 24 em embalagem individual estéril com dados de identificação, procedência, data de validade, lote e registro ministério da saúde. | UND | 1 | 10 |
| 267 | 1 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 8 sonda foley nº 08 (vesical). embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 10 |
| 268 | 1 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 24 sonda de foley 3 vias nº 24 (vesical) em embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade, lote e registro ministério da saúde. | UND | 1 | 10 |
| 269 | 1 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06 sonda nasogástrica longa n° 06 embalagem individual com dados de identificação e procedência. | UND | 1 | 50 |
| 270 | 1 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 08 sonda nasogástrica longa n° 08 embalagem individual com dados de identificação e procedência. | UND | 1 | 50 |
| 271 | 1 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10 sonda nasogástrica longa n° 10 embalagem individual com dados de identificação e procedência. | UND | 1 | 50 |
| 272 | 1 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12 sonda nasogástrica longa n° 12 embalagem individual com dados de identificação e procedência. | UND | 1 | 50 |
| 273 | 1 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14 sonda nasogástrica longa n° 14 embalagem individual com dados de identificação e procedência. | UND | 1 | 50 |
| 274 | 1 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16 sonda nasogástrica longa n° 16 embalagem individual com dados de identificação e procedência. | UND | 1 | 100 |
| 275 | 1 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 sonda nasogástrica longa n° 18 embalagem individual com dados de identificação e procedência. | UND | 1 | 50 |
| 276 | 1 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20 sonda nasogástrica longa n° 20 embalagem individual com dados de identificação e procedência. | UND | 1 | 50 |
| 277 | 2 | SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12 FR. sonda para alimentação enteral de silicone adulto 12fr. | UND | 1 | 224 |
| 278 | 1 | SONDA URETRAL N. 14 (ALÍVIO) sonda uretral n. 14 (alÍvio). embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número do lote e registro da saúde. | UND | 1 | 200 |
| 279 | 2 | SONDA URETRAL N° 04 sonda uretral (alívio) n° 04 estéril, atóxica, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, estéril e descartável, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, na embalagem deverá estar impresso com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização. | UND | 1 | 50 |
| 280 | 1 | SONDA URETRAL N° 06 sonda uretral (alívio) n° 06 estéril, atóxica, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, estéril e descartável, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, na embalagem deverá estar impresso com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização. | UND | 1 | 20 |
| 281 | 2 | SONDA URETRAL N° 08 sonda uretral (alívio) n° 08 estéril, atóxica, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, estéril e descartável, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, na embalagem deverá estar impresso com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização. | UND | 1 | 10.030,00 0 |
| 282 | 2 | SONDA URETRAL N° 10 sonda uretral (alívio) n° 10 estéril, atóxica, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, estéril e descartável, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, na embalagem deverá estar impresso com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização. | UND | 1 | 3150 |
| 283 | 2 | SONDA URETRAL N° 12 sonda uretral (alívio) n° 12 estéril, atóxica, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, estéril e descartável, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, na embalagem deverá estar impresso com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização. | UND | 1 | 10.300,00 0 |
| 284 | 1 | SONDA URETRAL N° 16 sonda uretral (alívio) n° 16 estéril, atóxica, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, estéril e descartável, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, na embalagem deverá estar impresso com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização. | UND | 1 | 100 |
| 285 | 1 | SONDA URETRAL N° 18 sonda uretral (alívio) n° 18 estéril, atóxica, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, estéril e descartável, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, na embalagem deverá estar impresso com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização. | UND | 1 | 50 |
| 286 | 2 | SUPORTE DE SORO suporte de soro. haste: confeccionada em tubo de aço inoxidável de 5/8 x 1,20 mm com 4 ganchos de 3/16, regulagem de altura através de mandril de aperto rápido. coluna: confeccionada em tubo de aço inoxidável de 7/8 x 1,20 mm base: confeccionada em tubos de aço inoxidável de 25 x 25 x 1,20 mm. rodízios: giratórios de ø 2. dimensões aproximadas: base: 0,50 x 0,50 / (c x l) altura mín.: 1,50 altura máx.: 2,30 (a) peso: 4 kg. | UND | 1 | 40 |
| 287 | 1 | SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE | UND | 1 | 10 |
| 288 | 1 | TABELA PARA ACUIDADE VISUAL ESCALA ALFABETICA para acuidade visual impressa em 1 dos lados em papel couchê; 300g ; fundo fosco; tamanho 30 x 80 aprovada pelo conselho brasileiro de oftalmologia; | UND | 1 | 7 |
| 289 | 1 | TABELA PARA ACUIDADE VISUAL ESCALA LOGARITIMA para acuidade visual impressa em 1 dos lados em papel couchê; 300g ; fundo fosco; tamanho 30 x 80 aprovada pelo conselho brasileiro de oftalmologia; | UND | 1 | 7 |
| 290 | 1 | TABELA PARA ACUIDADE VISUAL; ESCALA OPTOMETRICA DECIMAL SNELLEN modelo de posição de letra ´e´; impressa em 1 dos lados em papel couchê; 300g ; fundo fosco; tamanho 30 x 80 | UND | 1 | 7 |
| 291 | 1 | TALA FLEXIVEL EM E.V.A TAM. G (86X10CM) tala flexivel em e.v.a tam. g (86x10cm) para imobilização. confeccionada em tela aramada, galvanizada, cobertura com e.v.a (4mm) – colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para imobilização completa. | UND | 1 | 40 |
| 292 | 1 | TALA FLEXIVEL EM E.V.A TAM. M (63X9CM) tala flexivel em e.v.a tam. m (63x9cm) para imobilização. confeccionada em tela aramada, galvanizada, cobertura com e.v.a (4mm) – colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para imobilização completa. | UND | 1 | 20 |
| 293 | 1 | TALA FLEXIVEL EM E.V.A TAM. P (53X8CM) tala flexivel em e.v.a tam. p (53x8cm) para imobilização. confeccionada em tela aramada, galvanizada, cobertura com e.v.a (4mm) – colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para imobilização completa. | UND | 1 | 30 |
| 294 | 1 | TALA FLEXIVEL EM EVA GG tala flexÍvel em eva gg. confeccionada em material armado, a tala é moldável, dobrável revestido com eva emborrachado e com cobertura de espuma polietileno, o produto oferece maior conforto ao paciente. tamanho gg é flexível. | UND | 1 | 30 |
| 295 | 1 | TENTACÂNULA SONDA ACANELADA 15CM esterilizável. produto confeccionado em aço inoxidável em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da abnt. | UND | 1 | 10 |
| 296 | 1 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL termômetro clínico digital de geladeira máxima e mínima. medição precisa de temperatura interna e externa. visor de cristal líquido de fácil visualização, faixa de temperatura interna: -20°c ~ +70°c, faixa de temperatura externa: -50°c +70°c, material: plástico ps. | UND | 1 | 10 |
| 297 | 1 | TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO DE PELE. termômetro clínico infravermelho sem contato de pele. medição sem contato, rápida. possuir desligamento automático para economia de bateria; sensor sonoro que sinalize a distancia correta entre o termômetro e a testa do paciente promovendo uma medição precisa e segura da temperatura; alarme de temperatura ajustável; display lcd com iluminação para facilitar visualização do resultado da temperatura corporal. tempo de leitura corporal do paciente: até 5 segundos. sensor infravermelho. deve ser de fácil armazenamento e transporte. alimentação: 02 pilhas tipo aaa 1,5v. indicador de pilha com carga baixa. mensuração da temperatura aparecerá com precisão no visor. dimensões aproximadas do produto: 141 x 42 x 55,5 cm 3 peso aproximado: 120g. | UND | 1 | 20 |
| 298 | 2 | TERMOMETRO DIGITAL termômetro digital resistente a agua com ponta rigida resistente a agua, com beep sonoro de aviso de medição, display lcd de fácil visualização, alarme de febre, indicador de bateria fraca, deligamento automático, aprovado pelo inmetro, garantia de 12 meses da data de entrega do equipamento. | UND | 1 | 100 |
| 299 | 1 | TESOURA CIRURGICA RETA GRANDE 20 CM tesoura cirúrgica, material aço inoxidável, comprimento 20 cm, tipo ponta reta. | UND | 1 | 15 |
| 300 | 1 | TESOURA CIRURGICA RETA PEQUENA 15 CM tesoura cirúrgica, material aço inoxidável, comprimento 15 cm, tipo ponta reta, esterilidade estéril. | UND | 1 | 15 |
| 301 | 1 | TESOURA DE METZEMBAUM CURVA 15 CM tesoura instrumental, modelo 1 metzenbaum, tipo ponta curva, haste hastereta, comprimento total cerca de 15 cm, esterilizável. produto confeccionado em aço inoxidável em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da abnt. | UND | 1 | 10 |
| 302 | 2 | TESTE BOWIE E DICK (AVALIA EFICIENCIA DA AUTOCLAVE) teste bowie e dick. teste em folhas que avalia imediatamente a eficiência da autoclave, monitorando os parâmetros de remoção do ar (vácuo), penetração do vapor, presença de gases não condensáveis, tempo e temperatura, oferecendo segurança para o inicio dos trabalhos diários. | UND | 1 | 6000 |
| 303 | 1 | TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS IMUNOCROMATOGRAFÍCAS para determinação da gonadotrofina coriônica humana (hcg) em amostra de soro ou urina com uma sensibilidade de 25mui/l. os testes deverão vir com componentes e acessórios necessários a realização da técnica e/ou teste (tira reagente e coletor de urina). embalagens constando dados de identificação do exame, lote, validade, controle interno do teste. validade mínima de 12 meses após emissão da nf de entrega. | UND | 1 | 1000 |
| 304 | 2 | TOUCA DESCARTAVEL - COM 100 UNIDADES touca descartável. tamanho aproximado 40 x 50 cm; elástico revestido. caixa com 100 unidades. produto indicado para evitar a queda de cabelos em ambientes onde há necessidade de alta limpeza. combinando conforto e resistência; hipoalérgicas. | CX | 1 | 200 |
| 305 | 2 | TRACADO HOSPITALAR TECIDO BRIM CRU/PERCAL MISTO 1,00 X 1,40 CM traçado hospitalar nas medidas aproximadas de 1,00 x 1,40, em tecido brim cru ou percal misto. | UND | 1 | 310 |
| 306 | 1 | TRENA ANTROPOMETRICA 2M com escala em centímetros e polegadas, nos dois lados da fita, com 2 m; própria para medição de circunferências; cálculo do imc e indicação do risco; indica visualmente a medida da circunferência abdominal e o grau do risco; dispositivo na fita, em sua extremidade, para fixação na própria fita; retração automática; resolução em milímetros; caixa confeccionada em plástico abs; fita em fibra de vidro, maleável e inelástica; tamanho da trena: 07 cm de diâmetro x 2,5cm de altura (aprox.); tamanho da fita: 1,8 x 200 cm (aprox.); peso: 80g, ou similar. | UND | 1 | 100 |
| 307 | 1 | TUBO DE COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTI-COAGULANTE 5ML tubo de coleta de sangue a vácuo com anti-coagulante. tubo de ensaio edta k3e (5 ml). tampa roxa. | UND | 1 | 1500 |
| 308 | 1 | TUBO DE COLETA DE SANGUE A VACUO COM ATIVADOR DE COAGULO 10ML tubo p/ coleta de sangue a vácuo com ativador de coágulo com (10 ml). tampa vermelha. | UND | 1 | 2000 |
| 309 | 1 | TUBO DE COLETA DE SANGUE A VACUO COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COAGULO 5ML tubo para coleta a vácuo com gel separador e ativador de coágulo (5ml). tampa amarela. | UND | 1 | 2000 |
| 310 | 1 | TUBO DE ENSAIO PLASTICO 12MM X 75MM COM TAMPA tubos de ensaio de plástico, transparente, para coleta de larvas medindo 12 mm de diâmetro externo, 75 mm de comprimento com tampa. para acondicionar formas imaturas de mosquito (larvas) e remessas para exame laboratorial no programa de erradicação de aedes aegypti. | UND | 1 | 100 |
| 311 | 1 | TUBO DE SILICONE Nº 204. MEDIDAS 6X12MM. tubo de silicone nº 204. medidas 6x12mm. | MT | 1 | 100 |
| 312 | 1 | TUBO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS 5ML com tampa, livre de aditivos. volume 5ml. estéril. | UND | 1 | 200 |
| 313 | 1 | TUBO TRAQUEAL 2,0 SEM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 10 |
| 314 | 1 | TUBO TRAQUEAL 2,5 SEM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 20 |
| 315 | 1 | TUBO TRAQUEAL 3,0 SEM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 30 |
| 316 | 1 | TUBO TRAQUEAL 3,5 SEM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 30 |
| 317 | 1 | TUBO TRAQUEAL 4,0 COM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 30 |
| 318 | 1 | TUBO TRAQUEAL 4,5 COM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 40 |
| 319 | 1 | TUBO TRAQUEAL 5,0 COM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 20 |
| 320 | 1 | TUBO TRAQUEAL 5,5 COM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 40 |
| 321 | 1 | TUBO TRAQUEAL 6,0 COM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 20 |
| 322 | 1 | TUBO TRAQUEAL 6,5 COM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 40 |
| 323 | 1 | TUBO TRAQUEAL 7,0 COM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 30 |
| 324 | 1 | TUBO TRAQUEAL 7,5 COM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 20 |
| 325 | 1 | TUBO TRAQUEAL 8,0 COM BALAO tubo traqueal, número 8,0 com balão. embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 30 |
| 326 | 1 | TUBO TRAQUEAL 8,5 COM BALAO tubo traqueal, número 8,5 com balão. embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 1 | 20 |
| 327 | 1 | VASELINA LIQUIDA 100ML vaselina liquida 100ml. líquido viscoso, transparente, embalagem de plástico ou vidro, tampa rosca. apresentação: almotolia de 100ml, constando identificação, procedência, data de validade, lote e registro ministério da saúde. | UND | 1 | 10 |
| 328 | 1 | VENOSCOPIO BABY venoscópio baby - localizador de veias periféricas. certificado pela anvisa medidas: 11,5cm x 4,5cm x 3,0cm; 4 leds rgb (sigla em inglês: vermelho, verde e azul); 2 em cada haste; hastes rotativas de 90 graus; dois níveis de intensidade de luz (média e alta); base de recarga bivolt; sinalizador de carga de bateria na parte superior; 01 pack de bateria 3,6v li-ion; sistema de segurança (sensor de temperatura) que interrompe a recarga com aumento de temperatura acima de 60º celsius; garantia de um ano; aparelho portátil, com compartimento inferior removível para troca de baterias e base de apoio que permite com que este fique constantemente carregado quando fora de uso. | UND | 1 | 2 |

4 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

4.1- Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente e submeter-se à fiscalização dessa Secretaria, através do fiscal de contrato, que acompanhará a execução do objeto, orientando, supervisionando e intervindo com a finalidade exclusiva do interesse público;

4.2 – Providenciar a entrega do produto nos quantitativos estipulados em cada solicitação, mediante ordem de fornecimento ou requisição;

4.3 – Entregar os produtos de boa qualidade, bom estado de conservação, embalados, obedecendo aos preços e marcas constantes em sua proposta de preço e contrato devidamente assinado.

4.4 - Os medicamentos deverão possuir prazo de validade superior a 12 meses exceto quando o prazo compreendido entre a data de fabricação e a data de validade for inferior a este.

5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 – Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado, através de fiscal a ser designado por Portaria, na forma prevista pela Lei Federal nº 8.666/93;

5.2 – Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas na execução do contrato ou instrumento substitutivo nos termos da Lei 8.666/93, artigo 62 e parágrafo 4º.

5.3 – O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data da entrega do produto mediante Nota Fiscal, em conformidade com Autorização de Fornecimento.

5.4 – O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento do produto desse contrato e os procedimentos burocráticos.

6 – PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

6.1. LOCAL DE ENTREGA, HORÁRIO DE ATENDIMENTO E RESPONSÁVEL:

6.1.1.  Para a pedidos dos PSF´S, VIGILANCIA E ASSSISTENCIA EM SAUDE: entrega no Almoxarifado situado no Ed. Virgilho Grassi, Rua João Cipriano, n.º 461. Bairro São Sebastião – Rio Bananal/ES, CEP.: 29920-000 (Prédio da AMA), de segunda a sexta-feira de 07 às 12 horas (em dias úteis). Atendente Sebastião Rodrigues;

6.1.2. Para a pedidos do HMAPS: entrega no Almoxarifado do Hospital Municipal, situado na Rua João Cipriano N 491 – São Sebastião- Rio Bananal-ES, Cep 29.920-000, de segunda a sexta- feira de 7:00 as 13:00, Responsável Marinilda Carriço.

6.2 – Prazo de entrega: em até 15 (quinze) dias úteis contados a partir da data da Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria de Saúde e Saneamento;

6.3 – Forma de Fornecimento: As Ordens de Fornecimento deverão ser pedidas de acordo com a necessidade;

6.4 – No ato da entrega, a Nota Fiscal do material deverá estar acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento devidamente assinada por todas as partes.

7 - DAS PENALIDADES

6.1 – À licitante ou à Contratada que incorram nas faltas referidas nos artigos 78 e 81 da Lei Federal nº 8.666/93, aplicam-se, segundo a natureza e gravidade da falta, as sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivos de norma que vierem a substitui-la.

6.2 – A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado, sujeitará à contratada, além das penalidades referidas no item anterior, a multa de mora, de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatório em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o vigésimo dia de atraso, sobre o valor da Ordem de Fornecimento referente ao atraso;

III – 20% (vinte por cento) sobre o saldo do contrato, atraso superior a 10 (dez) dias;

6.3 – Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o contraditório e a ampla defesa. A multa for superior ao valor da garantia será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

8 – DA VIGÊNCIA E FISCALIZAÇÃO

9.1 – A Ata de Registro de Preço terá vigência de 365 dias, nos termos do Artigo 12 do Decreto Federal Nº 7.892/2013.

9,2 – A vigência dos contratos decorrentes da Ata de Registro de Preço observará o disposto no art. 57 da Lei. 8.666/1993 e poderão ser alterados consoantes ao teor do art. 65 da Lei 8.666/1993.

9.3 - O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato em conformidade com Legislação pertinente.

- - DAS QUALIFICAÇÕES

  - Documentos de Habilitação:

9.1.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas alterações (ou última alteração consolidada), em se tratando de sociedade comercial;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

    - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, regular;

b) prova de regularidade de Tributos Federais, Divida Ativa da União e com a Seguridade Social - Certidão Conjunta;

c) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa;

d) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa;

e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa.

    - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito publico ou privado. Este atestado deve comprovar que a empresa tenha executado serviços/entrega com características compatíveis com o objeto desta licitação.

a.1) O(s) atestado(s) deve(m) ser, assinado(s) pelo representante legal da contratante e devem conter os dados da empresa contratada (não menos que Razão Social e CNPJ).

a.2) O Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal poderá promover diligências para averiguar a veracidade das informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à inabilitação, a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Equipe de Pregão, além de incorrer nas sanções previstas na Lei n° 8.666/1993.

    - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

- Apresentação de Certidão Negativa de Falência ou Certidão de Recuperação Judicial, emitida pelo(s) Cartório(s) Distribuidor(es) da sede ou domicílio da empresa licitante, emitida no máximo 60 (sessenta) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no documento.

    - DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS EXIGIDAS POR LEI

# Declaração, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal (Anexo II);

# Declaração, devidamente assinada pelo representante legal da empresa de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93.

A etapa de habilitação ficará suspensa até a conclusão da devida análise dos documentos que constam nos subitens anteriores, devidas diligências, conforme caso, e recebimento da documentação original.

Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de habilitação deverão conter o nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) se a licitante for matriz e a responsável pela execução da contratação for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz (Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa matriz quanto as filiais - INSS e PGFN/RFB).

O Pregoeiro e a equipe de apoio durante a análise dos documentos de habilitação poderá proceder à validação das certidões negativas/positivas apresentadas nos sites dos órgãos oficiais (RECEITA FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PREVIDÊNCIA SOCIAL, SECRETARIAS DA FAZENDA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, etc).

Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura do Pregão.

Realizada a habilitação, poderá ser verificado eventual descumprimento das vedações elencadas no item CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, mediante consulta ao:

- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

- Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.

Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 03 (três) meses entre a data de sua expedição e a da abertura do certame.

O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado.

A inabilitação de licitantes por falta de previsão expressa do objeto licitado em seu contrato social fere o caráter competitivo da licitação, conforme se observa do teor do Acórdão TCU 571/2006 – Plenário. Sendo neste caso analisado se a proponente apresenta experiência adequada e suficiente para o desempenho da atividade objeto da licitação.

Licitantes que apresentarem declarações e outros documentos forjados e com assinaturas adulteradas estão sujeitos as penas previstas no Capítulo III – Da falsidade Documental, do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei Nº 2.848/1940), além da inabilitação no certame e sanções previstas na Lei 8.666/1993 no que couber.

Está incluído neste item o ato de “copiar e colar” a imagem da grafia de assinaturas em declarações, sem que as mesmas de fato sejam assinadas.

9.1.6. HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, observadas as seguintes regras:

a) a licitante deverá apresentar na etapa de habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição;

b) havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação dos documentos, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006;

c) o prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser prorrogado por igual período;

d) a formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação comprobatória de regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificação, ou revogar a licitação.

9.1.7.  DOCUMENTOS COMPLEMENTARES REFERENTES A ITENS VENCIDOS: TRANSCRITO PARA O EDITAL

10  – DOS RECURSOS

Os recursos necessários ao atendimento das despesas do presente termo correrão por conta das dotações orçamentárias do Orçamento vigente, alocado na respectiva Secretaria Municipal de Saúde.

UNIDADES DE SAUDE

070 – Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal/ES

001 - Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal/ES

070.001.10.301.00152.259 – Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde

33903000000 – Material de Consumo

Ficha 59 – Fonte de Recurso – 1214 (SUS)

VIGILANCIA EM SAUDE

070 – Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal/ES

001 - Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal/ES

070.001.10.305.00162.271  - Manutenção das Atividades da  Epidemiológica e Ambiental

33903000000 – Material de Consumo

Ficha .120 – Fonte de Recurso – 1214 (SUS)

ASSISTENCIA SOCIAL EM SAUDE (DISPENSAÇÃO GRATUITA)

070 – Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal/ES

001 - Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal/ES

070.001.10.301.00152.261 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

33903200000 – Material de Consumo

Ficha 70 – Fonte de Recurso – 1211 (Recursos Próprios)

HOSPITAL

070 – Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal/ES

001 - Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal/ES

070.001.10.302.00152.266 – Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde

33903000000 – Material de Consumo

Ficha 91 – Fonte de Recurso – 1214(SUS)

11– DO PREÇO E DO REAJUSTE

11.1 – Os preços deverão ser expressos em reais e inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais.

11.2 – Os preços registrados poderão ser revistos e alterados nos termos do art. 17 do Decreto Federal 7.892/2013 e art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

11.3 – Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a Contratante, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.

RESPONSÁVEL PELOS ITENS E QUANTITATIVOS: Vitor Boninsegna - Farmacêutico Bioquímico

## RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA: Suerlen Richieri - Auxiliar Administrativo

## RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA: Josimara Marangonha Lameira - Secretária Municipal de Saúde

ANEXO II

(Utilizar papel timbrado da empresa licitante)

(Declaração de idoneidade )

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 – Registro de Preços para Aquisição de Materiais Médicos e Correlatos.

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa __________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________ DECLARA, sob as penas da lei em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 008/2023, que a empresa citada acima NÃO se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

_______________________, _____ de ____________________ de 2023.

_____________________________________________

Nome completo legível do responsável pela Pessoa Jurídica

Assinatura

Carimbo da empresa

ANEXO III

(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante)

(MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 – Registro de Preços para Aquisição de Materiais Médicos e Correlatos.

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

A empresa ___________________________________________________________, CNPJ:________________________, abaixo assinada por seu representante legal, o Srº ______________________________, portador da Carteira de Identidade nº ______________e do CPF nº ____________________________DECLARA para fins de usufruir dos direitos e benefícios previstos para as MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (MEE E EPP), que cumpre os requisitos previstos no Art. 3º da Lei Complementar 123/06 e que não incidi nos impedimentos previstos no § 4º do mesmo art., possuindo receita bruta dentro dos limites estabelecidos, se enquadrando a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte segundo a disciplina da Lei Complementar 123/2006.

_________________________, _____ de _________________ de 2023.

_____________________________________________

Nome completo legível do responsável pela Pessoa Jurídica

Assinatura

Carimbo da empresa

OBS: Este documento só é obrigatório para as empresas que se enquadrarem como ME e EPP, usufruirem dos benefícios da Lei nº 123/2006.

ANEXO IV

(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante)

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE MENOR)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 – Registro de Preços para Aquisição de Materiais Médicos e Correlatos.

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Sim ( ) Quantos ( )			Não ( ).

_________________________, _____ de _________________ de 2023.

_____________________________________________

Nome completo legível do responsável pela Pessoa Jurídica

Assinatura

Carimbo da empresa

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 – Aquisição de Materiais Médicos e Correlatos.

ANEXO V

(A MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTÉM AS CLAUSULAS BÁSICAS E DEVERÁ SOFRER ALTERÇÃOES NO SENTIDO DE QUE SE CUMPRA O ESTIPULADO E ESPECIFICADO NO EDITAL)

# MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023

O Município de Rio Bananal, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede à Rua João Cipriano, 491, São Sebastião, Rio Bananal-ES, CEP: 29.920-000, Tel.: (27) 3265-2045, inscrito no CNPJ sob o nº 11.429.173/0001-46, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. xxxx, CPF xxxxx, RG xxxxxxx-ES, brasileiro, xxxxxxx, agente político, residente em Santo Antonio, Rio Bananal-ES, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, do outro lado a Empresa XXXXX, CNPJ XXXX, INSC. ESTADUAL XXXXX, com sede à XXXXXXX, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. XXXXXX, CPF XXXXX, RG XXXXX, XXXXX, residente e domiciliado em xxxxxxxx, doravante denominado FORNECEDOR, considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 0XX/2023, RESOLVE registrar os preços da empresa, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, regida pela Lei nº. 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993 e demais legislações pertinentes em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Esta ata tem por objeto o Registro de Preços para XXXXXXXXX, conforme especificado no Edital do Pregão eletrônico nº XXXXXXXX, que passa a fazer parte desta, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pela licitante classificada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 - O preço a ser pago coincide com o valor registrado no Anexo I desta Ata, sendo que nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes e quaisquer despesas inerentes ao fornecimento dos produtos;

2.2 - O preço do FORNECEDOR será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento;

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.4 - Os quantitativos do objeto constante desta ata foram mensurados de forma estimativa, ficando facultada a administração adquiri-los no todo ou em parte de acordo com sua real necessidade, sem que caiba ao licitante vencedor qualquer indenização pelos quantitativos não solicitados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, a PMRB/ES deverá:

a) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;

c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, a PMRB/ES poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;

b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, a PMRB/ES deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa;

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, não superior ao preço de mercado, para que sejam restabelecidas as condições originalmente pactuadas;

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo na vigência da Ata, com comprovação da parte interessada da ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos, desde que a causa da majoração não seja imputada à parte requerente;

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada;

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento da Ata, precedida de análise pelo Prefeito Municipal, não podendo exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

a) Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

b) Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;

c) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;

d) Incorrer em inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços.

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade superior da PMRB/ES;

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento;

4.3 - Da decisão da autoridade superior da PMRB/ES se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento;

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação;

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

5.1 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

5.1.1 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

5.1.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.1.3 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.2 - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

5.3 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

5.4 - Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva.

6.2 - Será incluído, na respectiva ata de registro de preços na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

6.2.1 - O registro a que se refere o item 6.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata.

6.3 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no Diário Oficial, vedada a sua prorrogação.

6.4 - O prazo de vigência das contratações decorrentes do Registro de Preço apresentará como termo inicial o recebimento da Ordem de Fornecimento, tendo como termo final o recebimento definitivo dos produtos ou serviços pela PMRB/ES, observados os limites de prazo de entrega ou execução fixados no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO TERMO CONTRATUAL

7.1 – Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR com preços registrados será convocado para assinar o Contrato, devendo comparecer para assinatura no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

7.2 – O contrato constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei nº. 8.666/1993;

7.3 - Se o FORNECEDOR, no ato da assinatura do Contrato não mantiver as mesmas condições de habilitação do certame, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação de preço e comprovada a manutenção dos requisitos de habilitação, celebrar o Contrato;

# 7.4 - O FORNECEDOR que se recusar a assinar o Contrato estará sujeito às penalidades previstas no edital do Pregão eletrônico Nº 008/2023;

7.5 - A PMRB/ES convocará a(s) empresa(s) vencedora(s) do Registro de Preços para retirar a(s) respectiva(s) Ordem(ns) de Fornecimento.

7.6 - O prazo para a retirada da Ordem de Fornecimento e entrega dos materiais é de xxxx (xxx) horas após a convocação.

CLÁUSULA OITAVA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

8.1 - É vedado aos partícipes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução do respectivo contrato prevista em seu objeto, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

8.2 - Os partícipes se comprometem a manter o sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução do objeto do contrato, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras pessoas físicas ou jurídicas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento.

8.3 - Os partícipes responderão administrativa e judicialmente, caso causarem dados patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução do objeto do contrato, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

8.4 - Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o ÓRGÃO GERENCIADOR, para a execução do objeto da Ata, tem acesso a dados pessoais dos representantes do FORNECEDOR, tais como número do CNPJ, CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia de documento de identificação.

8.5 - O FORNECEDOR declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

8.6 - O FORNECEDOR fica obrigada a comunicar o ÓRGÃO GERENCIADOR, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou lícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou lícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES GERAIS

9.1 - As condições gerais de fornecimento, tais como os prazos e critérios recebimento, as obrigações da Administração e do FORNECEDOR registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital do Pregão eletrônico Nº 008/2023, Termo de Referência e Contrato Administrativo.

Rio Bananal /ES, em XX de XXXXXXX de 2023.

XXXXXXXXXXXXXXX

ÓRGÃO GERENCIADOR

XXXXXXXXXXXXXXX

FORNECEDOR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 008/2023, celebrada entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BANANAL/ES e a xxxxxxxxxxxx cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização do Pregão eletrônico nº xxxx.

Fornecedor

(tabela dos itens vencidos)

Rio Bananal /ES, em XX de XXXXXXX de 2023.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

ANEXO VI

A MINUTA DO CONTRATO CONTÉM AS CLAUSULAS BÁSICAS E DEVERÁ SOFRER ALTERAÇÕES NO SENTIDO DE QUE SE CUMPRA O ESTIPULADO E ESPECIFICADO NO EDITAL)

# MINUTA DE CONTRATO Nº 008/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE RIO BANANAL-ES E A EMPRESA XXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

O Município de Rio Bananal, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede à Rua João Cipriano, 491, São Sebastião, Rio Bananal-ES, CEP: 29.920-000, Tel.: (27) 3265-2045, inscrito no CNPJ sob o nº 11.429.173/0001-46, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. xxxx, CPF xxxxx, RG xxxxxxx-ES, brasileiro, xxxxxxx, agente político, residente em Santo Antonio, Rio Bananal-ES, doravante denominado CONTRATANTE, do outro lado a Empresa XXXXX, CNPJ XXXX, INSC. ESTADUAL XXXXX, com sede à XXXXXXX, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. XXXXXX, CPF XXXXX, RG XXXXX, XXXXX, residente e domiciliado em xxxxxxxx, doravante denominado CONTRATADO, resolvem firmar este CONTRATO nos termos do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 008/2023, que originou a Ata de Registro de Preços nº XXXX, regida pela Lei nº. 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993 e demais legislações pertinentes em conformidade com as disposições a seguir:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento XXXXXXX, conforme discriminado no edital, parte integrante do Pregão 008/2023 e proposta de preços apresentada pela licitante classificada, especificações abaixo.

### (Incluir itens de cada vencedora)

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

Fica estabelecida a forma de execução deste Contrato, compra por preço unitário, nos termos do Artigo 6º, Inciso III, da Lei 8.666/93, com fornecimento mediante Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria de Administração.

PARÁGRAFO ÚNICO – A execução deste contrato obedecerá às normas e especificações que serviram de base no Edital Pregão eletrônico nº 008/2023, as quais independentemente de transcrição, passam a integrar esse instrumento Contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pela aquisição dos materiais objeto deste instrumento contratual, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os valores unitários constantes na clausula primeira.

- O valor total do presente contrato é de R$ xxxx. (xxxxxxxxxx)

- O preço a ser pago coincide com o valor registrado na Ata, sendo que nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes e quaisquer despesas inerentes ao fornecimento dos produtos;

- O pagamento a Contratada será efetuado através de depósito em conta corrente da mesma, de acordo com a proposta de Preços apresentada e com as entregas efetuadas, contra entrega da Nota Fiscal/Fatura, em aproximadamente 30 (trinta) dias contados a partir da data da liquidação (carimbo do recebimento definitivo). Fica sob a responsabilidade do fornecedor informar seus dados bancários bem como arcar com todas as despesas bancárias advindas da transação do deposito.

- O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município.

- Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais, as mesmas serão devolvidas a CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o valor a ser pago seja o da data da apresentação da Nota Fiscal devolvida sem erros.

- O valor será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula décima segunda deste instrumento.

- O pagamento do preço estabelecido será efetuado de acordo com as entregas efetuadas, devendo a CONTRATADA emitir as respectivas faturas que deverão ser devidamente comprovadas e atestadas pelo fiscal deste contrato e carimbadas pelos responsáveis pelo recebimento.

- O CONTRATANTE poderá reter o pagamento das faturas nos seguintes casos:

- Fornecimento dos materiais fora dos padrões especificados;

- Obrigação da CONTRATADA com INSS, FGTS, PIS/PASEP, COFINS ou terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o CONTRATANTE;

- Débito da CONTRATADA para com o CONTRATANTE quer provenha da execução do contrato, quer resulte de outras obrigações, e outros débitos com esta municipalidade.

- Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA atenda a cláusula infringida.

- Incluem-se no preço ajustado no presente contrato todas as despesas verificadas para a execução do fornecimento, obrigações tributárias, trabalhistas, parafiscais, infortunísticas, previdenciárias, fiscais, etc.

- Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do objeto do presente contrato.

- Quando os pagamentos das despesas oriundas deste contrato forem custeados com recursos financeiros repassados pelo Governo Federal ou Estadual, estes poderão sofrer atrasos se a parte conveniada não for repassada e liberada ao município dentro do prazo previsto

- A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente contrato tem início na data de sua assinatura e término em XXXXXXXXXXX, podendo ser prorrogado, de acordo com o interesse do CONTRATANTE, nos termos da lei 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

A execução do presente contrato será acompanhada pelo (a) Sr(a). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, fiscal do contrato designado pela Secretaria, nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a entrega dos materiais nas condições estabelecidas neste instrumento, sem o que não será permitido qualquer pagamento. Para tanto, o referido fiscal, fará a imediata anotação e notificação ao CONTRATANTE e a CONTRATADA, das irregularidades que por ventura venham ocorrer, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em lei.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos necessários aos pagamentos dos encargos resultantes deste Contrato correm à conta do orçamento vigente, a saber:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

- O contrato constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei nº. 8.666/1993;

- O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

- A PMRB/ES, por intermédio do Setor de CONTRATOS, convocará a(s) empresa(s) vencedora(s) do Registro de Preços para assinatura de contrato e retirada de ordem de fornecimento/serviço no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

- O presente contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei 8.666/93 e prorrogado nas hipoteses previstas no artigo 57 da Lei 8.666/93 quando couber.

CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS

A CONTRATADA reconhece todos os direitos e prerrogativas do CONTRATANTE nos termos do artigo 58, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, independentemente de procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA o direito a qualquer indenização os casos relacionados nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93.

Constituem ainda motivos para rescisão do Contrato independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis:

- A inexecução total ou parcial do Contrato;

- A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em caso de firma individual;

- A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, de forma que prejudiquem a execução do Contrato;

- O não cumprimento de cláusulas contratuais;

- A subcontratação total ou parcial, sem prévia e expressa autorização do Contratante;

- Atraso superior a 05 (cinco) dias para dar iniciar ao fornecimento do objeto;

- Por conveniência da Administração Municipal.

- A rescisão amigável pelo Contratante deverá ser precedida da autorização escrita e fundamentada, assegurada o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

A entrega do objeto dar-se-á no prazo estabelecido na ordem de fornecimento.

- Observando as condições do edital, o objeto será entregue nos locais indicados em dias xxxxxxxxxxx no horário xxxxxxxxxxxxxxxx, num prazo máximo de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Em casos de entrega para armazenamento, o recebimento do objeto será efetuado provisoriamente pelo prazo de 03 (três) dias consecutivos, pelo servidor responsável, o qual deverá, junto à Contratada, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos materiais, ou até mesmo substituí-los por outros novos na hipótese do mesmo não corresponder às especificações, ou a marca constante na Proposta de Preços, devendo os mesmos serem substituídos pela empresa contratada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Fica assegurado a CONTRATADA o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro nos termos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ADITAMENTOS

O presente Contrato poderá ser aditado apenas nas hipóteses previstas em Lei e após aprovação formal da Procuradoria Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

Sob nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato sem a autorização da CONTRATANTE mesmo que mantidas as mesmas normas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:

- Executar o fornecimento dos materiais em conformidade com as especificações constantes no Edital, neste Contrato, independentemente de transcrição e de acordo com o constante nas Ordens de Fornecimento a serem emitidas através da Secretaria Municipal de Administração.

- Entregar os materiais a serem adquiridos no prazo, local e horário, estabelecidos e oferecer a garantia e validade estipulada.

- Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, sobre qualquer anormalidade que verificar na execução do presente contrato.

- Arcar com as despesas decorrentes da execução do presente Contrato e prestar a qualquer tempo os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.

- Garantir os materiais pelo prazo estipulado no anexo I, do Edital Pregão eletrônico nº 008/2023.

- Fiscalizar o perfeito cumprimento do presente contrato a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, o ônus decorrente. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo CONTRATANTE;

- Responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE;

- Responder perante o CONTRATANTE por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do presente contrato, assegurando ao CONTRATANTE o exercício do direito de regresso, eximindo-o de toda e qualquer solidariedade ou responsabilidade;

- Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;

- Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, durante toda a execução do contrato.

- O CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir ou substituir, conforme caso, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

- O CONTRATADO será responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do presente contrato.

- Fornecer à Contratante, caso solicitado pela mesma, a relação nominal de empregados encarregados de executar o serviço contratado ou o fornecimento, indicando o nº da carteira de trabalho, a data da contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado.

- Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independentemente do recebimento da fatura;

- Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato, especialmente INSS e FGTS, anexando a cada fatura apresentada à CONTRATANTE, a comprovação do efetivo recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas como comprovação do pagamento dos encargos mencionados.

- Cercar seus empregados das garantias e proteção legais nos termos da Legislação Trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança (EPI e EPC) e medicina do trabalho, fornecendo os adequados materiais de segurança e proteção individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os serviços;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE:

- Efetuar o pagamento na forma e condições contratadas;

- Acompanhar e fiscalizar a prestação do presente, comunicando à Contratada às ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

- Publicar o extrato deste contrato, na forma da Lei;

- Fornecer, mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-los nos casos omissos.

- Manter servidor designado para a função de fiscalização;

- Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as irregularidades relativas à execução do contrato;

- Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre a aplicação de penalidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, sujeitar a contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor total da Nota de Empenho, na forma seguinte:

- atraso na entrega de até 05 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento);

- a partir do 6o (sexto) até o limite do 10o (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11o (décimo primeiro) dia de atraso.

- pelo atraso na assinatura do contrato, a multa será calculada pela fórmula:

M = 0, 005 x C x D

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

D = número de dias em atraso

- Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total contratado, quando a CONTRATADA:

- causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização do contrato;

- transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por Escrito, do CONTRATANTE;

- cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais durante a execução do Contrato;

- praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.

- descumprir quaisquer obrigações licitatórias e contratuais assumidas em declaração ou pela simples apresentação de sua Proposta de Preços no Certame;

- se recuse a assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no Edital.

- Pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ou execução fora dos padrões de qualidade e desempenho.

- Oferecer desistência de lances ou dos itens efetivamente vencidos na sessão de julgamento das propostas.

- Se a adjudicatária recusar-se a assinar o Contrato ou retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura dos mesmos, ou ainda descumprir as obrigações assumidas, além das sanções previstas acima, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á às seguintes penalidades:

- Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a administração municipal, por prazo de até 2 (dois) anos, e,

- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

- A contratada que deixar de entregar o objeto ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com Administração Pública pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

- A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste da administração municipal, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda proceder à cobrança judicial da multa.

- As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar à Prefeitura Municipal de Rio Bananal ou ao Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal.

- Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela licitante vencedora, este poderá sofrer às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02: A falsidade de declaração prestada, em qualquer das declarações exigidas no certame, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do código penal, além da sanção prevista no item 18.4 deste Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Os recursos, a representação e o pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

- É vedado aos partícipes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução do respectivo contrato prevista em seu objeto, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

- Os partícipes se comprometem a manter o sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução do objeto do contrato, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras pessoas físicas ou jurídicas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento.

- Os partícipes responderão administrativa e judicialmente, caso causarem dados patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução do objeto do contrato, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

- Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a CONTRATANTE, para a execução do objeto do contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes do CONTRATADO, tais como número do CNPJ, CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia de documento de identificação.

- A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

- A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou lícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou lícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS PARTES INTEGRANTES

São partes integrantes do presente contrato independentemente de sua transcrição:

- Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02;

- Processos XXXXXXXX;

- Pregão 008/2023;

- Proposta apresentada pela CONTRATADA.

- Ata de Registro de Preços nº XXXX

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO

A rescisão do deste Contrato poderá ainda ocorrer de forma amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo desde que haja conveniência para o CONTRATANTE.

Para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, fica eleito o foro da Comarca de Rio Bananal-ES, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem, assim, justos e contratados, o CONTRATANTE e a CONTRATADA firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Rio Bananal, xxxxx de 2023.

XXXXXXXXXXXX

CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXX

CONTRATADO

ANEXO VII

Conforme previsto nos Editais de Licitação deste órgão - “O vencedor da licitação será convocado para num prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos efetuar a assinatura e retirada do Termo de Contrato e ordem de fornecimento/serviço, prevalecendo às disposições do Edital.

A convocação para assinatura de contrato e retirada de ordem de fornecimento/serviço, será feita via e-mail. Para tanto, solicitamos que após terem sido consagrados vencedores de licitação, encaminhem para o e-mail contratosfms@riobananal.es.gov.br, todos os dados do responsável legal da empresa vencedora que irá assinar o Contrato com esta Municipalidade, inclusive e-mail e telefone para contato, lembrando que esta pessoa deverá se disponibilizar a vir pessoalmente neste Setor assinar o Contrato e retirar a Ordem de Fornecimento/serviço, num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após convocação. Lembrando ainda que esta pessoa deve ser legalmente autorizada a responder pela vencedora, o que deverá ser comprovado por meio de Contrato Social (se for sócio ou Proprietário) ou Procuração (devidamente registrada em Cartório). Se este documentos já constarem no processo de licitação, o qual participaram não é preciso apresentar nova cópia, se não constarem é preciso cópia autenticada dos mesmos para ficarem retidas no processo.

É necessário o envio dos seguintes dados do responsável legal da empresa que virá até este Município assinar o Contrato.

- Nome Completo.

- Endereço

- Nº da Identidade

- Nº do CPF

- Empresa que representa

- Cargo ou função que exerce na mesma

- E-mail para contato

- Telefone

- Documento que será apresentado no ato da assinatura do contrato que comprovará sua situação como representante legal

( ) Contrato Social

( ) Instrumento procuratório feito e registrado em cartório