E  D  I  T  A  L

ALTERADO COM NOVA DATA DE ABERTURA

Pregão Eletrônico nº 004/2021

O FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE RIO BANANAL torna público que, na data, horário e local abaixo assinalados, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO de n.º 004/2021 por meio do site: www.bllcompras.org.br, para Registro de Preços para Aquisição de Materiais Médicos, tendo como critério de julgamento menor preço por lote, em conformidade com as disposições deste Edital e respectivos Anexos.

Regência: Leis nos 10.520/02, 8.666/93, 8.883/94 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 e alterações, Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto Federal 10.024/19 e Lei Municipal 895/2008 de 06 de Maio de 2008..

MODALIDADE:	Pregão Eletrônico

TIPO DE LICITAÇÃO: 	Menor Preço.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 	          Menor preço por lote

VALIDADE DA PROPOSTA:	 12 (doze) meses

PROCESSO:	311/2021

DATA E HORÁRIO PARA INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:

25/03/2021 a partir das 09:00 horas.

LIMITE PARA0 ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:

08/04/2021 até às 09:00 horas.

HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA:

08/04/2021 as 09:30 horas.

NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br

Após as 09h00min, prazo fixado como limite para recebimento dos envelopes não serão admitidos novos participantes no certame, não sendo portanto, recebidos novos envelopes, nem permitidas modificações ou acréscimos nos elementos já protocolados.

FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL:

Anexo I (Termo de Referência);

Anexo II (Modelo de Declaração idoneidade);

Anexo III (Modelo de Decl. de enquadramento a Lei Complementar nº123/2006);

Anexo IV (Modelo de Declaração de não contratação de menor);

Anexo V (Minuta de Ata de Registro de Preços)

Anexo VI (Minuta de Contrato)

Anexo VII (Orientações e determinações para assinatura do Contrato);

- DAS INFORMAÇÕES GERAIS

  - Da retirada do edital - As empresas interessadas em participar do certame deverão retirar o edital no site http://www.riobananal.es.gov.br/ ou www.bllcompras.org.br, ficando obrigadas a acompanharem as publicações referentes à licitação nestes endereços eletrônicos e nos locais de publicação deste Edital, tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento.

  - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

  - Os trabalhos serão conduzidos por servidor do órgão promotor do certame, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "pregões" constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL).

  - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço eletrônico: editais@riobananal.es.gov.br

  - DA IMPUGNAÇÃO: A impugnação do edital deverá ser promovida exclusivamente por e-mail, através do endereço eletrônico editais@riobananal.es.gov.br, até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

  - A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando os números do Pregão e do Processo Administrativo, assim como a formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos.

  - A impugnação do edital deverá conter a indicação do interessado ou quem o represente, endereço completo, telefone e e-mail.

  - A impugnação do edital deverá conter data e assinatura do interessado ou seu representante, assim como o documento que comprove a aptidão do signatário para a representação da empresa licitante.

    - Impugnações que não atenderem o disposto nos itens 1.7 e 1.8 ou que forem encaminhados fora do prazo não serão conhecidas.

  - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis.

  - No caso de acolhimento da impugnação, o Edital será alterado e será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

  - OBSERVAÇÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Fica definido o critério de menor valor por lote. No entanto cabe esclarecer que cada lote disporá de apenas um item, ou mais de um item com descrição idêntica se tratando um mesmo produto, mas que será adquirido por um único valor unitário, não ferindo o Princípio da Economicidade.

- OBJETO

  - A presente Licitação tem por finalidade, obter proposta mais vantajosa visando à Registro de Preços para Aquisição de Materiais Médicos com a finalidade de atender a necessidade do Hospital Municipal, Famácia Básica e Unidades Básicas de Saúde deste Município. Deverão ser observadas as condições do anexo I, quanto à especificação, prazos, condições de entrega e outros.

  - Os quantitativos constantes do objeto desta licitação foram mensurados de forma estimativa, ficando facultada a administração adquiri-los no todo ou em parte de acordo com sua real necessidade, sem que caiba ao CONTRATADO ou a CONTRATANTE qualquer indenização pelos quantitativos não adquiridos.

  - O fornecimento dos materiais ocorrerá de acordo com o Anexo I deste Edital. Será emitido ordem de fornecimento pela Secretaria Municipal de Administração, após o recebimento desta Ordem o fornecedor deverá efetuar o fornecimento do material no local estipulado no Anexo I.

  - Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site www.bllcompras.org.br e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência – Anexo I, o licitante deverá obedecer a este último.

  - A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.

  - O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

- DO ORGÃO GERENCIADOR E DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - O órgão gerenciador é a Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal.

  - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

- PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

Para o fornecimento dos materiais deve ser observado o seguinte e o descrito no anexo I deste Edital:

  - A empresa vencedora deverá entregar os produtos, nos locais indicados no anexo I, mediante ordem de fornecimento ou pedido/requisição em duas vias que deverá ser assinado (nome legível) pelo responsável do recebimento.

  - Após entrega a empresa deverá emitir nota fiscal da quantidade que foi efetivamente entregue, com as primeiras vias dos pedidos anexadas e devidamente assinadas/recebidas e com cópia da ordem de fornecimento.

  - Os pedidos não assinados não serão reconhecidos pela Administração, que reserva o direito de não quitá-los.

  - É imprescindível que se cumpra o prazo e as condições estipuladas para entrega, à falta de cumprimento do prazo e condições de entrega sujeitará o vencedor as sanções e multas previstas neste Edital.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar da licitaç.ão as empresas interessadas, doravante designadas proponentes, que atenderem a todas as exigências deste Edital e de seus Anexos, cujo ramo de atividade compreenda o objeto desta licitação, e que estiverem previamente credenciados perante o Sistema Eletrônico, por meio do site: www.bllcompras.org.br, vedada à participação de empresas:

a) impedidas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e/ou órgãos subordinados, durante o prazo da sanção aplicada;

b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

c) Proibidas de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;

d) Proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;

e) Sob processo de concordata, falência, recuperação judicial, concurso de credores, em dissolução ou liquidação.

f) Que se subsumam as disposições dos arts. 9º da Lei nº 8.666/93

g) Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.

A observância das vedações descritas neste edital é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, fica sujeito às penalidade cabíveis.

A participação no certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório, no entanto não exime o participante da apresentação de quaisquer declarações exigidas no mesmo.

A empresa declara por meio de sua participação do certame que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

  - Os licitantes deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema, para obtenção de acesso ao sistema eletrônico de licitação;

  - A vedação contida na alínea “g” deste item se justifica tendo em vista que a admissão de consórcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econômico atenta contra o princípio da competitividade, pois permitiria, com o aval do Estado, a união de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o principio da competitividade. O objeto da licitação pode ser fornecida por diversas empresas do mercado. Nessa situação, caso a participação de consórcio fosse permitida, estaria limitando a concorrência, pois as empresas poderiam deixar de disputar individualmente com objetivo de se unir, reduzindo a oportunidade de oferta de um preço mais justo pelo material/serviço. Argumenta-se, ainda, sobre o não cabimento da participação de consórcios no pregão, o fato de as licitações de elevada especialização técnica não poderem ser efetivadas por essa modalidade, o que, a princípio, justifica a vedação, visto que nos termos do art. 1º da Lei nº 10.520/02 o pregão será adotado para aquisição de bens e serviços comuns.

- DA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME OU EPP):

  - O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar usufruir do regime diferenciado e favorecido, disciplinado na Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, deverá apresentar junto aos Documentos de Habilitação anexados ao sistema, declaração conforme anexo III, de que cumpre as exigências legais previstas na Lei e atendem aos requisitos do art. 3º da Lei acompanhada de Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado para comprovar sua qualificação, com data de emissão inferior a 120 (cento e vinte) dias a data de abertura.

    - A declaração e a certidão acima exigidas deverá ser enviada via sistema como condição de participação no pregão na qualidade de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, a fim de viabilizar a preferência e os demais benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006.

    - A sociedade que deixar de atender a exigência do item 6.1 e seus subitens não poderá fazê-lo posteriormente.

    - A identificação das microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.

  - Não poderão pleitear os benefícios do citado regime favorecido e diferenciado os licitantes abrangidos nas hipóteses do § 4º, do art.3º, da citada Lei Complementar.

  - A condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será devidamente verificada na etapa de habilitação, conforme o estabelecido neste edital.

  - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação ou ao enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou à elaboração independente de proposta quando solicitado, sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

Considerando o que dispõe o item 6.3, se a condição de ME ou EPP não for confirmada na habilitação por falta de apresentação de da Declaração e/ou da Certidão que dispõe o subitem 6.1, caso a empresa tenha utilizado de quaisquer benefícios como ME ou EPP, como direito a desempate nos termos do Art. 45 da  Lei Complementar 123/2006, ou direito de participação em lotes exclusivos para ME ou EPP, a mesma será INABILITADA nos lotes em que a mesma usufruiu de tais benefícios.

- CREDENCIAMENTO

  - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;

  - A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o cadastro de fornecedores;

  - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso;

  - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

  - Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

- DA APRESENTAÇÃO/ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário do início da disputa.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

  - Os licitantes deverão cadastrar exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado, marca e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

    - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação, nos termos do disposto no item 8.3, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

    - Os documentos que compõem a habilitação e os documentos que dipõe o item 6.1 do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

  - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os seguintes termos:

a) A validade da proposta não será inferior a 12 (doze) meses (coincide com o prazo de validade da Ata de Registro de Preços), contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no Edital.

b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

    - O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, O VALOR UNITÁRIO COM 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS, A MARCA E O NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO, EXPEDIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, já considerados e inclusos todos os tributos, frete(s), tarifas, desonerações e demais despesas decorrentes da contratação, sob pena de desclassificação imediata.

    - No caso do registro encontrar-se em fase de renovação, deverá ser apresentada em anexo A PROPOSTA DE PREÇOS enviada pelo sistema, cópia da solicitação de sua revalidação.

    - Caso algum lote seja isento de apresentação do Registro do Produto expedido pela ANVISA, o liciante deverá apresentar a expressão “ISENTO DE REGISTRO” junto a marca do produto, e enviar em anexo A PROPOSTA DE PREÇOS enviada pelo sistema, documento que comprove a dispensa ou a não existência do registro.

    - Para os lotes que apresentarem mais de um item idêntico, diferindo somente a quantidade, a marca apresentada, o registro e o valor unitário deverão ser iguais, por se tratar do mesmo produto, sob pena de desclassificação imediata.

    - No preço cotado deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

  - A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.

  - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer sanção criminal cabível.

  - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

  - Após abertura do certame, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

  - A proposta será desclassificada se for contrária, expressamente, às normas e exigências deste edital.

  - Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relação a cada item.

  - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

  - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances por meio de funcionalidade disponível no sistema ou via e-mail, no prazo máximo de 02 (duas) horas a contar da solicitação.

  - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

- DA SESSÃO DE ABERTURA E DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

    - Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a  utilização de sua chave de acesso e senha.

    - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

  - Aberta a sessão pública, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

  - A desclassificação de proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes, sendo que somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

  - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na internet.

  - A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico conforme item 9.1.2.

  - Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

  - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

    - Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.

  - Classificadas as propostas, considerando-se o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

  - Aberta a etapa competitiva, no ambiente eletrônico da sala de disputa, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos.

    - Os lances para os lotes com mais de um item serão feitos de forma global.

  - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

  - A cada lance ofertado o licitante será imediatamente informado pelo sistema sobre seu recebimento, respectivo horário de registro e valor.

  - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do(s) ofertante(s).

  - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01 (um centavo).

    - Os lances subsequentes, bem como os valores iniciais devem ser cotados em 02 (duas) casas decimais.

  - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

  - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

  - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

    - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

  - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

    - Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

  - Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, quando a licitação não for exclusiva para as mesmas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

  - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

  - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

  - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

  - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

  - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

  - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

  - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

a) A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. Na hipótese de comparecer apenas 01 (um) licitante na sala de disputa, passar-se-á, automaticamente, à fase de contraproposta, prevista no item 9.34.

  - Encerrada a etapa de negociação de que trata o item 9.34, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições deste edital, observado o disposto no Item 10.

  - Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos. O Pregoeiro, quando possível, continuará a gerenciar a sessão, sem prejuízo dos atos realizados.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico de divulgação www.bllcompras.org.br.

- HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA CORRIGIDA

  - Encerrada a etapa de lances e o exame da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação, exequibilidade e adequação, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante arrematante conforme disposições deste Edital.

  - Constatado o atendimento quanto à compatibilidade do preço, em relação ao estimado para contratação, e quanto às exigências do edital, o licitante que ofertou o menor preço será declarado detentor da melhor proposta e os documentos de habilitação já encaminhados conforme item 8.3, serão disponibilizados para verificação pelo Pregoeiro.

  - Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, ou recusar-se a assinar o contrato, o pregoeiro examinará a oferta subsequente e a respectiva documentação de habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às exigências do edital.

  - Nas hipóteses previstas no item anterior, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, tendo sempre como parâmetro a menor oferta apresentada no certame.

  - Quando verificada discrepância relevante entre o preço da menor oferta obtida no certame e aquele decorrente da negociação com o licitante remanescente, será facultado à Administração revogar o procedimento licitatório, mediante despacho fundamentado, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

  - O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação (art. 47, do Decreto nº 10.024/19).

  - Posteriormente, os documentos de habilitação da Empresa vencedora que não podem ter a sua veracidade confirmada por meios eletrônicos e digitais deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços corrigida, ao setor de Pregão da Prefeitura Municipal de Rio Bananal/ES, situada na Avenida 14 de Setembro nº 887, Centro, Rio Bananal/ES. Caso os documentos não cheguem no prazo indicado, a Pregoeira entrará em contato com a empresa para que seja informado o código de rasteiro dos documentos postados, se os documentos não tiverem sido encaminhados em 02 (dois) dias úteis a empresa será inabilitada, por não apresentar documentação.

    - A proposta corrigida deverá:

a) Ser formulada em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, contendo a identificação da empresa licitante (no mínimo: nome e CNPJ), datada e assinada por seu representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas;

b) Conter discriminação completa do objeto ofertado, inclusive a marca, informação de Registro da Anvisa conforme subitem 8.4.1, obedecendo às especificações e condições previstas no Anexo I deste Edital e informados na proposta apresentada na plataforma eletrônica pelo fornecedor, e os valores adequados ao preço apurado após a fase de lances, devendo serem cotados em Real e com até duas casas decimais após a vírgula (R$ X,XX).

c) Apresentar prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior ao exigido no Edital e informado no sistema, prevalecendo o maior.

d) Apresentar informação sobre prazo entrega dos materiais, objetos desta licitação, que não poderá ser superior ao estipulado no Anexo I, contados do primeiro dia seguinte ao recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento.

e) Conter indicação do nome ou razão social da proponente, informando o endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), para contato, bem como as informações do representante legal que assinará o contrato: nome, qualificação, nº do cpf, carteira de identidade, nacionalidade, profissão e cargo na empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), para contato.

    - A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 10.7.

    - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido acarretará nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

  - Documentos de Habilitação:

    - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas alterações (ou última alteração consolidada), em se tratando de sociedade comercial;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

    - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, regular;

b) prova de regularidade de Tributos Federais, Divida Ativa da União e com a Seguridade Social - Certidão Conjunta;

c) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa;

d) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa;

e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa.

    - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito publico ou privado. Este atestado deve comprovar que a empresa tenha executado serviços/entrega com características compatíveis com o objeto desta licitação.

a.1) O(s) atestado(s) deve(m) ser, assinado(s) pelo representante legal da contratante e devem conter os dados da empresa contratada (não menos que Razão Social e CNPJ).

a.2) A Prefeitura Municipal de Rio Bananal poderá promover diligências para averiguar a veracidade das informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à inabilitação, a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Equipe de Pregão, além de incorrer nas sanções previstas na Lei n° 8.666/1993.

- Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº. 8.077/13 (art. 2º), e Portaria Federal nº. 2.814 de 29/05/98, devidamente em vigor;

- Autorização de Funcionamento da empresa licitante, expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária para distribuição de produtos conforme cotados pelas empresas (saneantes, produtos em saúde, cosméticos, etc), conforme exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº. 8.077/13 (art. 2º), Lei Federal nº. 9.782/99 (art. 7º, inciso VII) e Portaria Federal nº. 2.814 de 29/05/98.

10.8.3.1 - Caso algum item solicitado no Anexo I (Materiais Médicos) não possua algum dos documentos solicitados neste subitem, ficará dispensado de apresentá-lo, desde que o licitante fornecedor comprove a dispensa ou a não existência do documento.

10.8.3.2 - A avaliação técnica dos documentos constantes das alíneas “c” e a consulta dos registros da ANVISA ou insenções por meio dos números apresentados em conformidade o subitem 8.4.1 será realizada por Comissão específica formada por servidores da Secretaria Municipal de Saúde, para a qual serão encaminhados os referidos documentos e inforamções para análise.

    - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

- Apresentação de Certidão Negativa de Falência ou Certidão de Recuperação Judicial, emitida pelo(s) Cartório(s) Distribuidor(es) da sede ou domicílio da empresa licitante, emitida no máximo 60 (sessenta) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no documento.

    - DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS EXIGIDAS POR LEI

# Declaração, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal (Anexo II);

# b) Declaração, devidamente assinada pelo representante legal da empresa de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo IV);

    - A etapa de habilitação ficará suspensa até a conclusão da devida análise dos documentos que constam nos subitens anteriores, devidas diligências, conforme caso, e recebimento da documentação original conforme 10.7.2.

  - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de habilitação deverão conter o nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) se a licitante for matriz e a responsável pela execução da contratação for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz (Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa matriz quanto as filiais - INSS e PGFN/RFB).

  - O Pregoeiro e a equipe de apoio durante a análise dos documentos de habilitação poderá proceder à validação das certidões negativas/positivas apresentadas nos sites dos órgãos oficiais (RECEITA FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PREVIDÊNCIA SOCIAL, SECRETARIAS DA FAZENDA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, etc).

  - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura do Pregão.

  - Realizada a habilitação, poderá ser verificado eventual descumprimento das vedações elencadas no item 5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, mediante consulta ao:

    - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

    - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

  - As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.

  - Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 03 (três) meses entre a data de sua expedição e a da abertura do certame.

  - O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado.

    - A inabilitação de licitantes por falta de previsão expressa do objeto licitado em seu contrato social fere o caráter competitivo da licitação, conforme se observa do teor do Acórdão TCU 571/2006 – Plenário. Sendo neste caso analisado se a proponte apresenta experiência adequada e suficiente para o desempenho da atividade objeto da licitação.

Licitantes que apresentarem declarações e outros documentos forjados e com assinaturas adulteradas estão sujeitos as penas previstas no Capítulo III – Da falsidade Documental, do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei Nº 2.848/1940), além da inabilitação no certame e sanções previstas na Lei 8.666/1993 no que couber.

    - Está incluído neste item o ato de “copiar e colar” a imagem da grafia de assinaturas em declarações, sem que as mesmas de fato sejam assinadas.

- HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

  - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, observadas as seguintes regras:

a) a licitante deverá apresentar na etapa de habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição;

b) havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação dos documentos, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006;

c) o prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser prorrogado por igual período;

d) a formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação comprobatória de regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificação, ou revogar a licitação.

- DOS RECURSOS

  - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade superior para o recurso o Prefeito Municipal.

  - Declarado o vencedor, no prazo de 30 minutos qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

  - A falta de manifestação no prazo acima estabelecido importará na decadência do direito recursal e autorizará o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

  - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

  - O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá encaminhar as razões do via sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, caso queiram, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  - Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, o licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances.

  - Se as razões de recurso forem consideradas protelatórias, o pregoeiro não conhecerá do recurso e a empresa licitante ficará sujeita às penalidades previstas na Lei 8.666/93.

  - O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - A adjudicação do objeto do Pregão é atribuição do Pregoeiro, exceto quando houver manifestação de recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade superior da Prefeitura Municipal de Rio Bananal

  - A homologação do Pregão cabe à autoridade superior da PMRB.

- ORIENTAÇÕES SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES E O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

  - Vide Termo de Referência – ANEXO I.

- REGISTRO DE PREÇOS

  - Após a homologação do Pregão, a empresa licitante classificada será convocada para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

  - O Fundo Muncipal de Saúde de Rio Bananal (FMS/ES) poderá prorrogar o prazo acima fixado, uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.

  - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados do dia posterior à data de sua publicação no Diário Oficial, vedada a sua prorrogação.

  - As contratações decorrentes do Registro de Preços terão como prazo inicial o recebimento da requisição emitida pela PMRB/ES, tendo como prazo final o recebimento definitivo dos materiais ou serviços pelo setor demandante, observados os prazos de entrega ou execução fixados no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.

  - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

  - Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva.

  - Será incluído, na respectiva ata de registro de preços na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

    - A indicação da aceitação do registro citado anteriormente deverá ser realizada em campo próprio pelo licitante vencedor.

  - O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal da Prefeitura Municipal de Rio Bananal/ES e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços;

  - A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.

  - O registro a que se refere o item 15.7 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata.

  - Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item 15.7, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

  - A habilitação dos fornecedores que irão compor o cadastro de reserva será efetuada na sessão pública do pregão com aqueles licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame;

  - O anexo que trata o item 15.7 consiste na ata de realização da sessão pública do pregão, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.

  - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

  - Os órgãos e entidades da administração pública municipal que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

  - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

  - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

  - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

  - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

  - Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REVISÃO DE PREÇOS

  - O pagamento do preço pactuado será efetuado de acordo com as entregas realizadas, devendo a Contratada emitir as respectivas faturas que, devidamente comprovadas e atestadas pelo Órgão Gestor do Objeto desta licitação, poderão ser pagas em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto e os procedimentos burocráticos.

  - Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo as hipóteses previstas em contrato

  - O pagamento ao vencedor será efetuado através de depósito na conta corrente do mesmo, de acordo com a proposta apresentada pelo licitante vencedor. Fica sob sua responsabilidade do vencedor informar os dados bancários bem como arcar com todas as despesas bancárias advindas da transação do deposito.

  - Quando os pagamentos das despesas oriundas deste certame forem custeados com recursos financeiros repassados pelo Governo Federal ou Estadual, estes poderão sofrer atrasos se a parte conveniada não for repassada e liberada ao município dentro do prazo previsto.

  - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais, as mesmas serão devolvidas para correção, ficando estabelecido que o prazo constante para pagamento será o da data da apresentação da Nota Fiscal reapresentada sem erros.

- DO CONTRATO E RETIRADA DA ORDEM DE FORNECIMENTO

  - A efetivação da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato dar-se-á através de termo próprio (Anexo V e Anexo VI) a ser firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal/ES e a empresa vencedora, num prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos a contar da convocação pelo Setor de Contratos desta Prefeitura, que será feita de forma verbal, pessoalmente, por e-mail ou por telefone, prevalecendo às disposições deste Edital. A ordem de fornecimento será emitida após assinatura do Contrato e após o empenho deste processo.

  - Constituem motivos para a rescisão as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

- PENALIDADES

  - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor total adjudicado em nome do fornecedor, na forma seguinte:

a) atraso na entrega de até 05 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento);

b) a partir do 6o (sexto) até o limite do 10o (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11o (décimo primeiro) dia de atraso.

c) pelo atraso na assinatura do contrato, a multa será calculada pela fórmula:

M = 0, 005 x C x D

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

D = número de dias em atraso

  - Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a administração municipal poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado. Também compreende-se como inexecução total ou parcial a desistência de lances após a fase de julgamento das propostas, o descumprimento da obrigação de entrega de amostras quando exigido, e a desistência dos itens efetivamente adjudicados na sessão de julgamento das propostas, sem justificativa plausível.

  - Se a adjudicatária recusar-se a assinar o termo de contrato/ata de registro de preços ou a ordem de fornecimento, injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato de assinatura dos mesmos, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á às seguintes penalidades:

18.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

18.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a administração municipal, por prazo de até 2 (dois) anos, e,

18.3.3. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de realizar a entrega do objeto, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com Administração Pública pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada no Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

  - A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste da administração municipal, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda proceder à cobrança judicial da multa.

  - As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao Fundo Municipal de Saúde ou Prefeitura Municipal de Rio Banana e Prefeitura Municipal de Rio Bananal.

  - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pelo licitante, este poderá sofrer às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02:

  - A falsidade de declaração prestada, em qualquer das declarações exigidas neste Edital, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do código penal, além da sanção prevista no item 18.4 deste Edital.

  - Além das sações previstas nos itens anteriores também serão aplicadas as penalidades previstas no Anexo I deste Edital – Termo de Referência.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, efetuar diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, sendo vedada às empresas licitantes a juntada posterior de informações ou documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de análise da proposta de preço e habilitação.

  - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, solicitar informações complementares.

  - É facultado ao Pregoeiro solicitar a contribuição de servidores do PMRB para subsidiar a análise técnica de qualquer objeto licitado.

  - Cabe ao Pregoeiro solucionar os casos omissos do edital com base no ordenamento jurídico vigente e nos princípios de Direito Público.

  - A empresa licitante é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Pregão, cabendo responsabilização na esfera civil, penal e administrativa pela prática de atos fraudulentos.

  - Fica assegurado ao Fundo Muncipal de Saúde de Rio Bananal o direito de no interesse da administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, podendo revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

    - A anulação do procedimento induz às anulações do Termo de Contrato, da Ordem de Fornecimento e da Nota de Empenho.

    - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

  - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e ao Órgão não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. cabendo responsabilização na esfera civil, penal e administrativa pela prática de atos fraudulentos.

  - Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição legal, o Foro de Rio Bananal/ES, observadas as disposições do § 6º do artigo 32 da Lei Federal n.º 8.666/93.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PMRB.

  - Questões Técnicas, Jurídicas e Diversas deverão ser formuladas por escrito e dirigidas ao pregoeiro, pelo e-mail editais@riobananal.es.gov.br, em até 03 (três) dias úteis antes do prazo marcado para abertura do certame. Se forem formuladas ou recebidas fora do prazo não serão conhecidas.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

Quaisquer publicações que vierem a serem realizadas após a realização da primeira sessão deste certame, tais como novas sessões ou resultados da fase habilitatórias ou prazos de recursos serão feitas no veículo oficial de comunicação do Município, o Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES, instituído e administrado pela Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (AMUNES) disponível no site https://www.diariomunicipal.es.gov.br/, e no campo próprio do sistema eletrônico destinados a troca de mensagens.

Rio Bananal/ES, 25 de março de 2021.

### Lorrayne Silva Lirio Valle

Pregoeira da PMRB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 – Registro de Preços para Aquisição de Materiais Médicos.

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

Aquisição de Materiais Médicos destinados as Unidades Básicas de Saúde – UBS, Farmácia Básica Municipal e o Hospital Municipal deste município, visando o melhor atendimento dos munícipes na área de saúde, de acordo com as especificações, quantitativos e condições neste Termo de Referência.

2 - JUSTIFICATIVA:

O fornecimento de Materiais visa atender as Unidades Básicas de Saúde – UBS, Farmácia Básica Municipal e o Hospital Municipal deste município e com isso prestar atendimentos médicos básicos a população com qualidade.

Cumpre dizer que a aquisição dos materiais médicos é de suma importância, em razão de que os atendimentos restariam prejudicados com a falta dos referidos materiais, e por se tratar de saúde – um dos bens mais necessários da pessoa – seu fornecimento deve decorrer com a maior regularidade.

3 – PLANILHA DE QUANTITATIVO E DESCRITIVO:

| Lote | Quant. de itens por lote | Especificação | Unidade de Medida | Quantidade total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNIDADES abaixador de língua, pacote com 100 unid. cada. | PCTE | 50 |
| 2 | 1 | ADAPTADOR PARA COLETA A VACUO adaptador para coleta a vácuo. | UND | 50 |
| 3 | 1 | AGUA OXIGENADA 1000ML Água oxigenada 10 volume. 1 litro. | UND | 10 |
| 4 | 2 | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 13X 4.5 agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 13x 4.5, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, número de lote, validade, registro no ministério da saúde, resistentes aos processos de manuseio, mantendo sua integridade. com dispositivo segurança conforme portaria do ministério do trabalho e emprego nº 939 de 18/11/2008. | UND | 3000 |
| 5 | 2 | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 20 X 5,5 agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 20 x 5,5, esterilizadas a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, número de lote, validade, registro no ministério da saúde, resistentes aos processos de manuseio, mantendo sua integridade. com dispositivo segurança conforme portaria do ministério do trabalho e emprego nº 939 de 18/11/2008. | UND | 1300 |
| 6 | 2 | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 25 X 7 agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável bi selado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 25 x 7, esterilizadas a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, número de lote, validade, registro no ministério da saúde resistentes aos processos de manuseio, mantendo sua integridade. com dispositivo segurança conforme portaria do ministério do trabalho e emprego nº 939 de 18/11/2008. | UND | 2200 |
| 7 | 2 | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 25 X 8 agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 25 x 8 esterilizadas a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, número de lote, validade, registro no ministério da saúde, resistentes aos processos de manuseio, mantendo sua integridade. com dispositivo segurança conforme portaria do ministério do trabalho e emprego nº 939 de 18/11/2008. | UND | 9200 |
| 8 | 2 | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 40X12 agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 40x12, esterilizadas a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, número de lote, validade, registro no ministério da saúde resistentes aos processos de manuseio, mantendo sua integridade. com dispositivo segurança conforme portaria do ministério do trabalho e emprego nº 939 de 18/11/2008. | UND | 10700 |
| 9 | 2 | ALCOOL ABSOLUTO 99% 1000ML Álcool absoluto 99% embalagem de 01 litro. | UND | 612 |
| 10 | 2 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000ML Álcool etílico hidratado 70% embalagem de 01 litro. | UND | 3000 |
| 11 | 1 | ALGODAO HIDROFILO 500GR algodão hidrófilo 500gr. algodão hidrófilo, apresentando aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, ausência de grumos, ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, para aplicação de injeções e em vacinas. rolo contendo 500gr. | ROLO | 20 |
| 12 | 2 | ALGODAO HIDROFILO BOLA COM 100 GRAMAS algodão bola de hidrófilo com 100 gramas. | PCTE | 500 |
| 13 | 1 | ALGODAO PET 500GR algodão pet 500g, confeccionado com fibras 100% algodão. macio e absorvente,é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele. | UND | 150 |
| 14 | 1 | ALMOTOLIA AMBAR 250ML | UND | 20 |
| 15 | 2 | ALMOTOLIA AMBAR 500ML | UND | 24 |
| 16 | 2 | ALMOTOLIA BRANCA 125ML | UN | 23 |
| 17 | 2 | ALMOTOLIA BRANCA 250ML | UN | 25 |
| 18 | 2 | ALMOTOLIA BRANCA 500ML | UND | 25 |
| 19 | 2 | APARELHO DE BARBEAR EM AÇO INOX aparelho de barbear em aÇo inox que admite troca de lâmina. | UND | 35 |
| 20 | 1 | APARELHO DE ESFIGNOMANOMETRO PARA ADULTO COMPLETO. aparelho de esfignomanometro para adulto completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmhg, braçadeira com fecho de metal, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pera fabricados sem emendas de subpeças, borracha especial que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, certificado do inmetro e selo da abnt. (garantia mínima de 1 ano a contar da data de entrega). | UND | 70 |
| 21 | 2 | ATADURA CREPOM 13 FIOS 06CM X 3MT COM 12 UNIDADES atadura crepom 06 cm confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, medindo 06cm x 3m, 13 fios c/ 12 unid. cada medindo no mínimo 3 metros em repouso. em embalagem individual com dados de identificação e procedência | PCTE | 520 |
| 22 | 2 | ATADURA CREPOM 13 FIOS 10CM X 3MT COM 12 UNIDADES atadura crepom 10 cm confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, medindo 10cm x 3m, 13 fios c/ 12 unid. cada medindo no mínimo 3 metros em repouso. em embalagem individual com dados de identificação e procedência. | PCTE | 780 |
| 23 | 2 | ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CM X 3MT COM 12 UNIDADES atadura crepom 15 cm confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, medindo 15 cm x 3m, 13 fios c/ 12 unid. cada medindo no mínimo 3 metros em repouso. em embalagem individual com dados de identificação e procedência. | PCTE | 750 |
| 24 | 2 | AVENTAL DESCARTAVEL DE PRECAUCAO DE CONTATO MANGA LONGA USO HOSPITALAR avental de precaução de contato, descartável, manga longa com punho com elástico, uso hospitalar, tipo abertura atrás, hipoalergênico, material tnt 100% polipropileno, gramatura mínima 30, tamanho único, tecido atóxico, medidas aproximadas: 1,25 x 1,60m. deve possuir tiras na cintura e pescoço. material de alta resistência e maleável, manga longa com elástico no punho. produto não estéril. produto de uso único. | UND | 3000 |
| 25 | 2 | AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL MANGA LONGA USO HOSPITALAR avental impermeável manga longa com punho com elástico, uso hospitalar, tipo abertura atrás descartável, gramatura mínima 50g, hipoalergênico, material tnt 100% polipropileno, tamanho único, tecido atóxico, medidas aproximadas: 1,25 x 1,60m. características adicionais: impermeável p/ fluidos, permeável ao ar, tamanho 1,50 x 1,20m, não inflamável, reforço impermeável mangas tórax e abdômen. | UND | 6000 |
| 26 | 1 | BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE FORMATO REDONDO bandagem para estancamento de sangue. formato redondo. material: não tecido de viscose e poliéster com adesivo termoplástico e papel siliconado. | UND | 3000 |
| 27 | 2 | BOBINA DE GELO REUTILIZAVEL placa reutilizável, atóxica, constituída de material plástico rígido (polietileno). dimensões aproximadas (c x l x a): 22 cm x 15 cm x 2 cm (+/- 0,2 cm). volume aproximado: 550 ml. cor: branca ou azul. prazo de validade: entre 24 e 36 meses. | UND | 600 |
| 28 | 2 | BOLSA COLETORA DE URINA ESTERIL SISTEMA FECHADO C/ VALVULA ANTI-REFLUXO 2000 ML bolsa coletora de urina estéril aspirogênica com dispositivo anti-refluxo sistema fechado de 2000ml. bolsa coletora sistema fechado, estéril descartável, capacidade 2000ml, confeccionado em material apropriado, com válvula anti-refluxo, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, embalado individualmente em papel grau cirúrgico constando externamente os dados de identificação e procedência, data de validade, numero do lote e registro da saúde. | UND | 300 |
| 29 | 1 | BOLSA COLETORA UNIVERSAL SISTEMA ABERTO 1.200ML bolsa coletora universal sistema aberto 1.200ml, estéril, descartável, confeccionado em material apropriado, com escala para medir o fluxo urinário, embalado individualmente, constando os dados de identificação e procedência, data de validade, número de lote, e registro no ministério da saúde. | UND | 40 |
| 30 | 1 | BOLSA DE COLOSTEMIA bolsa de colostemia. utilizado para coleta de material fecal em pacientes colostomizados em período pós-cirúrgico ou com antecedente cirúrgico ou com antecedente cirúrgico de derivação intestinal. bolsa para colostomia intestinal com furo recortado nos tamanhos 30, 50 e 63 mm capacidade de 200 ml, com fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e que não desprende do conjunto. composto por saco transparente com comprimento de 21 cm e largura de 14 cm. com um furo pré-cortado e com película protetora não aderente e destacável. a parte adesiva não se despreende da bolsa e não deixa resíduo na pele do usuário. confeccionadas em polietileno de baixa densidade, com selagem nas bordas assegurando a integridade do saco para que não provoque lesão ao paciente ou vazamento. permite o fechamento da área de drenagem sem o extravasamento de efluentes, favorecendo o manuseio na higienização e troca da mesma. produto comercializado em pacotes de 10 peças, não estéril, sendo descartável e de uso único. | UND | 20 |
| 31 | 2 | BOLSA TERMICA PARA AGUA QUENTE OU GELADA bolsa térmica para agua quente ou gelada. material borracha natural. características adicionais: com tampa rosqueável, resistente a 100° c (agua quente) e para agua gelada. formato retangular. comprimento aproximado 25 cm (altura) x 18 cm (largura) | UND | 11 |
| 32 | 1 | CAIXA TERMICA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO E HEMOCOMPONENTES - 12 LITROS caixa térmica com capacidade interna de aproximadamente 12 l, para o transporte de material biológico e hemocomponentes sob temperatura controlada. medidas aproximadas (comprimento x largura x altura): externa 34 cm x 24 cm x 26 cm interna 28 cm x 20 cm x 18 cm. confeccionada em poliestireno de alto impacto nas paredes internas, externas e tampa com revestimento térmico entre as paredes de pu (poliuretano expandido de alta densidade). acabamento externo e interno liso, sem processo de remoldagem, que permita uma boa higienização e assepsia, passível de lavagem e desinfecção, de fácil manuseio, leve e com cantos internos arredondados de modo a evitar o acúmulo de resíduos e facilitar a limpeza. deve possuir e comprovar resistência à corrosão e às quedas. as paredes e a tampa devem ser dotadas de blindagem térmica e manter a temperatura estável mesmo em diversas situações ambientais. tampa em pad (polietileno) fixado por par de conjuntos de pinos moldados a tampa com fechamento sob pressão. deve possuir suportes ou separadores internos. | UND | 10 |
| 33 | 1 | CAPA IMPERMEAVEL PARA COLCHAO CAIXA DE OVO COM ZIPER | UND | 10 |
| 34 | 1 | CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO COM AGULHA SILICONADA BIANGULADO E TRIFACETADO 18G cateter intravenoso em poliuretano com agulha siliconada biangulado e trifacetado 18g - cateter intravenoso com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vailon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma da mãos, conector luer lock, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo, dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa) com reencape instantâneo e total de agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós- punção (risco biológico) e risco de acidentes e contaminação do profissional de saúde, a empresa deverá fornecer treinamento necessário de acordo com a nr32. | UND | 50 |
| 35 | 1 | CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO COM AGULHA SILICONADA BIANGULADO E TRIFACETADO 20G cateter intravenoso em poliuretano agulha siliconada biangulado e trifacetado 20g - cateter intravenoso com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vailon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma da mãos, conector luer lock, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo, dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa) com reencape instantâneo e total de agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós- punção (risco biológico) e risco de acidentes e contaminação do profissional de saúde, a empresa deverá fornecer treinamento necessário de acordo com a nr32. | UND | 2300 |
| 36 | 1 | CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO COM AGULHA SILICONADA BIANGULADO E TRIFACETADO 22G cateter intravenoso em poliuretano agulha siliconada biangulado e trifacetado 22g - cateter intravenoso com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vailon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma da mãos, conector luer lock, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo, dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa) com reencape instantâneo e total de agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós- punção (risco biológico) e risco de acidentes e contaminação do profissional de saúde, a empresa deverá fornecer treinamento necessário de acordo com a nr32. | UND | 3500 |
| 37 | 1 | CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO COM AGULHA SILICONADA BIANGULADO E TRIFACETADO 24G cateter intravenoso em poliuretano agulha siliconada biangulado e trifacetado 24g - cateter intravenoso com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vailon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma da mãos, conector luer lock, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo, dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa) com reencape instantâneo e total de agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós- punção (risco biológico) e risco de acidentes e contaminação do profissional de saúde, a empresa deverá fornecer treinamento necessário de acordo com a nr32. | UND | 2500 |
| 38 | 1 | CATETER NASAL TIPO OCULOS catéter nasal tipo óculos descartável, uso adulto para oxigenoterapia, confeccionado em pvc, atóxico e flexível, conexão nasal arredondada e atraumatica, extensão ajustável com no minimo 100cm. conector universal, descartável, estéril, embalagem individual com abertura asséptica. | UND | 300 |
| 39 | 1 | CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM cateter venoso central duplo lúmen 7fr x 20 cm.utilizado para monitorar pressão venosa, obter amostras de sangue e administração de medicamentos e fluidos. fabricados em poliuretano. radiopacos, para uma perfeita visualização aos raios x. graduação da profundidade em centímetros. tamanhos: 7fr x 20 cm. deve possuir: cateteres duplo lúmen para acesso venoso central (cvc) 7 fr x 20cm, com 01 fio guia com avançador 0.035 (0,89x600mm), 01 agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia 18ga 1.06x65mm, 01 dilatador 10fr x 15 cm, 01 seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, 02 conectores livres de agulha e tampa. | UND | 10 |
| 40 | 1 | CIRCUITO ANESTESIA BARAKA COM TRAQUEIA DE SILICONE 2LT E MASCARA N° 04 circuito anestesia baraka com traqueia de silicone 2,0lt e máscara nº 4. unidade ventilatoria sistema baraka; promover a ventilação artificial; composição: sistema de anestesia baraka: composto por balão de látex (2 litros) com traquéia silicone de 300mm, 2 conectores retos com entrada de gás, 1 cotovelo e 1 máscara em silicone. | UND | 10 |
| 41 | 1 | CLAMP UMBILICAL clamp umbilical. | UND | 20 |
| 42 | 1 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO INFANTIL colar emergencial tamanho infantil (colar cervical de resgate) fecho em velcro. produzido em poliestireno; revestido em eva, mais resistente e confortável; cor do velcro: azul claro possui suporte mentoniano, ou seja, para o queixo; abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. abertura frontal que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia; uso único para evitar a contaminação cruzada dos pacientes, recomenda-se o descarte após o uso. dimensões aproximadas: 43cm x 8cm x 12,5cm (circunferência x altura anterior x altura posterior); | UND | 2 |
| 43 | 1 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO NEONATAL colar emergencial tamanho neonatal (colar cervical de resgate). cor do velcro branco. composição em polietileno, eva, velcro e botões de nylon, nao estéril. dimensões aproximadas: 44cm x 4,6 cm x 12 cm (circunferencia x altura anterior x altura posterior) | UND | 2 |
| 44 | 1 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LT coletor de material perfurocortante 13lt. | UND | 200 |
| 45 | 2 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20LT coletor de material perfurocortante 20lt. | UND | 400 |
| 46 | 2 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 3LT coletor de material perfurocortante 03lt. | UND | 60 |
| 47 | 2 | COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 60ML coletor universal esteril 60ml. | UND | 1500 |
| 48 | 1 | COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL (CAMPO OPERATORIO) 25 X 28CM - COM 5 UNIDADES compressas cirúrgica de gaze hidrófila estéril (campo operatório) 25x28cm com pré-encolhimento (pré-lavada), 100% algodão, com elemento radiopaco, 4 camadas com cardarço. pacote com 5 unidades. | PCTE | 200 |
| 49 | 2 | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5 X 7,5CM - 10 UNIDADES compressa de gaze estéril, medindo aproximadamente 7,5 x 7,5cm, 13 fios, com 8 dobras, confeccionadas com fios 100% algodão hidrófilo em tecido de tela, esterilizada a òxido de etileno, embalada em envelope de papel grau cirúrgico, com filme pvc, contendo de 10 unidades por envelope, constando externamente os dados de identificação e procedencia. | PCTE | 41000 |
| 50 | 1 | CRONOMETRO DIGITAL PARA USO LABORATORIAL cronometro digital de fácil manipulação para uso laboratorial, a bateria, precisão de 1/100 segundos. | UND | 3 |
| 51 | 1 | CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE, EM FORMA DE PLACA curativo a base de hidrocolÓide, em forma de placa, com camada externa de poliuretano fino impermeável a líquidos e bactérias mas permitindo as trocas gasosas. espuma que confere contorno e conformabilidade ao curativo e trocas gasosas. hidrogel adesivo hipoalergênico. tamanho 15 cm x 15 cm, formato quadrado. embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 20 |
| 52 | 1 | CURATIVO BOTA DE UNNA 10,2CM X 9,14M curativo bota de unna 10,2cm x 9,14m. | UND | 20 |
| 53 | 1 | CURATIVO CONSTITUIDO DE FIBRAS DE NAO TECIDO HIDROALGINATO 11CM X 11CM curativo constituido de fibras de nÃo tecido hidroalginato com prata- tamanho 11 cm x 11 cm curativo constituído de fibras de não tecido hidroalginato com prata estéril. embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 10 |
| 54 | 1 | CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA 10 X 10CM. curativo carvão ativado com prata 10x10cm. embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde | UND | 80 |
| 55 | 1 | CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE A BASE DE POLIURETANO - 6CM X 7CM curativo de filme transparente, à base de poliuretano, recoberto com adesivo hipoalergênico, resistente a água – tamanho 6 x 7 cm. embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 20 |
| 56 | 2 | CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 10 X 10CM curativo de hidrocolóide embalados individualmente tamanho 10 x 10 cm, camada auto-adesiva contendo hidrocolóide (cmc-caboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. | UND | 220 |
| 57 | 1 | CURATIVO ESTERIL CONSTITUIDO POR UMA MALHA DE ACETATO DE CELULOSE (RAYON) - 7,5CM X 7,5CM curativo estéril constituído por uma malha de acetato de celulose (rayon) impregnados com ácidos graxos essenciais para tratamento de feridas. embalada individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação, procedência, data de validade, número de lote, e registro no ministério da saúde. tamanho 7,5 cm x 7,5cm. | UND | 10 |
| 58 | 2 | DETERGENTE MULTI ENZIMATICO 1000ML detergente multi enzimático c/ 1000ml, para limpeza de matérias hospitalares e equipamentos com resíduos de matéria orgânica cuja formulação contenha: enzima hidrolítica, enzina proteolítca, enzima lipolítica, enzima amilase, e atenda rdc nº 55/2012. | UND | 34 |
| 59 | 2 | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA COM EXTENSOR N. 04 dispositivo para incontinência urinaria, em látex natural, translúcido, suave, flexível, hipoalergênico, extremidade inferior em forma de bulbo, resistente a dobras ou rugas, com extensor, número 4 masculina, embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote e registro no ministério da saúde. | UND | 110 |
| 60 | 1 | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA COM EXTENSOR N. 05 dispositivo para incontinência urinaria, em látex natural, translúcido, suave, flexível, hipoalergênico, extremidade inferior em forma de bulbo, resistente a dobras ou rugas, com extensor, número 5 masculina, embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote e registro no ministério da saúde. | UND | 10 |
| 61 | 1 | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA COM EXTENSOR N. 06 dispositivo para incontinência urinaria, em látex natural, translúcido, suave, flexível, hipoalergênico, extremidade inferior em forma de bulbo, resistente a dobras ou rugas, com extensor, número 6 masculina, embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote e registro no ministério da saúde. | UND | 10 |
| 62 | 1 | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA COM EXTENSOR N. 07 dispositivo para incontinência urinaria, em látex natural, translúcido, suave, flexível, hipoalergênico, extremidade inferior em forma de bulbo, resistente a dobras ou rugas, com extensor, número 7 masculino, embalagem individual, contendo dados de identificação e procedência. data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 10 |
| 63 | 1 | DRENO PENROSE N° 01 dreno penrose nº 01 com gaze, estéril, em embalagem com dados de identificação e procedência. | UND | 25 |
| 64 | 1 | DRENO PENROSE N° 02 dreno penrose nº 02 com gaze, estéril, em embalagem com dados de identificação e procedência. | UND | 6 |
| 65 | 1 | DRENO PENROSE N° 03 dreno penrose nº 03 com gaze, estéril, em embalagem com dados de identificação e procedência. | UND | 10 |
| 66 | 1 | DRENO PENROSE N° 04 dreno penrose nº 04 com gaze, estéril, em embalagem com dados de identificação e procedência. | UND | 10 |
| 67 | 2 | ELETRODO DESCARTAVEL MODELO MSGLT-06 eletrodo ecg descartáveis compostos de dorso micropore com adesivo acrílico hipoalérgica extra aderente, aplicações de longa duração, gel sólido de cloreto de potássico, contra pino de prata-cloreto, armazenado em saco aluminado vedado e selado. modelo msglt - 06, espuma gel sólido, 44x32mm. | UND | 19000 |
| 68 | 1 | EQUIPO MACROGOTAS POR INFUSAO DE GRAVIDADE equipo macro-gotas por infusão de gravidade conforme a norma nbr-14041 (iso8536-4) contendo ponta perfurante, câmara de gotejamento flexível com filtro partículas de 15 micras, entrada de ar com filtro bacteriológico de 22 micras, tubo de pvc com +/- 1,40m, pinça rolete injetor lateral isento de látex, determinação luer slip e luer lock conjugados com tampa protetora contendo membrana hidrófoba. a embalagem individual deve conter: prazo de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 8500 |
| 69 | 1 | EQUIPO MICRO COM BURETA 150ML equipo para administração de soluções parenterais, com câmara graduada capacidade para 150 ml, micro gotas, graduação a cada ml, ponta perfurante para ampolas plásticas com tampa, pinça corta fluxo, injetor superior resistente e respiro com filtro de ar hidrofobo e bacteriológico: substância transparente, intermediário com pinça rolete de alta precisão, injetor lateral, conector luer com tampa. embalagem com dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, validade e registro no ministério da saúde. | UND | 20 |
| 70 | 1 | EQUIPO MULTIVIAS COM 2 VIAS E PINCA CLAMP PARA ACESSO VENOSO equipo multivias. conector femea destinados a adaptação em equipo de administração endovenosa e seringas,2 vias. pinça clamp destinada a realizar interrupção no fluxo da solução endovenosa administrativa. tubo flexível(pvc), transparente ,com presença de extensão distais para duas vias. conector luer lock tipo macho destinado a ligação do equipo multivias ao dispositivo de punção venosa. tampas protetora acessórios adaptáveis ao conector terminais do equipo multivias garantem esterilidades do produto ate o momento do uso. atóxico e epirogênico. embalagem individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico. esterelizado por oxido de etileno. | UND | 1000 |
| 71 | 2 | EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESTERIL equipo para nutrição enteral estéril. ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa, contendo protetor; câmara de gotejamento flexível e transparente permitindo o monitoramento do fluxo de soluções a ser administrada; tubo flexível de coloração azul, que evita a conexão acidental com o acesso venoso; regulador de fluxo (clamp e rolete) para controle de fluxo com segurança; conector escalonado para diferentes diâmetros de sonda. | UND | 520 |
| 72 | 1 | EQUIPO PARENTERAL FOTOSSENSIVEL COMPATIVEL COM A BOMBA DE INFUNSAO LIFEMED MODELO LF LINE FOTO | UND | 10 |
| 73 | 1 | EQUIPO PARENTERAL FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUNSAO equipo parenteral fotossensível para bomba de infusão santronic st 550t2. | UND | 10 |
| 74 | 1 | EQUIPO PARENTERAL FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUNSAO LIFEMED LF LINE equipo parenteral fotossensível para bomba de infusão lifemed lf line p. | UND | 10 |
| 75 | 2 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M esparadrapo impermeável de alta aderência, confeccionado em tecido apropriado, cor branco, medindo 10cm x 4,5 m, isento de substâncias alérgicas, de germes patogênicos, impermeabilidade dorsal adequada a sua finalidade, flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de camada adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios, apresentando enrolado em carretel plástico com capa de proteção, com numero de lote, data de validade e número de registro no ministério da saúde. | UND | 1460 |
| 76 | 1 | ESTESIOMETRO PARA TESTE DE MONOFILAMENTOS estesiometro para teste de monofilamentos. utilizados em teste de sensibilidade. | KIT | 3 |
| 77 | 1 | ESTILETE PARA SONDA 40MM X 335MM estilete p/sonda 40mmx335mm (fio guia). | UND | 20 |
| 78 | 2 | ETER SULFURICO 500ML Éter sulfúrico 500ml, em embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e tempo de validade. | UND | 24 |
| 79 | 1 | FILME PARA RAIO X DRY LASER - DI HL 20X25CM COM 150 PELICULAS filme para rx dry laser di - hl 20x25cm. caixa contendo 150 unid. | CX | 15 |
| 80 | 1 | FILME TRANSPARENTE EM ROLO filme transparente em rolo, material poliuretano tamanho 15cm x 10m. filme transparente em rolo, material poliuretano, tipo ação barreira bacteriana, não estéril, coberto por um adesivo hipoalérgico transparente, permeável a vapores permitindo trocas gasosas e impermeável a água e bactérias, atuando como barreira de proteção para a pele, com ou sem bordas de segurança, tamanho 15cm x 10m, tipo embalagem individual. embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | ROLO | 3 |
| 81 | 1 | FILTRO BACTERIOLOGICO PARA VENTILADOR MECANICO filtro bacteriano hme para ventilação mecânica. É um dispositivo médico utilizado em conjunto com aparelhos de respiração, aparelhos de anestesia e respiração artificial. detalhamento: filtro bacteriano hme, conector (polipropileno) / port (policarbonato) / material filtrante para hme / papel hme / filtro algodão eletrostático. 01 tubo de ligação. conector as (copolimero acrilonitrila-estireno) / tubo eva (etileno vinil acetato) + polipropileno / tampa (polipropileno). | UND | 30 |
| 82 | 1 | FILTRO HEPA BACTERIANO E VIRAL filtro hepa. filtro bacteriano e viral. não estéril. produto de uso único. livre de látex. descartável. embalagem individual. para uso em pacientes entubados ou traquestomizados que façam uso de equipamento respiratório. que seja compatível com equipamentos respiratórios: cpap, bipap, ventilador mecânico (invasivo e não invasivo) e procedimentos anestésicos. o produto deve filtrar o ar proveniente desses aparelhos além de prevenir a transmissão de vírus presentes no ar ambiente. deve possuir característica hidrofóbica, fazendo com que o filtro confira uma filtração eletroestática retendo em sua estrutura partículas acima de 0,3 micros de diâmetro. | UND | 30 |
| 83 | 2 | FIO CIRURGICO PRETO MONOFILAMENTAR DE POLIAMIDA (NYLON), TIPO FIO 2-0 - COM 24 UNIDADES fio cirúrgico preto monofilamentar de poliamida (nylon), tipo fio 2-0, cor preto, comprimento mínimo 45, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo triangular, comprimento agulha 30,0mm x 45cm, não absorvível, esterilidade estéril, com data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde, caixa com 24 unidades | CX | 25 |
| 84 | 2 | FIO CIRÚRGICO PRETO MONOFILAMENTAR DE POLIAMIDA (NYLON), TIPO FIO 3-0 - COM 24 UNIDADES fio cirúrgico preto monofilamentar de poliamida (nylon), tipo fio 3-0, cor preto, comprimento mínimo 45cm, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo, ponta triangular, comprimento agulha 24mm, não absorvível, esterilidade estéril, com data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde, caixa com 24 unidades. | CX | 32 |
| 85 | 2 | FIO CIRÚRGICO PRETO MONOFILAMENTAR DE POLIAMIDA (NYLON), TIPO FIO 4-0 - COM 24 UNIDADES fio cirúrgico preto monofilamentar de poliamida (nylon), tipo fio 4-0, cor preto, comprimento mínimo 45cm, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo, corte reverso, comprimento agulha 19mm, não absorvível, esterilidade estéril, com data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde, caixa com 24 unidades. | CX | 10 |
| 86 | 1 | FIO CIRÚRGICO PRETO MONOFILAMENTAR DE POLIAMIDA (NYLON), TIPO FIO 6-0 - COM 24 UNIDADES fio cirúrgico preto monofilamentar de poliamida (nylon), tipo fio 6-0,cor preto, características adicionais com agulha, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 19,0mm x 45cm, não absorvível, esterilidade estéril, com data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde, caixa com 24 unidades. | CX | 1 |
| 87 | 1 | FITA ADESIVA HOSPITALAR fita adesiva hospitalar medindo aproximadamente 19mmx50m, composta de papel crepado branco adesivo que não deixa resíduos antes e após autoclavagem, para uso hospitalar em geral e fechamento de pacotes de tecido em algodão que serão submetidos ao processo de esterilização à vapor até 134º c. obs.: É pedido a fita até 134°, porque a autoclave é até 134º | UND | 20 |
| 88 | 2 | FITA HIPOALERGICA POROSA 25MM X 10MT fita hipoalérgica porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente, contendo na embalagem isento de látex, medida 2,5cm x 10metros com capa protetora. embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde | UND | 800 |
| 89 | 2 | FITA PARA MEDICAO DE GLICEMIA fita reagente para dosagem de glicemia, para utilização em aparelhos amperométricos ou fotométricos (metodologia), com faixa de medição 10/20 a 500-600 mg/dl, compatível para utilização em amostra de sangue capilar, arterial, venoso ou neonatal. | UND | 23000 |
| 90 | 1 | FITA TESTE PARA AUTOCLAVE A VAPOR 19MM X 30CM fita para autoclave a vapor p/ identificação de pacotes, embalados com tecido reutilizável e papel a serem esterilizados a vapor saturado. (indicador de processo). fita para identificação e diferenciação de pacotes a serem esterelizados em autoclave a vapor.composta de dorso de papel crepado especial, tratado e coberto com adesivo á base de resina e borracha. cor creme claro com listras intermitentes diagonais brancas, impregnados de substância química (indicador de processo) que após o ciclo, mudam para o aspecto de cor entre o cinza e o grafite. medida: 19 mm x 30 m. | UND | 10 |
| 91 | 1 | FLUXOMETRO PARA OXIGENIO 0-15 LPM fluxômetro para oxigênio 0-15 lpm. fluxômetro para oxigênio, para auxiliar o fluxo de saída de oxigênio em cilindro de oxigênio com auxílio de uma válvula reguladora de oxigênio, finalidade fornecer os dados de vazão dos gases em litros por minuto. corpo em latão cromado, bilhas em policarbonato com esfera em aço inoxidável. | UND | 15 |
| 92 | 1 | FORMOL LIQUIDO 37% formol líquido 37% - em embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e tempo de validade. embalagem de1 litro. | LT | 5 |
| LOTES 93 A 100 CANCELADOS |
| 101 | 1 | FRASCO FRACIONADOR PARA SOLUCOES ENTERAIS frasco fracionador para soluções enterais; permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de soluções; livre de bisfenol-a; tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral. frasco em pe de 300ml graduado com escala de 50 ml; com dispositivo para fixação em suporte;atóxico; volume: 300ml. | UND | 200 |
| 102 | 1 | FRASCOS PARA CITOLOGIA COM TAMPA frascos para citologia com tampa rosca para acondicionamento de líquidos para no mínimo 01 lâmina. | UND | 500 |
| 103 | 1 | GARROTE PARA PUNCAO VENOSA COM TRAVA ADULTO garrote para punção venosa com trava adulto. fecho em pvc. | UND | 3 |
| 104 | 2 | GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, EMBALAGEM : FRASCO COM 250 GR gel para eletrocardiograma, embalagem : frasco com 250 gr. caracterÍsticas: ph neutro. alta condutividade. não gorduroso. inodoro. denso. cor: azul. | UND | 53 |
| 105 | 1 | INCUBADORA PARA TESTE BIOLOGICO LEITURA RAPIDA incubadora para teste biológico leitura rápida no máximo em 03 horas, com 06 cavidades, aplicável para incubar indicadores biológicos. serve para monitorar o processo de esterilização a vapor, analisando as mudanças de fluorescência do geobacillus stearothermophilus com enzimas especiais para avaliar rapidamente se há esporos sobreviventes. especificações: cavidades: 06 profundidade: 9 polegadas altura: 3.25 polegadas comprimento: 8.75 polegadas método de esterilização: vapor voltagem automática (bivolt); | UND | 1 |
| 106 | 1 | INDICADOR BIOLOGICO AUTO-CONTIDOS PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERELIZACAO A VAPOR indicador biológico auto-contidos para monitorar ciclos de esterelização a vapor, tempo de resposta de no máximo 03 horas, composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de cem mil esporos. | UND | 100 |
| 107 | 1 | INDICADOR BIOLOGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERELIZACAO A VAPOR indicador biológico para monitorar ciclos de esterelização a vapor, tempo de resposta de no máximo 48 horas, composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de cem mil esporos. | UND | 1000 |
| 108 | 1 | INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 indicador quÍmico classe 5: indicador químico do tipo integrador, classe 5 conforme norma ansi /aami /iso 11140-1, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior a curva de morte microbiana do geobacillus stearothermophillus. possuir certificado de qualidade o integrador químico deverá reagir a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor (tempo, temperatura e qualidade do vapor). deve oferecer precisão da interpretação do teste. | UND | 750 |
| 109 | 1 | KIT P/ PREVENTIVO G kit p/ preventivo g (contendo 01 escova, 01 espátula, 01 lâmina, 01 par de luvas e 01 espéculo de formato anatômico). | UND | 500 |
| 110 | 1 | KIT P/ PREVENTIVO M kit p/ preventivo m (contendo 01 escova, 01 espátula, 01 lâmina, 01 par de luvas e 01 espéculo de formato anatômico). | UND | 2500 |
| 111 | 1 | KIT P/ PREVENTIVO P kit p/ preventivo p (contendo 01 escova, 01 espátula, 01 lâmina, 01 par de luvas e 01 espéculo de formato anatômico). | UND | 500 |
| 112 | 2 | LAMINA DE BISTURI N° 10 DESCARTAVEL lamina de bisturí n° 10, descartável, em aço inox, em embalagem individual estéril com dados de identificação procedência. | UND | 800 |
| 113 | 2 | LAMINA DE BISTURI N° 15 DESCARTAVEL lâmina de bisturi n° 15, descartável, em aço inox, em embalagem individual estéril com dados de identificação procedência. | UND | 700 |
| 114 | 2 | LAMINA DE BISTURI N° 20 DESCARTAVEL lâmina de bisturi n° 20, descartável, em aço inox, em embalagem individual estéril com dados de identificação procedência. | UND | 700 |
| 115 | 2 | LAMINA DE BISTURI N° 23 DESCARTAVEL lâmina de bisturi n° 23, descartável, em aço inox, em embalagem individual estéril com dados de identificação procedência. | UND | 1000 |
| 116 | 2 | LAMINA INOX PARA BARBEAR - COM 5 LAMINAS lamina inox para barbear (para barbador em inox). caixinha com 5 laminas cada. | CX | 20 |
| 117 | 1 | LANCETAS PARA PUCAO SUPERFICIAL lancetas para pução superficial, em aço inoxidável, de formato retangular e ponta afilada de 4 mm. | UND | 1000 |
| 118 | 1 | LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 50CM X 50MT lençol de papel descartável para maca hospitalar. em rolo/bobina. medidas aproximadas: 50 x 50m. | ROLO | 500 |
| 119 | 1 | LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO 5 LITROS lubrificante mineral sem silicone, ph neutro, composto por óleos minerais e emulsificante não iônico, para uso, produto notificado pela anvisa, validade 3 anos a partir da data de fabricação. apresentação: galão de no mínimo 5 litros. | GL | 1 |
| 120 | 1 | LUVA CIRURGICA N° 7.0 ESTERIL luva cirúrgica material látex natural estéril n° 7.0, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma abnt em embalagem com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | PAR | 400 |
| 121 | 1 | LUVA CIRURGICA N° 7.5 ESTERIL luva cirúrgica material látex natural estéril n° 7.5, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma abnt em embalagem com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | PAR | 1600 |
| 122 | 1 | LUVA CIRURGICA N° 8.0 ESTERIL luva cirúrgica material látex natural estéril n° 8.0, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma abnt em embalagem com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. | PAR | 250 |
| 123 | 3 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX DESCARTAVEL TAM. M luva de procedimentos látex descartáveis, tamanho m. caixa com 100 unidades (50 pares). caracteristicas: anatômicas, borracha natural (látex), lubrificada com pó bioabsorvível, não estéril, produto aprovado pelo inmetro, aprovadas pelo ministério do trabalho (ca). | CX | 1710 |
| 124 | 2 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX DESCARTAVEL TAMANHO G (50 PARES) luva de procedimentos látex descartáveis, tamanho g. caixa com 100 unidades (50 pares). caracteristicas: anatômicas, borracha natural (látex), lubrificada com pó bioabsorvível, não estéril, produto aprovado pelo inmetro, aprovadas pelo ministério do trabalho (ca). | CX | 205 |
| 125 | 2 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX DESCARTAVEL TAMANHO P (50 PARES) luva de procedimentos látex descartáveis, tamanho p. caixa com 100 unidades (50 pares). caracteristicas: anatômicas, borracha natural (látex), lubrificada com pó bioabsorvível, não estéril, produto aprovado pelo inmetro, aprovadas pelo ministério do trabalho (ca). | CX | 1700 |
| 126 | 1 | MALETA PARA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO maleta tipo estojo para coleta de material biológico com 2 bandejas articuladas, com divisões e tampa na bandeja superior, estante para tubos. especificações técnicas composição: polipropileno. produto não perecível. dimensões aproximadas (comprimento x largura x altura): 35x19x18cm. | UND | 2 |
| 127 | 1 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA LARGURA 6CM, COMPRIMENTO 15 M elaborada com tecido 100% algodão cru, possui alta elasticidade na largura, não estéril embalada individualmente. medidas: 06 cm de largura e 15 m de comprimento. | UND | 10 |
| 128 | 1 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA LARGURA 8CM, COMPRIMENTO 15 M elaborada com tecido 100% algodão cru, possui alta elasticidade na largura, não estéril embalada individualmente. medidas: 08 cm de largura e 15 m de comprimento | UND | 10 |
| 129 | 1 | MASCARA DE NAO REINALACAO COM RESERVATORIO ADULTO mascara de não reinalação com reservatório adulto. com reservatório para oxigenioterapia. confeccionada em vinil macio e transparente. com presilha ajustável de nariz para fixação confortável. faixa elástica ajustável a face do paciente. sistema completo com bolsa reservatória de capacidade aproximada de 750 ml e tubo de suprimento de oxigênio com 2,10 metros de comprimento. permite terapia com até 100% de o2. tamanho adulto. | UND | 10 |
| 130 | 1 | MASCARA DE NAO REINALACAO COM RESERVATORIO INFANTIL mascara de não reinalação com reservatório infantil. com reservatório para oxigenioterapia. confeccionada em vinil macio e transparente. com presilha ajustável de nariz para fixação confortável. faixa elástica ajustável a face do paciente. sistema completo com bolsa reservatória de capacidade aproximada de 750 ml e tubo de suprimento de oxigênio com 2,10 metros de comprimento. permite terapia com até 100% de o2. tamanho infantil. | UND | 10 |
| 131 | 1 | MASCARA RESPIRATORIA N95 mascara respiratória n 95, tamanho regular, indicada para controle da exposição a tuberculose aprovado pelo niosh e indicado pelo cdc, filtro de até 0,1 microns, embaladas individualmente. | UND | 300 |
| 132 | 2 | MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL CIRURGICA COM ELASTICO máscara cirúrgica tripla c/ elástico. máscara cirúrgica descartável com elástico, na cor branca, confeccionado em falso tecido, com três camadas, sendo uma camada interna filtrante composta de melblown fitesa, filtragem de 96,7% efb, com finalidade de impedir a passagem orgánica de bacterias, prequeada, com clips nasal e elástico. hipoalergênica garantindo boa ventilação. | UND | 55000 |
| 133 | 2 | MICROLANCETA ESTERIL microlanceta. formato anatômico, com dispositivo de segurança segundo nr 32/2005 - anvisa; para punção digital; agulha: aço inox, bisel trifacetado, entre 21g e 28g x 1,5mm a 1,8mm; firmemente embutida em polietileno e com tampa protetora facilmente removível, apresentando, dados de identificação, procedência, número de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e numero de registro no ministério da saúde. prazo de validade de doze (12) meses a partir de cada entrega. | UND | 3800 |
| 134 | 1 | PAPAGAIO DE PLASTICO patinho de pastico. papagaio de pastico com tampa, com graduaÇÃo. embalagem: 1.400 ml | UND | 10 |
| 135 | 2 | PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM X 100 M | ROLO | 25 |
| 136 | 2 | PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM X 100 M | ROLO | 25 |
| 137 | 1 | PAPEL GRAU CIRURGICO 350 MM X 100 M | ROLO | 10 |
| 138 | 1 | PILHA N° 13 PARA APARELHO AUDITIVO CARTELA COM 06 UNIDADES pilha n.º 13 de aparelho auditivo, cartela com 06 unidades. | CTE | 100 |
| 139 | 1 | PILHA N° 312 PARA APARELHO AUDITIVO CARTELA COM 06 UNIDADES pilha n.º 312 de aparelho auditivo, cartela com 06 unidades. | CTE | 100 |
| 140 | 1 | PIPETA DESCARTAVEL DE 3ML pipeta descartÁvel de 3ml para coleta de larvas. | UND | 300 |
| 141 | 1 | PLACA DE PETRI ESTERIL placa de petri com medidas aproximadas 90 x 15mm lisa estéril material: poliestirêno (ps). | UND | 20 |
| 142 | 1 | PLUG ADAPTADOR MACHO ESTERIL plug adaptador macho, adaptador luer-lok, com látex auto-vedante, apirogênio, esteril. permite perfuraçao com agulha para administração de medicamentos. | UND | 500 |
| 143 | 1 | PONTEIRA PARA MICROPIPETA TIPO UNIVERSAL ponteiras para micropipetas tipo universal de 500 a 1000 microlitros. feita em polipropileno (pp). não estéril. | UND | 3000 |
| 144 | 1 | REAGENTE DPD PARA 100 ANALISES DE CLORO TOTAL E LIVRE reagente dpd para 100 analises de cloro total e livre com 2 padrões secundários de cloro, sendo 1 de 2,00 mg/l e 1 de 5,0 mg/l (ppm). obs.: o aparelho colorímetro microprocessado digital para cloro que possuímos é da marca del lab modelo dla –c l 1 | KIT | 2 |
| 145 | 2 | SCALP 19 CATETER PARA INFUSAO VENOSA scalp 19 cateter para infusÃo venosa com agulha de bisel trifacetada, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lock, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no ministério da saúde. com dispositivo segurança conforme portaria do ministério do trabalho e emprego nº 939 de 18/11/2008. | UND | 700 |
| 146 | 2 | SCALP 21 CATETER PARA INFUSAO VENOSA scalp 21 cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetada, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e 136seringas ou dispositivos luer-lock137, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no ministério da saúde. com dispositivo segurança conforme portaria do ministério do trabalho e emprego nº 939 de 18/11/2008. | UND | 1700 |
| 147 | 2 | SCALP 23 CATETER PARA INFUSAO VENOSA scalp 23 cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetada, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lock, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no ministério da saúde. com dispositivo segurança conforme portaria do ministério do trabalho e emprego nº 939 de 18/11/2008. | UND | 3500 |
| 148 | 1 | SCALP 25 CATETER PARA INFUSAO VENOSA scalp 25 cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetada, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lock, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no ministério da saúde. com dispositivo segurança conforme portaria do ministério do trabalho e emprego nº 939 de 18/11/2008. | UND | 500 |
| 149 | 1 | SCALP 27 CATETER PARA INFUSAO VENOSA scalp 27 cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetada, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lock, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no ministério da saúde. com dispositivo segurança conforme portaria do ministério do trabalho e emprego nº 939 de 18/11/2008. | UND | 300 |
| 150 | 2 | SERINGA DESCARTAVEL 01ML ESTERIL COM AGULHA seringa insulina de 01ml descartável estéril c/ agulha acoplada de 8 x 0,33mm. | UND | 3000 |
| 151 | 2 | SERINGA DESCARTAVEL 10 ML SEM AGULHA seringa descartável 10 ml, sem agulha, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embolo para proteção, bico simples (slim), esterilizada, embalada individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, responsável técnico e registro no ministério da saúde. | UND | 14500 |
| 152 | 2 | SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA seringa descartável 20 ml, sem agulha, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embolo para proteção, bico simples (slim), esterilizada, embalada individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, responsável técnico e registro no ministério da saúde,. | UND | 17500 |
| 153 | 2 | SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA seringa descartável 3 ml, sem agulha, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embolo para proteção, bico simples (slim), esterilizada, embalada individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, responsável técnico e registro no ministério da saúde. | UND | 2500 |
| 154 | 2 | SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA seringa descartável 5 ml, sem agulha, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embolo para proteção, bico simples (slim), esterilizada, embalada individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, responsável técnico e registro no ministério da saúde, | UND | 9500 |
| 155 | 1 | SISTEMA FECHADO PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N° 12 sistema fechado para aspiração traqueal número 12, estéril, atóxico. o sistema conta com conector em y, com adaptadores p/ conexão ao tubo endotraqueal, válvula p/ controle de vácuo com trava por pressão, tampa protetora no conector distal e via de instilação com válvula antirrefluxo, p/ fluidificação das secreções e limpeza interna da sonda. embalagem individual, devendo estar impressos dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação e prazo de validade. | UND | 40 |
| 156 | 1 | SOLUCAO PARA REMOVER OXIDACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO soluÇÃo para remover oxidaÇÃo de instrumental cirurgico. solução revitalizadora a base de óxido fosfórico, segura e rápida de uso corretivo que remove oxidação, manchas e crostas de instrumental cirúrgico em aço inox. diluição de 1 parte do produto em 6 partes de água quente à aproximadamente 60º a 80º c com uma aplicação de 10 a 15 minutos no produto. apresentação: galão de aproximadamente 5 litros, produto notificado na anvisa; validade de aproximadamente 12 meses a partir da data de fabricação | GL | 2 |
| 157 | 1 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 10 sonda de foley 2 vias nº 10 em embalagem individual estéril com dados de identificação, procedência, data de validade, lote e registro ministério da saúde. | UND | 10 |
| 158 | 2 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 sonda de foley 2 vias nº 12 em embalagem individual estéril com dados de identificação, procedência, data de validade, lote e registro ministério da saúde. | UND | 30 |
| 159 | 1 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 | UND | 30 |
| 160 | 1 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 sonda de foley 2 vias nº 16 em embalagem individual estéril com dados de identificação, procedência, data de validade, lote e registro ministério da saúde. | UND | 10 |
| 161 | 1 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 sonda de foley 2 vias nº 18 em embalagem individual estéril com dados de identificação, procedência, data de validade, lote e registro ministério da saúde. | UND | 10 |
| 162 | 2 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 sonda de foley 2 vias nº 20 em embalagem individual estéril com dados de identificação, procedência, data de validade, lote e registro ministério da saúde. | UND | 60 |
| 163 | 1 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 8 sonda de foley 2 vias nº 08 em embalagem individual estéril com dados de identificação, procedência, data de validade, lote e registro ministério da saúde. | UND | 10 |
| 164 | 1 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22 m embalagem individual estéril com dados de identificação, procedência, data de validade, lote e registro ministério da saúde. | UND | 20 |
| 165 | 1 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 24 sonda de foley 3 vias nº 24 (vesical) em embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade, lote e registro ministério da saúde. | UND | 10 |
| 166 | 1 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06 sonda nasogástrica longa n° 06 embalagem individual com dados de identificação e procedência. | UND | 20 |
| 167 | 1 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 08 sonda nasogástrica longa n° 08 embalagem individual com dados de identificação e procedência. | UND | 20 |
| 168 | 1 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10 sonda nasogástrica longa n° 10 embalagem individual com dados de identificação e procedência. | UND | 60 |
| 169 | 1 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12 sonda nasogástrica longa n° 12 embalagem individual com dados de identificação e procedência. | UND | 20 |
| 170 | 1 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14 sonda nasogástrica longa n° 14 embalagem individual com dados de identificação e procedência. | UND | 20 |
| 171 | 1 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16 sonda nasogástrica longa n° 16 embalagem individual com dados de identificação e procedência. | UND | 20 |
| 172 | 1 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 sonda nasogástrica longa n° 18 embalagem individual com dados de identificação e procedência. | UND | 20 |
| 173 | 1 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20 sonda nasogástrica longa n° 20 embalagem individual com dados de identificação e procedência. | UND | 20 |
| 174 | 2 | SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12 FR. sonda enteral número 12, descartável, estéril, atóxica, utilizada para administração de nutrição enteral, com mandril. na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência | UND | 90 |
| 175 | 1 | SONDA URETRAL N. 14 (ALÍVIO) sonda uretral n. 14 (alÍvio). embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número do lote e registro da saúde. | UND | 50 |
| 176 | 1 | SONDA URETRAL N° 04 sonda uretral (alívio) n° 04 estéril, atóxica, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, estéril e descartável, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, na embalagem deverá estar impresso com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização. | UND | 20 |
| 177 | 1 | SONDA URETRAL N° 06 sonda uretral (alívio) n° 06 estéril, atóxica, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, estéril e descartável, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, na embalagem deverá estar impresso com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização. | UND | 20 |
| 178 | 1 | SONDA URETRAL N° 08 sonda uretral (alívio) n° 08 estéril, atóxica, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, estéril e descartável, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, na embalagem deverá estar impresso com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização. | UND | 20 |
| 179 | 2 | SONDA URETRAL N° 10 sonda uretral (alívio) n° 10 estéril, atóxica, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, estéril e descartável, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, na embalagem deverá estar impresso com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização. | UND | 2580 |
| 180 | 2 | SONDA URETRAL N° 12 sonda uretral (alívio) n° 12 estéril, atóxica, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, estéril e descartável, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, na embalagem deverá estar impresso com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização. | UND | 5050 |
| 181 | 1 | SONDA URETRAL N° 16 sonda uretral (alívio) n° 16 estéril, atóxica, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, estéril e descartável, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, na embalagem deverá estar impresso com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização. | UND | 70 |
| 182 | 1 | SONDA URETRAL N° 18 sonda uretral (alívio) n° 18 estéril, atóxica, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, estéril e descartável, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, na embalagem deverá estar impresso com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização. | UND | 20 |
| 183 | 1 | TALA FLEXIVEL EM E.V.A TAM. G (86X10CM) tala flexivel em e.v.a tam. g (86x10cm) para imobilização. confeccionada em tela aramada, galvanizada, cobertura com e.v.a (4mm) – colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para imobilização completa. | UND | 10 |
| 184 | 1 | TALA FLEXIVEL EM E.V.A TAM. M (63X9CM) tala flexivel em e.v.a tam. m (63x9cm) para imobilização. confeccionada em tela aramada, galvanizada, cobertura com e.v.a (4mm) – colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para imobilização completa. | UND | 10 |
| 185 | 1 | TALA FLEXIVEL EM E.V.A TAM. P (53X8CM) tala flexivel em e.v.a tam. p (53x8cm) para imobilização. confeccionada em tela aramada, galvanizada, cobertura com e.v.a (4mm) – colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para imobilização completa. | UND | 10 |
| 186 | 1 | TALA FLEXIVEL EM E.V.A TAM. PP (30X8CM) tala flexivel em e.v.a tam. pp (30x8cm) para imobilização. confeccionada em tela aramada, galvanizada, cobertura com e.v.a (4mm) – colorido para identificar o seu tamanho. pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para imobilização completa. | UND | 20 |
| 187 | 1 | TALA FLEXIVEL EM EVA GG tala flexÍvel em eva gg. confeccionada em material armado, a tala é moldável, dobrável revestido com eva emborrachado e com cobertura de espuma polietileno, o produto oferece maior conforto ao paciente. tamanho gg é flexível. | UND | 10 |
| 188 | 2 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL termômetro clínico digital de geladeira máxima e mínima. medição precisa de temperatura interna e externa. visor de cristal líquido de fácil visualização, faixa de temperatura interna: -20°c ~ +70°c, faixa de temperatura externa: -50°c +70°c, material: plástico ps. | UND | 10 |
| 189 | 1 | TERMOMETRO DIGITAL termômetro digital resistente a agua com ponta rigida resistente a agua, com beep sonoro de aviso de medição, display lcd de fácil visualização, alarme de febre, indicador de bateria fraca, deligamento automático, aprovado pelo inmetro, garantia de 12 meses da data de entrega do equipamento. | UND | 60 |
| 190 | 1 | TESTE BOWIE E DICK (AVALIA EFICIENCIA DA AUTOCLAVE) teste bowie e dick. teste em folhas que avalia imediatamente a eficiência da autoclave, monitorando os parâmetros de remoção do ar (vácuo), penetração do vapor, presença de gases não condensáveis, tempo e temperatura, oferecendo segurança para o inicio dos trabalhos diários. | UND | 300 |
| 191 | 1 | TOMADA DUPLA COM VALVULA PARA OXIGENIO tomada dupla com válvula para oxigênio. corpo em alumínio injetado e pintura eletroestática. niples em latão cromado. borboleta em polipropileno. dimensões aproximadas: 35 mm. pressão de entrada e saída igual a pressão do dispositivo /equipamento de alimentação do gás. pressão máxima do trbalho: 8kgf/cm². | UND | 5 |
| 192 | 1 | TOUCA DESCARTAVEL BRANCA SANFONADA DE TNT - PCT COM 1000 UNIDADES touca descartável branca sanfonada de tnt com elástico simpes. pacotes com 1.000 unidades cada. | PCTE | 100 |
| 193 | 1 | TOUCA DESCARTAVEL BRANCA SANFONADA DE TNT - PCT COM 1000 UNIDADES touca descartável branca sanfonada de tnt com elástico simples. pacotes com 1.000 unidades cada. | PCTE | 300 |
| 194 | 1 | TUBO DE COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTI-COAGULANTE 5ML tubo de coleta de sangue a vácuo com anti-coagulante. tubo de ensaio edta k3e (5 ml). tampa roxa. | UND | 400 |
| 195 | 1 | TUBO DE COLETA DE SANGUE A VACUO COM ATIVADOR DE COAGULO 10ML tubo p/ coleta de sangue a vácuo com ativador de coágulo com (10 ml). tampa vermelha. | UND | 500 |
| 196 | 1 | TUBO DE COLETA DE SANGUE A VACUO COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COAGULO 5ML tubo para coleta a vácuo com gel separador e ativador de coágulo (5ml). tampa amarela. | UND | 2000 |
| 197 | 1 | TUBO DE ENSAIO PLASTICO 12MM X 75MM COM TAMPA tubos de ensaio de plástico, transparente, para coleta de larvas medindo 12 mm de diâmetro externo, 75 mm de comprimento com tampa. para acondicionar formas imaturas de mosquito (larvas) e remessas para exame laboratorial no programa de erradicação de aedes aegypti. | UND | 100 |
| 198 | 1 | TUBO TRAQUEAL 2,0 SEM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 5 |
| 199 | 1 | TUBO TRAQUEAL 2,5 SEM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 5 |
| 200 | 1 | TUBO TRAQUEAL 3,0 SEM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 10 |
| 201 | 1 | TUBO TRAQUEAL 3,5 SEM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 10 |
| 202 | 1 | TUBO TRAQUEAL 4,0 COM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 10 |
| 203 | 1 | TUBO TRAQUEAL 4,5 COM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 10 |
| 204 | 1 | TUBO TRAQUEAL 5,0 COM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 10 |
| 205 | 1 | TUBO TRAQUEAL 5,5 COM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 10 |
| 206 | 1 | TUBO TRAQUEAL 6,0 COM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 10 |
| 207 | 1 | TUBO TRAQUEAL 6,5 COM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 10 |
| 208 | 1 | TUBO TRAQUEAL 7,0 COM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 20 |
| 209 | 1 | TUBO TRAQUEAL 7,5 COM BALAO embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. | UND | 20 |
| 210 | 1 | URIPEN N° 05 COM EXTENSAO uripen nº 05 c/ extensão. | UND | 300 |
| 211 | 1 | VALVULA REDUTORA PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO válvula redutora para rede canalizada de ar comprimido. corpo em metal cromado, manômetro de pressão com escala de 0 a 10 kgf/cm²pintado na cor do gás e knob de controle, conexões de entrada e saída fabricadas em latão no padrão abnt, reduz a pressão da rede conforme a necessidade. | UND | 5 |
| 212 | 1 | VALVULA REDUTORA PARA REDE CANALIZADA DE OXIGENIO válvula redutora para rede canalizada de oxigênio. válvula para regulagem ajustável de pressão de saída de gases em uma rede canalizada, destinados á alimentação de equipamentos médicos. fabricado em latão cromado, com manômetro 0-10 kgf/cm² pintado na cor do gás e knob de controle. altamente durável e que ofereça grande precisão para regulagem da pressão do gás. | UND | 5 |
| 213 | 1 | VASELINA LIQUIDA 100ML vaselina liquida 100ml. líquido viscoso, transparente, embalagem de plástico ou vidro, tampa rosca. apresentação: almotolia de 100ml, constando identificação, procedência, data de validade, lote e registro ministério da saúde. | UND | 5 |

4 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

4.1- Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente e submeter-se à fiscalização dessa Secretaria, através do fiscal de contrato, que acompanhará a execução do objeto, orientando, supervisionando e intervindo com a finalidade exclusiva do interesse público;

4.2 – Providenciar a entrega do produto nos quantitativos estipulados em cada solicitação, mediante ordem de fornecimento ou requisição;

4.3 – Entregar os produtos de boa qualidade, bom estado de conservação, embalados, obedecendo aos preços e marcas constantes em sua proposta de preço e contrato devidamente assinado.

4.4 – Os materiais médicos deverão possuir prazo de validade superior a 12 meses exceto quando o prazo compreendido entre a data de fabricação e a data de validade for inferior a este.

5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 – Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado, através de fiscal a ser designado por Portaria, na forma prevista pela Lei Federal nº 8.666/93;

5.2 – Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas na execução do contrato ou instrumento substitutivo nos termos da Lei 8.666/93, artigo 62 e parágrafo 4º.

5.3 – O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data da entrega do produto mediante Nota Fiscal, em conformidade com Autorização de Fornecimento.

5.4 – O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento do produto desse contrato e os procedimentos burocráticos.

6 – PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

6.1. LOCAL DE ENTREGA, HORÁRIO DE ATENDIMENTO E RESPONSÁVEL: Para a pedidos dos PSF´S E AMA: entrega no Almoxarifado situado no Ed. Virgilho Grassi, Rua João Cipriano, n.º 461. Bairro São Sebastião – Rio Bananal/ES, CEP.: 29920-000 (Prédio da AMA), desegunda a sexta-feira de 07 às 12 horas (em dias úteis). Atendente Sebastião Rodrigues; Para a pedidos do HMAPS entrega no Almoxarifado do Hospital Municipal, situado na Rua João Cipriano N 491 – São Sebastião- Rio Bananal-ES, Cep 29.920-000, de segunda a sexta- feira de 7:00 as 13:00, Responsável Marinilda Carriço.

6.2 – Prazo de entrega: em até 10 (dez) dias úteis contados a partir da data da Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria de Saúde e Saneamento;

6.3 – Forma de Fornecimento: As Ordens de Fornecimento deverão ser pedidas de acordo com a necessidade;

6.4 – No ato da entrega, a Nota Fiscal do material deverá estar acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento devidamente assinada por todas as partes.

7 - DAS PENALIDADES

6.1 – À licitante ou à Contratada que incorram nas faltas referidas nos artigos 78 e 81 da Lei Federal nº 8.666/93, aplicam-se, segundo a natureza e gravidade da falta, as sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivos de norma que vierem a substitui-la.

6.2 – A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado, sujeitará à contratada, além das penalidades referidas no item anterior, a multa de mora, de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatório em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o vigésimo dia de atraso, sobre o valor da Ordem de Fornecimento referente ao atraso;

III – 20% (vinte por cento) sobre o saldo do contrato, atraso superior a 10 (dez) dias;

6.3 – Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o contraditório e a ampla defesa. A multa for superior ao valor da garantia será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

8 – DA VIGÊNCIA E FISCALIZAÇÃO

8.1 – A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 meses, nos termos do Artigo 12 do Decreto Federal Nº 7.892/2013.

8.2 – A vigência dos contratos decorrentes da Ata de Registro de Preço observará o disposto no art. 57 da Lei. 8.666/1993 e poderão ser alterados consoantes ao teor do art. 65 da Lei 8.666/1993.

8.3 - O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato em conformidade com Legislação pertinente.

9 – DOS RECURSOS

9.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas do presente termo correrão por conta das dotações orçamentárias do Orçamento vigente, alocado na respectiva Secretaria Municipal de Saúde.

10 – DO PREÇO E DO REAJUSTE

10.1 – Os preços deverão ser expressos em reais e inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais.

10.2 – Os preços registrados poderão ser revistos e alterados nos termos do art. 17 do Decreto Federal 7.892/2013 e art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

10.3 – Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a Contratante, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA:

Andreia Siqueira Santos - Secretária Municipal de Saúde

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO TERMO DE REFÊRÊNCIA

1 – Prevalecem sobre os serviços licitados as regulamentações do Código de Defesa do Consumidor, quanto a garantia, defeitos de fabricação e outros, conforme o caso, garantindo a esta Municipalidade os direitos de Consumidor final.

2 – Quando o prazo de validade for menor de 12 meses a validade do material entregue deverá consistir em no mínimo 80% da validade total do mesmo.

ANEXO II

(Utilizar papel timbrado da empresa licitante)

(Declaração de idoneidade )

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 – Registro de Preços para Aquisição de Materiais Médicos.

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa __________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________  DECLARA, sob as penas da lei  em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2021, que a empresa citada acima  NÃO se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

_______________________, _____ de ____________________ de 2021.

_____________________________________________

Nome completo legível do responsável pela Pessoa Jurídica

Assinatura

Carimbo da empresa

ANEXO III

(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante)

(MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 – Registro de Preços para Aquisição de Materiais Médicos.

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

A empresa ___________________________________________________________, CNPJ:________________________, abaixo assinada por seu representante legal, o Srº ______________________________, portador da Carteira de Identidade nº ______________e do CPF nº ____________________________DECLARA para fins de usufruir dos direitos e benefícios previstos para as MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (MEE E EPP), que cumpre os requisitos previstos no Art. 3º da Lei Complementar 123/06 e que não incidi nos impedimentos previstos no § 4º do mesmo art., possuindo receita bruta dentro dos limites estabelecidos, se enquadrando a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte segundo a disciplina da Lei Complementar 123/2006.

_________________________, _____ de _________________ de 2021.

_____________________________________________

Nome completo legível do responsável pela Pessoa Jurídica

Assinatura

Carimbo da empresa

OBS: Este documento só é obrigatório para as empresas que se enquadrarem como ME e EPP, usufruirem dos benefícios da Lei nº 123/2006.

ANEXO IV

(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante)

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE MENOR)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 – Registro de Preços para Aquisição de Materiais Médicos.

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Sim  (  )  Quantos (   )			Não (   ).

_________________________, _____ de _________________ de 2021.

_____________________________________________

Nome completo legível do responsável pela Pessoa Jurídica

Assinatura

Carimbo da empresa

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 – Aquisição de Materiais Médicos.

ANEXO V

(A MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTÉM AS CLAUSULAS BÁSICAS E DEVERÁ SOFRER ALTERÇÃOES NO SENTIDO DE QUE SE CUMPRA O ESTIPULADO E ESPECIFICADO NO EDITAL)

# MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2021

O Município de Rio Bananal, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede à Rua João Cipriano, 491, São Sebastião, Rio Bananal-ES, CEP: 29.920-000, Tel.: (27) 3265-2045, inscrito no CNPJ sob o nº 11.429.173/0001-46, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. xxxx, CPF xxxxx, RG xxxxxxx-ES, brasileiro, xxxxxxx, agente político, residente em Santo Antonio, Rio Bananal-ES, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, do outro lado a Empresa XXXXX, CNPJ XXXX, INSC. ESTADUAL XXXXX, com sede à XXXXXXX, neste  ato representada por seu representante legal, o Sr. XXXXXX, CPF XXXXX, RG XXXXX, XXXXX, residente e domiciliado em xxxxxxxx, doravante denominado FORNECEDOR, considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 0XX/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, regida pela Lei nº. 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993 e demais legislações pertinentes em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Esta ata tem por objeto o Registro de Preços para XXXXXXXXX, conforme especificado no Edital do Pregão eletrônico nº XXXXXXXX, que passa a fazer parte desta, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pela licitante classificada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 - O preço a ser pago coincide com o valor registrado no Anexo I desta Ata, sendo que nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes e quaisquer despesas inerentes ao fornecimento dos produtos;

2.2 - O preço do FORNECEDOR será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento;

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.4 - Os quantitativos do objeto constante desta ata foram mensurados de forma estimativa, ficando facultada a administração adquiri-los no todo ou em parte de acordo com sua real necessidade, sem que caiba ao licitante vencedor qualquer indenização pelos quantitativos não solicitados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, a PMRB/ES deverá:

a) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;

c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, a PMRB/ES poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;

b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, a PMRB/ES deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa;

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, não superior ao preço de mercado, para que sejam restabelecidas as condições originalmente pactuadas;

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo na vigência da Ata, com comprovação da parte interessada da ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos, desde que a causa da majoração não seja imputada à parte requerente;

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada;

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento da Ata, precedida de análise pelo Prefeito Municipal, não podendo exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

a) Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

b) Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;

c) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;

d) Incorrer em inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços.

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade superior da PMRB/ES;

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento;

4.3 - Da decisão da autoridade superior da PMRB/ES se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento;

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação;

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

5.1 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

5.1.1 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

5.1.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.1.3 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.2 - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

5.3 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

5.4 - Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva.

6.2 - Será incluído, na respectiva ata de registro de preços na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

6.2.1 - O registro a que se refere o item 6.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata.

6.3 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no Diário Oficial, vedada a sua prorrogação.

6.4 - O prazo de vigência das contratações decorrentes do Registro de Preço apresentará como termo inicial o recebimento da Ordem de Fornecimento, tendo como termo final o recebimento definitivo dos produtos ou serviços pela PMRB/ES, observados os limites de prazo de entrega ou execução fixados no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO TERMO CONTRATUAL

7.1 – Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR com preços registrados será convocado para assinar o Contrato, devendo comparecer para assinatura no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

7.2 – O contrato constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei nº. 8.666/1993;

7.3 - Se o FORNECEDOR, no ato da assinatura do Contrato não mantiver as mesmas condições de habilitação do certame, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação de preço e comprovada a manutenção dos requisitos de habilitação, celebrar o Contrato;

# 7.4 - O FORNECEDOR que se recusar a assinar o Contrato estará sujeito às penalidades previstas no edital do Pregão eletrônico Nº 004/2021;

7.5 - A PMRB/ES convocará a(s) empresa(s) vencedora(s) do Registro de Preços para retirar a(s) respectiva(s) Ordem(ns) de Fornecimento.

7.6 - O prazo para a retirada da Ordem de Fornecimento e entrega dos materiais é de xxxx (xxx) horas após a convocação.

CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES GERAIS

8.1 - As condições gerais de fornecimento, tais como os prazos e critérios recebimento, as obrigações da Administração e do FORNECEDOR registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital do Pregão eletrônico Nº 004/2021, Termo de Referência e Contrato Administrativo.

Rio Bananal /ES, em XX de XXXXXXX de 2021.

XXXXXXXXXXXXXXXXX                                        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2021

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº XXX/2021, celebrada entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BANANAL/ES e a xxxxxxxxxxxx cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização do Pregão eletrônico nº xxxx.

Fornecedor

(tabela dos itens vencidos)

Rio Bananal /ES, em XX de XXXXXXX de 2021.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

ANEXO VI

A MINUTA DO CONTRATO CONTÉM AS CLAUSULAS BÁSICAS E DEVERÁ SOFRER ALTERAÇÕES NO SENTIDO DE QUE SE CUMPRA O ESTIPULADO E ESPECIFICADO NO EDITAL)

# MINUTA DE CONTRATO Nº 004/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE RIO BANANAL-ES E A EMPRESA XXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

O Município de Rio Bananal, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede à Rua João Cipriano, 491, São Sebastião, Rio Bananal-ES, CEP: 29.920-000, Tel.: (27) 3265-2045, inscrito no CNPJ sob o nº 11.429.173/0001-46, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. xxxx, CPF xxxxx, RG xxxxxxx-ES, brasileiro, xxxxxxx, agente político, residente em Santo Antonio, Rio Bananal-ES, doravante denominado CONTRATANTE, do outro lado a Empresa XXXXX, CNPJ XXXX, INSC. ESTADUAL XXXXX, com sede à XXXXXXX, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. XXXXXX, CPF XXXXX, RG XXXXX, XXXXX, residente e domiciliado em xxxxxxxx, doravante denominado CONTRATADO, resolvem firmar este CONTRATO nos termos do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 004/2021, que originou a Ata de Registro de Preços nº XXXX, regida pela Lei nº. 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993 e demais legislações pertinentes em conformidade com as disposições a seguir:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento XXXXXXX, conforme discriminado no edital, parte integrante do Pregão 004/2021 e proposta de preços apresentada pela licitante classificada, especificações abaixo.

### (Incluir itens de cada vencedora)

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

Fica estabelecida a forma de execução deste Contrato, compra por preço unitário, nos termos do Artigo 6º, Inciso III, da Lei 8.666/93, com fornecimento mediante Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria de Administração.

PARÁGRAFO ÚNICO – A execução deste contrato obedecerá às normas e especificações que serviram de base no Edital Pregão eletrônico nº 004/2021, as quais independentemente de transcrição, passam a integrar esse instrumento Contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pela aquisição dos materiais objeto deste instrumento contratual, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os valores unitários constantes na clausula primeira.

- O valor total do presente contrato é de R$ xxxx. (xxxxxxxxxx)

- O preço a ser pago coincide com o valor registrado na Ata, sendo que nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes e quaisquer despesas inerentes ao fornecimento dos produtos;

- O pagamento a Contratada será efetuado através de depósito em conta corrente da mesma, de acordo com a proposta de Preços apresentada e com as entregas efetuadas, contra entrega da Nota Fiscal/Fatura, em aproximadamente 30 (trinta) dias contados a partir da data da liquidação (carimbo do recebimento definitivo). Fica sob a responsabilidade do fornecedor informar seus dados bancários bem como arcar com todas as despesas bancárias advindas da transação do deposito.

- O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município.

- Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais, as mesmas serão devolvidas a CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o valor a ser pago seja o da data da apresentação da Nota Fiscal devolvida sem erros.

- O valor será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula décima segunda deste instrumento.

- O pagamento do preço estabelecido será efetuado de acordo com as entregas efetuadas, devendo a CONTRATADA emitir as respectivas faturas que deverão ser devidamente comprovadas e atestadas pelo fiscal deste contrato e carimbadas pelos responsáveis pelo recebimento.

- O CONTRATANTE poderá reter o pagamento das faturas nos seguintes casos:

- Fornecimento dos materiais fora dos padrões especificados;

- Obrigação da CONTRATADA com INSS, FGTS, PIS/PASEP, COFINS ou terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o CONTRATANTE;

- Débito da CONTRATADA para com o CONTRATANTE quer provenha da execução do contrato, quer resulte de outras obrigações, e outros débitos com esta municipalidade.

- Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA atenda a cláusula infringida.

- Incluem-se no preço ajustado no presente contrato todas as despesas verificadas para a execução do fornecimento, obrigações tributárias, trabalhistas, parafiscais, infortunísticas, previdenciárias, fiscais, etc.

- Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do objeto do presente contrato.

- Quando os pagamentos das despesas oriundas deste contrato forem custeados com recursos financeiros repassados pelo Governo Federal ou Estadual, estes poderão sofrer atrasos se a parte conveniada não for repassada e liberada ao município dentro do prazo previsto

- A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente contrato tem início na data de sua assinatura e término em XXXXXXXXXXX, podendo ser prorrogado, de acordo com o interesse do CONTRATANTE, nos termos da lei 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

A execução do presente contrato será acompanhada pelo (a) Sr(a). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, fiscal do contrato designado pela Secretaria, nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a entrega dos materiais nas condições estabelecidas neste instrumento, sem o que não será permitido qualquer pagamento. Para tanto, o referido fiscal, fará a imediata anotação e notificação ao CONTRATANTE e a CONTRATADA, das irregularidades que por ventura venham ocorrer, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em lei.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos necessários aos pagamentos dos encargos resultantes deste Contrato correm à conta do orçamento vigente, a saber:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

- O contrato constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei nº. 8.666/1993;

- O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

- A PMRB/ES, por intermédio do Setor de CONTRATOS, convocará a(s) empresa(s) vencedora(s) do Registro de Preços para assinatura de contrato e retirada de ordem de fornecimento/serviço no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

- O presente contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei 8.666/93 e prorrogado nas hipoteses previstas no artigo 57 da Lei 8.666/93 quando couber.

CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS

A CONTRATADA reconhece todos os direitos e prerrogativas do CONTRATANTE nos termos do artigo 58, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, independentemente de procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA o direito a qualquer indenização os casos relacionados nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93.

Constituem ainda motivos para rescisão do Contrato independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis:

- A inexecução total ou parcial do Contrato;

- A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em caso de firma individual;

- A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, de forma que prejudiquem a execução do Contrato;

- O não cumprimento de cláusulas contratuais;

- A subcontratação total ou parcial, sem prévia e expressa autorização do Contratante;

- Atraso superior a 05 (cinco) dias para dar iniciar ao fornecimento do objeto;

- Por conveniência da Administração Municipal.

- A rescisão amigável pelo Contratante deverá ser precedida da autorização escrita e fundamentada, assegurada o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

A entrega do objeto dar-se-á no prazo estabelecido na ordem de fornecimento.

- Observando as condições do edital, o objeto será entregue nos locais indicados em dias xxxxxxxxxxx no horário xxxxxxxxxxxxxxxx, num prazo máximo de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Em casos de entrega para armazenamento, o recebimento do objeto será efetuado provisoriamente pelo prazo de 03 (três) dias consecutivos, pelo servidor responsável, o qual deverá, junto à Contratada, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos materiais, ou até mesmo substituí-los por outros novos na hipótese do mesmo não corresponder às especificações, ou a marca constante na Proposta de Preços, devendo os mesmos serem substituídos pela empresa contratada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Fica assegurado a CONTRATADA o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro nos termos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ADITAMENTOS

O presente Contrato poderá ser aditado apenas nas hipóteses previstas em Lei e após aprovação formal da Procuradoria Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

Sob nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato sem a autorização da CONTRATANTE mesmo que mantidas as mesmas normas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:

- Executar o fornecimento dos materiais em conformidade com as especificações constantes no Edital, neste Contrato, independentemente de transcrição e de acordo com o constante nas Ordens de Fornecimento a serem emitidas através da Secretaria Municipal de Administração.

- Entregar os materiais a serem adquiridos no prazo, local e horário, estabelecidos e oferecer a garantia e validade estipulada.

- Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, sobre qualquer anormalidade que verificar na execução do presente contrato.

- Arcar com as despesas decorrentes da execução do presente Contrato e prestar a qualquer tempo os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.

- Garantir os materiais pelo prazo estipulado no anexo I, do Edital Pregão eletrônico nº 004/2021.

- Fiscalizar o perfeito cumprimento do presente contrato a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, o ônus decorrente. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo CONTRATANTE;

- Responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE;

- Responder perante o CONTRATANTE por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do presente contrato, assegurando ao CONTRATANTE o exercício do direito de regresso, eximindo-o de toda e qualquer solidariedade ou responsabilidade;

- Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;

- Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, durante toda a execução do contrato.

- O CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir ou substituir, conforme caso, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

- O CONTRATADO será responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do presente contrato.

- Fornecer à Contratante, caso solicitado pela mesma, a relação nominal de empregados encarregados de executar o serviço contratado ou o fornecimento, indicando o nº da carteira de trabalho, a data da contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado.

- Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independentemente do recebimento da fatura;

- Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato, especialmente INSS e FGTS, anexando a cada fatura apresentada à CONTRATANTE, a comprovação do efetivo recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas como comprovação do pagamento dos encargos mencionados.

- Cercar seus empregados das garantias e proteção legais nos termos da Legislação Trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança (EPI e EPC) e medicina do trabalho, fornecendo os adequados materiais de segurança e proteção individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os serviços;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE:

- Efetuar o pagamento na forma e condições contratadas;

- Acompanhar e fiscalizar a prestação do presente, comunicando à Contratada às ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

- Publicar o extrato deste contrato, na forma da Lei;

- Fornecer, mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-los nos casos omissos.

- Manter servidor designado para a função de fiscalização;

- Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as irregularidades relativas à execução do contrato;

- Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre a aplicação de penalidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, sujeitar a contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor total da Nota de Empenho, na forma seguinte:

- atraso na entrega de até 05 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento);

- a partir do 6o (sexto) até o limite do 10o (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11o (décimo primeiro) dia de atraso.

- pelo atraso na assinatura do contrato, a multa será calculada pela fórmula:

M = 0, 005 x C x D

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

D = número de dias em atraso

- Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total contratado, quando a CONTRATADA:

- causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização do contrato;

- transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por Escrito, do CONTRATANTE;

- cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais durante a execução do Contrato;

- praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha  causar  danos  ao CONTRATANTE  ou  a  terceiros,  independentemente  da  obrigação  da CONTRATADA  em  reparar  os danos causados.

- descumprir quaisquer obrigações licitatórias e contratuais assumidas em declaração ou pela simples apresentação de sua Proposta de Preços no Certame;

- se recuse a assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no Edital.

- Pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ou execução fora dos padrões de qualidade e desempenho.

- Oferecer desistência de lances ou dos itens efetivamente vencidos na sessão de julgamento das propostas.

- Se a adjudicatária recusar-se a assinar o Contrato ou retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura dos mesmos, ou ainda descumprir as obrigações assumidas, além das sanções previstas acima, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á às seguintes penalidades:

- Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a administração municipal, por prazo de até 2 (dois) anos, e,

- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

- A contratada que deixar de entregar o objeto ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com Administração Pública pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

- A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste da administração municipal, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda proceder à cobrança judicial da multa.

- As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar à Prefeitura Municipal de Rio Bananal ou ao Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal.

- Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela licitante vencedora, este poderá sofrer às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02: A falsidade de declaração prestada, em qualquer das declarações exigidas no certame, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do código penal, além da sanção prevista no item 18.4 deste Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Os recursos, a representação e o pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS PARTES INTEGRANTES

São partes integrantes do presente contrato independentemente de sua transcrição:

- Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02;

- Processos XXXXXXXX;

- Pregão 004/2021;

- Proposta apresentada pela CONTRATADA.

- Ata de Registro de Preços nº XXXX

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO

A rescisão do deste Contrato poderá ainda ocorrer de forma amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo desde que haja conveniência para o CONTRATANTE.

Para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, fica eleito o foro da Comarca de Rio Bananal-ES, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem, assim, justos e contratados, o CONTRATANTE e a CONTRATADA firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Rio Bananal, xxxxx de 2021.

XXXXXXXXXXXX

CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXX

CONTRATADO

ANEXO VII

Conforme previsto nos Editais de Licitação deste órgão - “O vencedor da licitação será convocado para num prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos efetuar a assinatura e retirada do Termo de Contrato e ordem de fornecimento/serviço, prevalecendo às disposições do Edital.

A convocação para assinatura de contrato e retirada de ordem de fornecimento/serviço, será feita via e-mail. Para tanto, solicitamos que após terem sido consagrados vencedores de licitação, encaminhem para o e-mail contratos@riobananal.es.gov.br, todos os dados do responsável legal da empresa vencedora que irá assinar o Contrato com esta Municipalidade, inclusive e-mail e telefone para contato, lembrando que esta pessoa deverá se disponibilizar a vir pessoalmente neste Setor assinar o Contrato e retirar a Ordem de Fornecimento/serviço, num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após convocação. Lembrando ainda que esta pessoa deve ser legalmente autorizada a responder pela vencedora, o que deverá ser comprovado por meio de Contrato Social (se for sócio ou Proprietário) ou Procuração (devidamente registrada em Cartório). Se este documentos já constarem no processo de licitação, o qual participaram não é preciso apresentar nova cópia, se não constarem é preciso cópia autenticada dos mesmos para ficarem retidas no processo.

É necessário o envio dos seguintes dados do responsável legal da empresa que virá até este Município assinar o Contrato.

- Nome Completo.

- Endereço

- Nº da Identidade

- Nº do CPF

- Empresa que representa

- Cargo ou função que exerce na mesma

- E-mail para contato

- Telefone

- Documento que será apresentado no ato da assinatura do contrato que comprovará sua situação como representante legal

(  ) Contrato Social

(  ) Instrumento procuratório feito e registrado em cartório