SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO



Ladeira Bela Vista, 188 – Santo Antônio - Fone: (27) 3265-1244 / 99528-6979
CNPJ – 27.562.511/0001-53 - CEP: 29.920-000 – Rio Bananal - ES
E-Mail: saaerba@uol.com.br – saae@riobananal.es.gov.br


AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 014/2026
Código de Contratação do CidadES: 2026.059E0100002.09.0013
Processo Administrativo nº 076/2026

Torna-se público que o SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 27.562.511/0001-53, por meio do Setor de Licitações e Compras, sediado na Ladeira Bela Vista, nº 188, Bairro Santo Antônio, Rio Bananal/ES, CEP 29.920-000, realizará CONTRATAÇÃO DIRETA, mediante Dispensa de Licitação, com critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, no Decreto Municipal nº 2.966, de 22 de janeiro de 2025, e demais normas aplicáveis.
DATA E HORÁRIO MÁXIMO PARA ENVIO DA PROPOSTA:
Dia 05/10/2026, às 23h59min (horário de Brasília).
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por item.
VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL: R$ 14.454,33 (quatorze mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos).
ENDEREÇO PARA ENVIO DA PROPOSTA:
E-mail: saae@riobananal.es.gov.br
Entrega em via física: Ladeira Bela Vista, nº 188, Bairro Santo Antônio, Rio Bananal/ES – CEP 29.920-000.
DATA E HORÁRIO PARA APURAÇÃO DAS PROPOSTAS RECEBIDAS:
Dia 06/10/2026, às 09h00 (horário de Brasília).

1. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA
1.1. O objeto do presente procedimento é a seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de peças de reposição, conexões e acessórios hidráulicos destinados ao reparo, à manutenção e à adequada instalação de bombas submersíveis utilizadas no sistema de esgotamento sanitário do SAAE de Rio Bananal/ES, compreendendo propulsor, placa de fundo, curvas de recalque e espigão, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência – Anexo II.
1.2. Os cinco itens serão adquiridos como materiais de consumo, novos e sem uso, com dimensões e interfaces compatíveis com os equipamentos existentes. Os conjuntos de fixação exigidos para os itens correspondentes deverão integrar o fornecimento, nos termos do Termo de Referência.
1.3. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, sendo os cinco itens avaliados individualmente, mediante apresentação dos respectivos preços unitários e totais e atendimento integral às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Será permitida a apresentação de propostas para um ou mais itens, podendo a adjudicação ocorrer a fornecedores distintos, conforme a proposta mais vantajosa para a Administração em cada item.
1.4. O valor máximo aceitável para a contratação será de R$ 14.454,33 (quatorze mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), conforme estimativa de despesa constante dos autos.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO
2.1. A participação na presente contratação direta ocorrerá nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 2.966/2025 e demais normas aplicáveis.
2.2. O procedimento será divulgado nos meios oficiais adotados pela Administração, inclusive no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, no veículo oficial de comunicação do Município e no sítio eletrônico oficial, na forma da legislação e regulamentação aplicáveis.
2.3. A participação será aberta às empresas que atendam às condições estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e no respectivo Termo de Referência, não sendo restrita exclusivamente às Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedores Individuais – MEI, sem prejuízo da aplicação, quando cabível, do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006.
2.4. Não poderão participar desta contratação direta os fornecedores:
I – que não atendam às condições deste Aviso e de seus anexos;
II – que estejam impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública em decorrência de sanção vigente;
III – que se enquadrem nas hipóteses de impedimento previstas no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021;
IV – que mantenham vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou com agente público que desempenhe função no procedimento ou atue na fiscalização ou gestão da contratação, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, nas hipóteses previstas em lei;
V – que estejam enquadrados em qualquer outra hipótese legal de impedimento à participação ou contratação com a Administração Pública.
2.5. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da contratação agente público do órgão ou entidade contratante, observadas as situações que possam configurar conflito de interesses.

3. DO ENVIO DA PROPOSTA INICIAL
3.1. O fornecedor interessado deverá, até a data e horário indicados no preâmbulo deste Aviso, encaminhar sua proposta:
I – por meio eletrônico para o e-mail saae@riobananal.es.gov.br; ou
II – em via física, no Setor de Licitações e Compras do SAAE, localizado na Ladeira Bela Vista, nº 188, Bairro Santo Antônio, Rio Bananal/ES.
3.2. Os documentos de habilitação não deverão ser encaminhados juntamente com a proposta inicial, sendo exigidos posteriormente somente do fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar.
3.3. A proposta deverá conter, no mínimo:
I – razão social, CNPJ, endereço e dados de contato do fornecedor;
II – descrição individualizada dos itens ofertados, com indicação de fabricante/marca, modelo ou referência, quando existentes, e declaração de atendimento ao Termo de Referência;
III – preço unitário e total de cada item e valor global da proposta;
IV – prazo de entrega, respeitado o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos estabelecido no Termo de Referência;
V – prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;
VI – identificação e assinatura do responsável pela proposta.
3.4. Os preços propostos deverão contemplar todos os custos necessários ao fornecimento integral dos itens ofertados, inclusive os parafusos, porcas e arruelas exigidos para as peças correspondentes, embalagem, transporte, frete, carga, descarga, tributos, encargos e demais despesas necessárias à entrega no endereço indicado pelo SAAE..
3.5. A proposta deverá considerar integralmente as especificações do Termo de Referência – Anexo II, não sendo necessária a reprodução de todo o descritivo técnico na proposta.
3.6. O fornecedor deverá apresentar, juntamente com a proposta ou quando solicitado pela Administração, catálogo, ficha técnica, desenho dimensional ou documentação do fabricante que permita identificar os itens ofertados e comprovar sua compatibilidade com as bombas e conexões existentes, nos termos do Termo de Referência. Para peças equivalentes, deverá demonstrar a correspondência de dimensões, geometria, encaixes e furações, sem necessidade de adaptações no equipamento.
Para os itens com flange, deverá ser demonstrada a compatibilidade dimensional e de furação com a saída das bombas existentes; para o item roscado, a compatibilidade da rosca; e, para os espigões, o diâmetro e a adequação ao mangote especificado.
A Administração poderá solicitar esclarecimentos e documentação técnica complementar para conferir a compatibilidade dos materiais, vedada a substituição por produto de características inferiores às previstas no Termo de Referência.
3.7. A apresentação da proposta implicará declaração de que o fornecedor:
I – tomou conhecimento e concorda com todas as condições estabelecidas neste Aviso e no Termo de Referência;
II – não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
III – atende, quando declarar essa condição, aos requisitos para enquadramento como ME, EPP ou MEI e para usufruir do tratamento favorecido previsto na legislação;
IV – cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendiz, quando aplicáveis;
V – não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem menor de 16 anos, salvo a partir de 14 anos na condição de aprendiz;
VI – sua proposta contempla a integralidade dos custos necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes da contratação.
3.8. Para facilitar a apresentação das propostas, integra este Aviso o Anexo I – Modelo de Proposta de Preços, no qual já constam as declarações previstas no item anterior.
3.9. Todas as especificações e condições constantes da proposta vinculam o fornecedor.
3.10. Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo direito à alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, ressalvadas as hipóteses legalmente admitidas.
3.11. Caberá ao fornecedor assegurar-se do efetivo recebimento de sua proposta pelo SAAE dentro do prazo estabelecido.

4. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA NEGOCIAÇÃO
4.1. Encerrado o prazo para recebimento das propostas, o SAAE realizará sua análise, verificando:
I – o atendimento às condições do presente Aviso;
II – a compatibilidade do objeto ofertado com o Termo de Referência;
III – os preços unitários e o valor global apresentados; e
IV – a observância do valor máximo aceitável.
4.2. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preço, sendo considerada provisoriamente vencedora aquela que apresentar o menor preço por item, desde que atendidas as especificações e condições estabelecidas.
4.3. Será desclassificada a proposta que:
I – não atenda às exigências deste Aviso ou do Termo de Referência;
II – apresente preço manifestamente inexequível;
III – contenha vícios insanáveis;
IV – permaneça com valor superior ao máximo aceitável após eventual negociação.
4.4. Caso a proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar apresente valor superior ao máximo admitido ou caso seja possível a obtenção de condição mais vantajosa, a Administração poderá negociar com o fornecedor.
4.5. Frustrada a negociação com o primeiro colocado, poderá ser realizada negociação com os demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação.
4.6. Se necessário, poderá ser solicitado ao fornecedor o encaminhamento de proposta ajustada ao valor negociado.
4.7. Definida a proposta mais vantajosa, a Administração verificará a eventual existência de sanções ou impedimentos que inviabilizem a contratação, mediante consulta aos cadastros oficiais pertinentes, inclusive CEIS, CNEP e demais bases disponíveis.

5. DA HABILITAÇÃO
5.1. Após o julgamento das propostas e eventual negociação, será solicitada somente ao fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar a documentação necessária à sua habilitação.
5.2. Os documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista e demais requisitos aplicáveis são aqueles expressamente estabelecidos no Termo de Referência, evitando-se sua reprodução neste Aviso.
5.3. Os documentos deverão ser encaminhados ao e-mail saae@riobananal.es.gov.br ou entregues em via física no Setor de Licitações e Compras do SAAE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contado da convocação.
5.4. A Administração poderá consultar diretamente documentos e certidões disponíveis em bases oficiais, quando possível, sem prejuízo da responsabilidade do fornecedor pela manutenção das condições de habilitação.
5.5. Na análise da documentação, poderão ser sanados erros ou falhas que não alterem sua substância ou validade jurídica, mediante diligência devidamente registrada nos autos.
5.6. Caso o fornecedor provisoriamente vencedor não atenda às condições de habilitação, será examinada a proposta subsequente, respeitada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de fornecedor que atenda às condições estabelecidas.
5.7. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista de ME ou EPP, será observado o prazo legal para regularização previsto na Lei Complementar nº 123/2006.
5.8. Não será exigida, para esta contratação, ART, registro profissional ou atestado de capacidade técnica específico, conforme definição constante do Termo de Referência.
5.9. Concluídos o julgamento e a habilitação, os atos praticados serão registrados nos autos do processo administrativo.

6. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
6.1. Concluídas as etapas de julgamento e habilitação, o processo será encaminhado à autoridade competente para adjudicação do objeto e homologação do procedimento, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

7. DA CONTRATAÇÃO
7.1. Após a adjudicação e homologação, caso se conclua pela contratação, esta será formalizada mediante Autorização de Fornecimento – AF, Nota de Empenho ou outro instrumento equivalente, na forma admitida pela legislação.
7.2. A aceitação do instrumento equivalente implica:
I – vinculação do fornecedor à proposta apresentada;
II – observância integral deste Aviso e do Termo de Referência; e
III – obrigação de manter as condições exigidas para habilitação durante a execução da contratação.
7.3. A contratação terá vigência de 90 (noventa) dias, conforme estabelecido no Termo de Referência.
7.4. O material deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado do recebimento da Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.
7.5. A garantia do material permanecerá válida pelo período estabelecido no Termo de Referência, ainda que ultrapasse o prazo de vigência da contratação.
7.6. A recusa injustificada do fornecedor em aceitar o instrumento de contratação ou fornecer o objeto nas condições propostas poderá ensejar a aplicação das sanções cabíveis.

8. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Constitui infração administrativa a prática, pelo fornecedor ou contratado, das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente:
I – dar causa à inexecução parcial da contratação;
II – dar causa à inexecução total;
III – deixar de entregar documentação exigida;
IV – não manter a proposta, salvo por fato superveniente devidamente justificado;
V – recusar-se injustificadamente a formalizar a contratação quando convocado;
VI – retardar injustificadamente a entrega do objeto;
VII – apresentar declaração ou documentação falsa;
VIII – fraudar o procedimento ou a execução da contratação;
IX – comportar-se de modo inidôneo ou praticar fraude; e
X – praticar ato ilícito destinado a frustrar os objetivos do procedimento.
8.2. O responsável pelas infrações estará sujeito, observados o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e na regulamentação municipal aplicável, compreendendo, conforme o caso:
I – advertência;
II – multa;
III – impedimento de licitar e contratar; e
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
8.3. Aplicam-se, ainda, as disposições do Decreto Municipal nº 2.652, de 22 de setembro de 2023, quanto às penalidades e ao procedimento de responsabilização, conforme regulamentação municipal aplicável.
8.4. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a obrigação de reparação integral dos danos eventualmente causados à Administração.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Caso todas as propostas sejam desclassificadas ou todos os fornecedores sejam inabilitados, a Administração poderá, observada a legislação:
I – republicar o presente Aviso com nova data;
II – fixar prazo para adequação das propostas ou da documentação, quando cabível; ou
III – adotar outra providência legalmente admitida para atendimento da necessidade administrativa.
9.2. As providências previstas no item anterior poderão, no que couber, ser utilizadas na hipótese de ausência de interessados.
9.3. A Administração poderá realizar diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento, observados os limites e possibilidades estabelecidos na legislação.
9.4. Os erros materiais ou falhas que não alterem a substância das propostas ou documentos poderão ser saneados mediante decisão fundamentada e registrada nos autos.
9.5. As normas deste Aviso serão interpretadas de modo a favorecer a ampliação da competição, desde que não sejam comprometidos o interesse público, a isonomia, a segurança da contratação e o atendimento às especificações do objeto.
9.6. Os fornecedores assumem integralmente os custos relativos à elaboração e apresentação de suas propostas, não cabendo ao SAAE qualquer responsabilidade por tais despesas.
9.7. Em caso de divergência entre este Aviso e o Termo de Referência quanto às especificações técnicas do material, condições de fornecimento, entrega, recebimento e garantia, prevalecerá o disposto no Termo de Referência.
9.8. Pedidos de esclarecimento relativos ao procedimento poderão ser encaminhados ao e-mail saae@riobananal.es.gov.br, dentro do prazo que possibilite sua análise antes do encerramento do período de recebimento das propostas.
9.9. Integram o presente Aviso, para todos os fins:

ANEXO I – Modelo de Proposta de Preços;
ANEXO II – Termo de Referência.

Rio Bananal/ES, 28 de setembro de 2026.



Romildo Guidini
Diretor-Presidente do SAAE
















ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 014/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2026

DADOS DO FORNECEDOR
Razão Social: ___________________________________________________________________
CNPJ: _________________________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________________
Município/UF: ___________________________________________________________________
Telefone: _______________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________
Responsável pela proposta: _______________________________________________________

PROPOSTA
Apresentamos proposta para fornecimento do objeto abaixo especificado, declarando ciência e concordância com as condições estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e no respectivo Termo de Referência.
	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Marca
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	01
	Placa de fundo para bomba Sulzer XFP100E CB1, padrão ANSI, ferro fundido GG, referência 31065093-M, original ou equivalente compatível; com fixadores previstos no TR.

	UN
	01
	
	
	

	02
	Propulsor para bomba submersível de esgoto Sulzer XFP100E CB1.4, Ø 217,3 mm, ferro fundido GG, referência 35075618-M, original ou equivalente compatível; com fixadores previstos no TR.
	UN
	01
	
	
	

	03
	Curva de recalque 90°, 4”, flange para conexão à bomba e espigão para mangote, com furação compatível, conforme TR.
	UN
	02
	
	
	

	04
	Curva de recalque 90°, 3”, flange para conexão à bomba e rosca interna, com furação compatível, conforme TR.
	UN
	02
	
	
	

	05
	Espigão 3”, rosca macho BSP x mangote, conforme TR.
	UN
	02
	
	
	



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ____________________________
Valor por extenso: ____________________________________________
Prazo de entrega: ______ dias corridos, limitado ao máximo de 30 dias.
Validade da proposta: ______ dias, não inferior a 60 dias.
Declaro que os preços acima compreendem todos os custos necessários ao fornecimento integral dos itens ofertados, inclusive elementos de fixação exigidos, embalagem, transporte, frete, carga, descarga, tributos, encargos e demais despesas de entrega no endereço indicado pelo SAAE.

DECLARAÇÕES
A empresa acima identificada, por seu representante, DECLARA, sob as penas da lei:
I – que conhece e aceita integralmente as condições estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e no Termo de Referência;
II – que inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
III – que o produto ofertado atende às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência;
IV – que, quando aplicável, encontra-se enquadrada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI e atende aos requisitos legais para usufruir do tratamento favorecido;
V – que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendiz, quando aplicáveis;
VI – que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem menor de 16 anos, salvo a partir de 14 anos na condição de aprendiz;
VII – que a proposta contempla todos os custos necessários ao integral cumprimento das obrigações decorrentes da contratação;
VIII – que manterá, durante a execução da contratação, as condições exigidas para sua habilitação.

_____________________________, ______ de _______________ de 2026.




Assinatura do responsável

Nome: __________________________________

CPF: ___________________________________
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